LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE RADIOGRAFÍAS DENTALES: PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN Y CALIBRACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO ---

[ ] Fecha de última calibración del equipo

[ ] Ajuste de Corriente de Tubo (mA)

[ ] Ajuste de kilovoltaje (kVp)

[ ] Tiempo de exposición

[ ] Verificación de Colimación (Verificado y correcto., Requiere ajuste.

)

[ ] Verificación del receptor digital. (Limpiado., Conectado, Funcional

)

[ ] Estado del software de procesamiento de imágenes (Actualizado/a, Requiere actualización.

)

--- PREPARACIÓN DEL PACIENTE ---

[ ] ¿Embarazo? (Sí., No., Desconocido

)

[ ] Edad Gestacional Aproximada (si aplica)

[ ] Comunicación con el paciente sobre preocupaciones relacionadas con la radiación. (Sí., No., N/A)

[ ] Detalles de las preocupaciones del paciente (si las hay)

[ ] ¿Se aplicó el blindaje adecuado? (Sí., No, N/A

)

[ ] Formulario de Consentimiento (si aplica)

[ ] Reconocimiento del paciente

--- CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPOS ---

[ ] Corriente de Tubo (mA) Lectura

[ ] Ajuste de kilovoltaje (kVp)

[ ] Tiempo de exposición (segundos)

[ ] Tipo de detector (Sensor digital, Película, Placa fósforo)

[ ] Fecha de calibración

[ ] Tiempo de calibración

[ ] Lectura de Salida (mR)

[ ] Estado de calibración (Pasa., Fracasar

, Pendiente)

--- BARRERAS DE PROTECCIÓN Y BLINDAJE ---

[ ] Grosor del delantal de plomo (para el paciente) (0.5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)

[ ] ¿Se ha utilizado el Protector Tiroideo? (Sí., No)

[ ] ¿Se utilizó protección gonadal? (Sí., No, No aplica.

)

[ ] Distancia desde la unidad de rayos X (pies)

[ ] ¿Integridad de la barrera verificada? (Sí, No)

[ ] Comentarios sobre protección/barreras (p. ej., reparaciones necesarias)

--- PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN ---

[ ] kVp (Kilovoltaje Pico)

[ ] mA (miliamperios)

[ ] Tiempo de exposición (segundos)

[ ] Tipo de receptor de imagen (Sensor digital, Película, Placa fosforescente)

[ ] Técnica de Colimación (Correcto., Necesita ajuste.)

[ ] Notas sobre los ajustes de exposición (p. ej., modificaciones realizadas, justificación)

[ ] Fecha de Validación de Parámetros

--- SEGURIDAD Y MONITOREO DEL PERSONAL ---

[ ] Última lectura de dosímetro (mSv)

[ ] Fecha de la última capacitación en seguridad radiológica

[ ] Rol de Seguridad Radiológica (p. ej., Responsable de Seguridad Radiológica) (Responsable de Seguridad Radiológica, Higienista Dental Certificado/a, Asistente dental, Dentista)

[ ] Equipo de protección personal utilizado durante la exposición (Escudo tiroideo

, Delantal plomado, Guantes, Gafas)

[ ] Observaciones sobre las Preocupaciones Relativas a la Exposición Individual a la Radiación

[ ] Fecha de la próxima revisión programada de seguridad radiológica

--- CUSTODIA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---

[ ] Fecha de calibración

[ ] Lectura del Medidor de Exposición (mR)

[ ] Notas sobre el Procedimiento de Calibración

[ ] Certificado de Calibración (PDF)

[ ] Fecha de la última monitorización de personal por radiación

[ ] Dosis de Exposición al Personal (mSv)

[ ] ¿Se ha revisado el registro de mantenimiento del equipo? (Sí., No)

--- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

---

[ ] Información de contacto del Responsable de Seguridad Radiológica (RSR)

[ ] Información de Contacto de Emergencia (Policía, Bomberos, Materiales Peligrosos)

[ ] Límites de Dosis para el Personal (mSv/año)

[ ] Procedimiento para la Notificación de Incidentes de Radiación

[ ] Fecha del último simulacro de emergencia

[ ] Hora de la última simulación de emergencia

[ ] Pasos a seguir durante un incidente de radiación (Evacuar la zona.

, Notificar al RSO, Prestar Primeros Auxilios, Equipo Asegurado, Documentar incidente

)

[ ] Fotos/Documentación del incidente (si aplica)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)