## 6a392b893c56655ea55f40d1
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Verificaciones Previas al Procedimiento (STEP)
Fecha de última calibración del equipo (DATE)
Ajuste de Corriente de Tubo (mA) (NUMBER)
Ajuste de kilovoltaje (kVp) (NUMBER)
Tiempo de exposición (DATE)
Verificación de Colimación (SELECTION options: Verificado y correcto., Requiere ajuste. / )
Verificación del receptor digital. (SELECTION options: Limpiado., Conectado, Funcional / )
Estado del software de procesamiento de imágenes (SELECTION options: Actualizado/a, Requiere actualización. / )

Preparación del paciente (STEP)
¿Embarazo? (SELECTION options: Sí., No., Desconocido / )
Edad Gestacional Aproximada (si aplica) (NUMBER)
Comunicación con el paciente sobre preocupaciones relacionadas con la radiación. (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Detalles de las preocupaciones del paciente (si las hay) / (TEXT)
¿Se aplicó el blindaje adecuado? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
Formulario de Consentimiento (si aplica) (UPLOAD)
Reconocimiento del paciente (TEXT)

Calibración y Pruebas de Equipos (STEP)
Corriente de Tubo (mA) Lectura (NUMBER)
Ajuste de kilovoltaje (kVp) (NUMBER)
Tiempo de exposición (segundos) (NUMBER)
Tipo de detector (SELECTION options: Sensor digital, Película, Placa fósforo)
Fecha de calibración / (DATE)
Tiempo de calibración (DATE)
Lectura de Salida (mR) (NUMBER)
Estado de calibración (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , Pendiente)

Barreras de protección y blindaje (STEP)
Grosor del delantal de plomo (para el paciente) (SELECTION options: 0.5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
¿Se ha utilizado el Protector Tiroideo? (SELECTION options: Sí., No)
¿Se utilizó protección gonadal? (SELECTION options: Sí., No, No aplica. / )
Distancia desde la unidad de rayos X (pies) (NUMBER)
¿Integridad de la barrera verificada? (SELECTION options: Sí, No)
Comentarios sobre protección/barreras (p. ej., reparaciones necesarias) (TEXT)

Parámetros de exposición (STEP)
kVp (Kilovoltaje Pico) (NUMBER)
mA (miliamperios) / (NUMBER)
Tiempo de exposición (segundos) / (NUMBER)
Tipo de receptor de imagen (SELECTION options: Sensor digital, Película, Placa fosforescente)
Técnica de Colimación (SELECTION options: Correcto., Necesita ajuste.)
Notas sobre los ajustes de exposición (p. ej., modificaciones realizadas, justificación) / (TEXT)
Fecha de Validación de Parámetros (DATE)

Seguridad y Monitoreo del Personal (STEP)
Última lectura de dosímetro (mSv) / (NUMBER)
Fecha de la última capacitación en seguridad radiológica (DATE)
Rol de Seguridad Radiológica (p. ej., Responsable de Seguridad Radiológica) (SELECTION options: Responsable de Seguridad Radiológica, Higienista Dental Certificado/a, Asistente dental, Dentista)
Equipo de protección personal utilizado durante la exposición (SELECTION options: Escudo tiroideo / , Delantal plomado, Guantes, Gafas)
Observaciones sobre las Preocupaciones Relativas a la Exposición Individual a la Radiación (TEXT)
Fecha de la próxima revisión programada de seguridad radiológica (DATE)

Custodia de Registros y Documentación (STEP)
Fecha de calibración (DATE)
Lectura del Medidor de Exposición (mR) / (NUMBER)
Notas sobre el Procedimiento de Calibración (TEXT)
Certificado de Calibración (PDF) / (UPLOAD)
Fecha de la última monitorización de personal por radiación (DATE)
Dosis de Exposición al Personal (mSv) (NUMBER)
¿Se ha revisado el registro de mantenimiento del equipo? (SELECTION options: Sí., No)

Procedimientos de Emergencia / (STEP)
Información de contacto del Responsable de Seguridad Radiológica (RSR) (TEXT)
Información de Contacto de Emergencia (Policía, Bomberos, Materiales Peligrosos) / (TEXT)
Límites de Dosis para el Personal (mSv/año) / (NUMBER)
Procedimiento para la Notificación de Incidentes de Radiación (TEXT)
Fecha del último simulacro de emergencia (DATE)
Hora de la última simulación de emergencia (DATE)
Pasos a seguir durante un incidente de radiación (SELECTION options: Evacuar la zona. / , Notificar al RSO, Prestar Primeros Auxilios, Equipo Asegurado, Documentar incidente / )
Fotos/Documentación del incidente (si aplica) (UPLOAD)