LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE RADIOGRAFÍAS DENTALES: PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN Y CALIBRACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO ---
[ ] Fecha de última calibración del equipo
[ ] Ajuste de Corriente de Tubo (mA)
[ ] Ajuste de kilovoltaje (kVp)
[ ] Tiempo de exposición
[ ] Verificación de Colimación (Verificado y correcto., Requiere ajuste.
)
[ ] Verificación del receptor digital. (Limpiado., Conectado, Funcional
)
[ ] Estado del software de procesamiento de imágenes (Actualizado/a, Requiere actualización.
)

--- PREPARACIÓN DEL PACIENTE ---
[ ] ¿Embarazo? (Sí., No., Desconocido
)
[ ] Edad Gestacional Aproximada (si aplica)
[ ] Comunicación con el paciente sobre preocupaciones relacionadas con la radiación. (Sí., No., N/A)
[ ] Detalles de las preocupaciones del paciente (si las hay)

[ ] ¿Se aplicó el blindaje adecuado? (Sí., No, N/A
)
[ ] Formulario de Consentimiento (si aplica)
[ ] Reconocimiento del paciente

--- CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPOS ---
[ ] Corriente de Tubo (mA) Lectura
[ ] Ajuste de kilovoltaje (kVp)
[ ] Tiempo de exposición (segundos)
[ ] Tipo de detector (Sensor digital, Película, Placa fósforo)
[ ] Fecha de calibración

[ ] Tiempo de calibración
[ ] Lectura de Salida (mR)
[ ] Estado de calibración (Pasa., Fracasar
, Pendiente)

--- BARRERAS DE PROTECCIÓN Y BLINDAJE ---
[ ] Grosor del delantal de plomo (para el paciente) (0.5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
[ ] ¿Se ha utilizado el Protector Tiroideo? (Sí., No)
[ ] ¿Se utilizó protección gonadal? (Sí., No, No aplica.
)
[ ] Distancia desde la unidad de rayos X (pies)
[ ] ¿Integridad de la barrera verificada? (Sí, No)
[ ] Comentarios sobre protección/barreras (p. ej., reparaciones necesarias)

--- PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN ---
[ ] kVp (Kilovoltaje Pico)
[ ] mA (miliamperios)

[ ] Tiempo de exposición (segundos)

[ ] Tipo de receptor de imagen (Sensor digital, Película, Placa fosforescente)
[ ] Técnica de Colimación (Correcto., Necesita ajuste.)
[ ] Notas sobre los ajustes de exposición (p. ej., modificaciones realizadas, justificación)

[ ] Fecha de Validación de Parámetros

--- SEGURIDAD Y MONITOREO DEL PERSONAL ---
[ ] Última lectura de dosímetro (mSv)

[ ] Fecha de la última capacitación en seguridad radiológica
[ ] Rol de Seguridad Radiológica (p. ej., Responsable de Seguridad Radiológica) (Responsable de Seguridad Radiológica, Higienista Dental Certificado/a, Asistente dental, Dentista)
[ ] Equipo de protección personal utilizado durante la exposición (Escudo tiroideo
, Delantal plomado, Guantes, Gafas)
[ ] Observaciones sobre las Preocupaciones Relativas a la Exposición Individual a la Radiación
[ ] Fecha de la próxima revisión programada de seguridad radiológica

--- CUSTODIA DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de calibración
[ ] Lectura del Medidor de Exposición (mR)

[ ] Notas sobre el Procedimiento de Calibración
[ ] Certificado de Calibración (PDF)

[ ] Fecha de la última monitorización de personal por radiación
[ ] Dosis de Exposición al Personal (mSv)
[ ] ¿Se ha revisado el registro de mantenimiento del equipo? (Sí., No)

--- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
 ---
[ ] Información de contacto del Responsable de Seguridad Radiológica (RSR)
[ ] Información de Contacto de Emergencia (Policía, Bomberos, Materiales Peligrosos)

[ ] Límites de Dosis para el Personal (mSv/año)

[ ] Procedimiento para la Notificación de Incidentes de Radiación
[ ] Fecha del último simulacro de emergencia
[ ] Hora de la última simulación de emergencia
[ ] Pasos a seguir durante un incidente de radiación (Evacuar la zona.
, Notificar al RSO, Prestar Primeros Auxilios, Equipo Asegurado, Documentar incidente
)
[ ] Fotos/Documentación del incidente (si aplica)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)