## 6a3931fd3c56655ea55f5708
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Vérifications préalables (STEP)
Date du dernier étalonnage de l'équipement (DATE)
Réglage du courant cathodique (mA) (NUMBER)
Réglage du kilovoltage (kVp) (NUMBER)
Réglage du temps de pose (DATE)
Vérification de la collimation (SELECTION options: Vérifié et correct, Nécessite un ajustement)
Vérification du récepteur numérique (SELECTION options: Nettoyé(e), Connecté / , Fonctionnel / )
Statut du logiciel de traitement d'image / (SELECTION options: À jour, Nécessite une mise à jour)

Préparation du patient (STEP)
Statut de grossesse ? / (SELECTION options: Oui., Non., Inconnu(e))
Âge gestationnel approximatif (le cas échéant) (NUMBER)
Communication avec les patients concernant les inquiétudes liées à la radiothérapie ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Détails des préoccupations du patient (le cas échéant) / (TEXT)
Blindage approprié appliqué ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A)
Formulaire de consentement (le cas échéant) (UPLOAD)
Reconnaissance du patient (TEXT)

Étalonnage et tests des équipements (STEP)
Mesure du courant cathodique (mA) (NUMBER)
Réglage du kilovoltage (kVp) (NUMBER)
Temps de pose (secondes) / (NUMBER)
Type de détecteur (SELECTION options: Capteur numérique, Film, Plaque phosphorescente / )
Date de calibrage (DATE)
Temps de calibrage (DATE)
Lecture de sortie (mR) (NUMBER)
État de l'étalonnage / (SELECTION options: Passez., Échouer, En attente / )

Blindages et barrières de protection (STEP)
Épaisseur du tablier de protection (pour le patient) (SELECTION options: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
Bouclier thyroïdien utilisé ? / (SELECTION options: Oui, Non.)
Bouclier gonadique utilisé (le cas échéant) ? (SELECTION options: Oui., Non., Non applicable. / )
Distance par rapport à l'appareil à rayons X (pieds) / (NUMBER)
Intégrité de la barrière vérifiée ? / (SELECTION options: Oui., Non.)
Commentaires sur les protections/barrières (p. ex. réparations nécessaires) (TEXT)

Paramètres d'exposition (STEP)
kVp (Kilovoltage Peak) / (NUMBER)
mA (milliamperes) / (NUMBER)
Temps d'exposition (secondes) (NUMBER)
Type de récepteur d'image (SELECTION options: Capteur numérique / , Film, Plaque phosphorescente)
Technique de colimation (SELECTION options: Correct, Nécessite un ajustement)
Notes sur les réglages d’exposition (p. ex., ajustements effectués, justification) / (TEXT)
Date de validation des paramètres (DATE)

Sécurité du personnel et surveillance (STEP)
Dernière lecture du dosimètre (mSv) / (NUMBER)
Date de la dernière formation en sécurité radioprotection (DATE)
Responsabilités en matière de sécurité radiologique (par exemple, Responsable de la sécurité radiologique) (SELECTION options: Agent de sécurité radioprotection, Hygiéniste dentaire agréé(e), Assistant(e) dentaire, Dentiste)
ÉPI utilisés pendant l'exposition (SELECTION options: Bouclier thyroïdien / , Tablier de plomb, Gants, Lunetterie)
Observations concernant les préoccupations relatives à l'exposition individuelle aux rayonnements (TEXT)
Date du prochain examen de la sécurité radiologique (DATE)

Gestion des archives et de la documentation (STEP)
Date de calibration (DATE)
Mesure d'exposition (mR) / (NUMBER)
Notes sur la procédure d'étalonnage / (TEXT)
Certificat d'étalonnage (PDF) / (UPLOAD)
Date du dernier suivi radiologique du personnel (DATE)
Dose d'exposition du personnel (mSv) / (NUMBER)
Examen du registre de maintenance de l'équipement ? / (SELECTION options: Oui., Non.)

Procédures d'urgence (STEP)
Coordonnées du responsable de la sécurité radiologique (RSR) (TEXT)
Coordonnées d'urgence (Police, Pompiers, Produits dangereux) (TEXT)
Limites de dose pour le personnel (mSv/an) / (NUMBER)
Procédure de déclaration des incidents liés aux radiations (TEXT)
Date du dernier exercice de sécurité (DATE)
Date du dernier exercice d'urgence (DATE)
Mesures prises lors d'un incident de radioprotection (SELECTION options: Évacuer la zone., Prévenir l'agent de sécurité., Premiers soins, Équipement sécurisé, Documenter l'incident)
Photos/Documents relatifs à l'incident (le cas échéant) / (UPLOAD)