LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA RADIOGRAFII DENTYSTYCZNEJ: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM I KALIBRACJA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- BADANIA PRZEDPROCEDURALNE ---

[ ] Ostatnia data kalibracji sprzętu

[ ] Ustawienie prądu w rurce (mA)

[ ] Ustawienie napięcia (kVp)

[ ] Ustawienie czasu naświetlania

[ ] Sprawdzenie kolimacji (Zweryfikowane i poprawne, Wymaga korekty)

[ ] Sprawdzenie cyfrowego odbiornika (Oczyszczony, Połączony, Funkcjonalny)

[ ] Status oprogramowania do przetwarzania obrazów (Aktualny, Wymaga aktualizacji)

--- PRZYGOTOWANIE PACJENTA ---

[ ] Stan ciąży? (Tak, Nie, Nieznany)

[ ] Szacowany wiek ciąży (jeśli dotyczy)

[ ] Komunikacja z pacjentem w sprawie obaw związanych z promieniowaniem? (Tak, Nie, N/D)

[ ] Szczegóły niepokojących objawów pacjenta (jeśli dotyczy)

[ ] Czy zastosowano odpowiednie ekranowanie? (Tak, Nie, N/D)

[ ] Formularz zgody (jeśli dotyczy)

[ ] Oświadczenie pacjenta

--- KALIBRACJA I TESTOWANIE SPRZĘTU ---

[ ] Odczyt prądu w kablach (mA)

[ ] Ustawienie napięcia kilovoltowego (kVp)

[ ] Czas naświetlania (sekundy)

[ ] Typ wykrywacza (Cyfrowy czujnik, Film, Płytka fosforowa)

[ ] Data kalibracji

[ ] Czas kalibracji

[ ] Wynik czytania (mR)

[ ] Status kalibracji (Przejdź, Nie udało się, Wstrzymany)

--- EKRANY I BARIERY OCHRONNE ---

[ ] Grubość fartucha ołowiowego (dla pacjenta) (0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)

[ ] Tarczyca osłonięta? (Tak, Nie)

[ ] Użyty przegroda gonad (jeśli dotyczy)? (Tak, Nie, Nie dotyczy)

[ ] Odległość od aparatu rentgenowskiego (stopy)

[ ] Sprawdź integralność bariery? (Tak, Nie)

[ ] Uwagi dotyczące osłon/barier (np. konieczne naprawy)

--- PARAMETRY EKSPOZYCJI ---

[ ] kVp (Szczytowe napięcie kilovoltowe)

[ ] mA (miliampery)

[ ] Czas naświetlania (sekundy)

[ ] Typ receptora obrazu (Cyfrowy Czujnik, Film, Płytka fosforowa)

[ ] Technika kolimacji (Poprawne, Wymaga poprawy)

[ ] Uwagi dotyczące ustawień ekspozycji (np. dokonane korekty, uzasadnienie)

[ ] Data walidacji parametrów

--- BEZPIECZEŃSTWO I MONITOROWANIE PERSONELU ---

[ ] Ostatnia dawka promieniowania (mSv)

[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa radiacyjnego

[ ] Rola ds. bezpieczeństwa promieniowania (np. Oficer ds. Bezpieczeństwa Promieniowania) (Oficer BHP Radiacji, Rejestrowany Higienista Stomatologiczny, Asystent stomatologiczny, Stomatolog)

[ ] ŚOI użyte podczas ekspozycji (Tarczyca Tarczycowy Ochronnik, Ochronnik pasa, Rękawiczki, Okulary)

[ ] Uwagi dotyczące indywidualnych obaw związanych z ekspozycją na promieniowanie

[ ] Data następnej planowanej rewizji bezpieczeństwa radiologicznego

--- PROWADZENIE REJESTRÓW I DOKUMENTACJA ---

[ ] Data kalibracji

[ ] Odczyt Miernika Ekspozycji (mR)

[ ] Uwagi dotyczące procedury kalibracji

[ ] Certyfikat kalibracji (PDF)

[ ] Ostatni termin monitorowania promieniowania personelu

[ ] Dozanna ekspozycja personelu (mSv)

[ ] Sprawdzony dziennik konserwacji sprzętu? (Tak, Nie)

--- PROCEDURY AWARYJNE ---

[ ] Dane kontaktowe dla Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego (RSO)

[ ] Dane kontaktowe w nagłych wypadkach (Policja, Straż Pożarna, Materiały Niebezpieczne)

[ ] Dozowania dla personelu (mSv/rok)

[ ] Procedura zgłaszania incydentów radiacyjnych

[ ] Data ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego

[ ] Czas ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

[ ] Działania podjęte podczas incydentu promieniotwórczego (Ewakuować obszar, Powiadom RSO, Zajmij się pierwszą pomocą, Bezpieczny sprzęt, Dokument Incydent)

[ ] Zdjęcia/Dokumentacja zdarzenia (jeśli dotyczy)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/dental-management/dental-x-ray-safety-checklist-radiation-protection-calibration

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)