## 6a393771c864b52dafc5a38b
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Badania przedproceduralne (STEP)
Ostatnia data kalibracji sprzętu (DATE)
Ustawienie prądu w rurce (mA) (NUMBER)
Ustawienie napięcia (kVp) (NUMBER)
Ustawienie czasu naświetlania (DATE)
Sprawdzenie kolimacji (SELECTION options: Zweryfikowane i poprawne, Wymaga korekty)
Sprawdzenie cyfrowego odbiornika (SELECTION options: Oczyszczony, Połączony, Funkcjonalny)
Status oprogramowania do przetwarzania obrazów (SELECTION options: Aktualny, Wymaga aktualizacji)

Przygotowanie pacjenta (STEP)
Stan ciąży? (SELECTION options: Tak, Nie, Nieznany)
Szacowany wiek ciąży (jeśli dotyczy) (NUMBER)
Komunikacja z pacjentem w sprawie obaw związanych z promieniowaniem? (SELECTION options: Tak, Nie, N/D)
Szczegóły niepokojących objawów pacjenta (jeśli dotyczy) (TEXT)
Czy zastosowano odpowiednie ekranowanie? (SELECTION options: Tak, Nie, N/D)
Formularz zgody (jeśli dotyczy) (UPLOAD)
Oświadczenie pacjenta (TEXT)

Kalibracja i testowanie sprzętu (STEP)
Odczyt prądu w kablach (mA) (NUMBER)
Ustawienie napięcia kilovoltowego (kVp) (NUMBER)
Czas naświetlania (sekundy) (NUMBER)
Typ wykrywacza (SELECTION options: Cyfrowy czujnik, Film, Płytka fosforowa)
Data kalibracji (DATE)
Czas kalibracji (DATE)
Wynik czytania (mR) (NUMBER)
Status kalibracji (SELECTION options: Przejdź, Nie udało się, Wstrzymany)

Ekrany i bariery ochronne (STEP)
Grubość fartucha ołowiowego (dla pacjenta) (SELECTION options: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm)
Tarczyca osłonięta? (SELECTION options: Tak, Nie)
Użyty przegroda gonad (jeśli dotyczy)? (SELECTION options: Tak, Nie, Nie dotyczy)
Odległość od aparatu rentgenowskiego (stopy) (NUMBER)
Sprawdź integralność bariery? (SELECTION options: Tak, Nie)
Uwagi dotyczące osłon/barier (np. konieczne naprawy) (TEXT)

Parametry ekspozycji (STEP)
kVp (Szczytowe napięcie kilovoltowe) (NUMBER)
mA (miliampery) (NUMBER)
Czas naświetlania (sekundy) (NUMBER)
Typ receptora obrazu (SELECTION options: Cyfrowy Czujnik, Film, Płytka fosforowa)
Technika kolimacji (SELECTION options: Poprawne, Wymaga poprawy)
Uwagi dotyczące ustawień ekspozycji (np. dokonane korekty, uzasadnienie) (TEXT)
Data walidacji parametrów (DATE)

Bezpieczeństwo i monitorowanie personelu (STEP)
Ostatnia dawka promieniowania (mSv) (NUMBER)
Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa radiacyjnego (DATE)
Rola ds. bezpieczeństwa promieniowania (np. Oficer ds. Bezpieczeństwa Promieniowania) (SELECTION options: Oficer BHP Radiacji, Rejestrowany Higienista Stomatologiczny, Asystent stomatologiczny, Stomatolog)
ŚOI użyte podczas ekspozycji (SELECTION options: Tarczyca Tarczycowy Ochronnik, Ochronnik pasa, Rękawiczki, Okulary)
Uwagi dotyczące indywidualnych obaw związanych z ekspozycją na promieniowanie (TEXT)
Data następnej planowanej rewizji bezpieczeństwa radiologicznego (DATE)

Prowadzenie rejestrów i dokumentacja (STEP)
Data kalibracji (DATE)
Odczyt Miernika Ekspozycji (mR) (NUMBER)
Uwagi dotyczące procedury kalibracji (TEXT)
Certyfikat kalibracji (PDF) (UPLOAD)
Ostatni termin monitorowania promieniowania personelu (DATE)
Dozanna ekspozycja personelu (mSv) (NUMBER)
Sprawdzony dziennik konserwacji sprzętu? (SELECTION options: Tak, Nie)

Procedury Awaryjne (STEP)
Dane kontaktowe dla Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Radiologicznego (RSO) (TEXT)
Dane kontaktowe w nagłych wypadkach (Policja, Straż Pożarna, Materiały Niebezpieczne) (TEXT)
Dozowania dla personelu (mSv/rok) (NUMBER)
Procedura zgłaszania incydentów radiacyjnych (TEXT)
Data ostatniego ćwiczenia ewakuacyjnego (DATE)
Czas ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego (DATE)
Działania podjęte podczas incydentu promieniotwórczego (SELECTION options: Ewakuować obszar, Powiadom RSO, Zajmij się pierwszą pomocą, Bezpieczny sprzęt, Dokument Incydent)
Zdjęcia/Dokumentacja zdarzenia (jeśli dotyczy) (UPLOAD)