СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИАЛИЗА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ---

[ ] Стайна температура (°C)

[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Валутен курс (ACH)

[ ] Състояние на филтъра

(чист, Изисква почистване, Замени)

[ ] Дата на последна смяна на филтър

[ ] Имаше ли някакви необичайни шумове или забелязвания?

[ ] Състояние на кондензатния дренаж (Ясен, Частично блокиран, Блокиран

)

[ ] Време за проверка

--- ВОДНА СИСТЕМА (ОБРАТНА ОСМОЗА/ДЕИОНИЗАЦИЯ)

---

[ ] Предварително налягане на водата на входящия поток (PSI)

[ ] Налягане на RO системата (PSI)

[ ] Електрoпроводимост на водата след RO (µS/cm)

[ ] Вода след DI - TOC (ppb)

[ ] Състояние на RO мембрана (Отлично, Добре., справедлив, беден)

[ ] Дата на последната смяна на RO мембрана

[ ] Забележки/Наблюдения (например, необичайни показания, аларми)

[ ] Време за измерване на проводимост

[ ] Премахнати ли са алармите на RO системата?

(Да, Не)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА ---

[ ] Дата на последна проверка на електрическата система

[ ] Напрежение на главното табло (Волтове)

[ ] Съпротивление на земята (Оми)

[ ] Състояние на електротаблото (Отличен, Добре., справедлив, беден, Изисква внимание)

[ ] Описания на възникнали проблеми (напр. разхлабени връзки, прегряване)

[ ] Състояние на UPS (Непрекъсваемо Захранване)

(Онлайн

, Готовност, Тестване, Дефект)

[ ] Време за тестване на UPS

[ ] Качете снимки на електрическото табло (ако има такова).

--- ВОДОПРОВОДНА СИСТЕМА ---

[ ] Последна дата на промивка на водопроводната система

[ ] Налягане на водата (PSI) - Топло

[ ] Налягане на водата (PSI) – Студено

[ ] Състояние на дренажната система (Отлично

, Добре., Справедлив, беден)

[ ] Описание на всякакви забелязани течове или проблеми.

[ ] Статус на тестване на обратен клапан

(минал, Неуспешен.

, Не е изпълнено)

[ ] Дата на проверка на обратен клапан

[ ] Бележки от водопроводчик (ако има такива)

--- АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДИАЛИЗА ---

[ ] Машина 1 – Показания за проводимост (µS/cm)

[ ] Машина 2 - Проверка на скоростта на помпата за кръв (обороти в минута)

[ ] Машина 1 – Цялост на диафилтрационната мембрана (Непокътнат, Малки течове, Съществени течове, Изисква подмяна)

[ ] Показания на манометъра (PSI)

[ ] Последна дата на смяна на филтър (Машина 1)

[ ] Бележки/Коментари - Машина 1

[ ] Машина 2 - Състояние на детектор за изтичане на кръв (Оперативен, Неизправен, Необходим ремонт.

)

[ ] Време на последната калибрация на машината

--- СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ (ГЕНЕРАТОР) ---

[ ] Дата на последен тест на генератора

[ ] Работни часове по време на тест

[ ] Ниво на горивото (галони)

[ ] Резултати от теста (Пройден/Неуспешен) (Минете.

, Проваляне

)

[ ] Подробности за резултати от тестове/неуспехи (ако има такива)

[ ] Дата на последна поддръжка

[ ] Приблизително следващо време за поддръжка

[ ] Проверен ли е видът на горивото? (Да, Не)

[ ] Всички необичайни шумове/забележки по време на теста

--- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ ---

[ ] Дата на последна проверка на пожарогасител

[ ] Брой пожарогасители тип ABC (Проверка за наличие)

[ ] Състояние на пожароизвестителна система (Оперативен, Има нужда от ремонт.

, Външ от експлоатация

)

[ ] Функционалност на аварийното осветление (Оперативен, Има нужда от ремонт.

, Външ от експлоатация)

[ ] Функционалност на димния детектор (Оперативен

, Има нужда от ремонт.

, Външ от експлоатация

)

[ ] Бележки за проверка на обезопасителна периметър (врати, прозорци, ключалки)

[ ] Статус на охранителната система (ако е приложимо)

(Активен, Неактивен

, Има нужда от ремонт.

)

[ ] Последна дата на тестване на системата за сигурност

--- ОБЩИ УСЛОВИЯ И СРЕДА ---

[ ] Околната температура (°C)

[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Състояние на пода (Отличен, Добре., справедлив

, беден)

[ ] Забележки/Бележки относно чистотата и общия вид

[ ] Достатъчност на осветлението (достатъчен, Трябва да се подобри.

, Недостатъчен)

[ ] Откриване на миризми (Няма., Нежен, Проучи задълбочено)

[ ] Последна дата на цялостно почистване

[ ] Местоположение на всякакви разливи или опасности.

--- МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ (КИСЛОРОД, АЗОТ)

---

[ ] Дата на последна проверка на цилиндър

[ ] Налягане на кислороден цилиндър (PSI)

[ ] Налягане на цилиндър с азот (PSI)

[ ] Резултат от проверка от регулаторна институция

(Преминаване.

, Провал

, Неприложимо.)

[ ] Коментари/Наблюдения (Регулатори, Тръбопроводи, Аларми)

[ ] Състояние на детектор за изтичане на газ (Функционален, Има нужда от ремонт.

, Външ от експлоатация

)

[ ] Дата на последната проверка на алармата

[ ] Време за смяна на цилиндър (ако е приложимо)

--- УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

---

[ ] Дата на последна проверка на манифеста за отпадъци

[ ] Количество биоопасни отпадъци (фунтове/килограми)

[ ] Количество на отпадъци от остри предмети (контейнери)

[ ] Количество на регламентирани фармацевтични отпадъци (фунтове/килограми)

[ ] Компания за извозване на отпадъци (Компания А

, Компания B, Компания C)

[ ] Спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъци (Съобразен, Лека промяна, Сериозна отклонение)

[ ] Коментари/Забележки (напр. необичаен обем отпадъци, бележки за обучение)

[ ] Копие на разрешителния за отпадъци

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)