## 6a393c56c864b52dafc5c7f1
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Отоплителна, вентилационна и климатична система (STEP)
Стайна температура (°C) / (NUMBER)
Относителна влажност (%) / (NUMBER)
Валутен курс (ACH) / (NUMBER)
Състояние на филтъра / (SELECTION options: чист, Изисква почистване, Замени)
Дата на последна смяна на филтър (DATE)
Имаше ли някакви необичайни шумове или забелязвания? / (TEXT)
Състояние на кондензатния дренаж (SELECTION options: Ясен, Частично блокиран, Блокиран / )
Време за проверка (DATE)

Водна система (Обратна осмоза/Деионизация) / (STEP)
Предварително налягане на водата на входящия поток (PSI) / (NUMBER)
Налягане на RO системата (PSI) / (NUMBER)
Електрoпроводимост на водата след RO (µS/cm) / (NUMBER)
Вода след DI - TOC (ppb) / (NUMBER)
Състояние на RO мембрана (SELECTION options: Отлично, Добре., справедлив, беден)
Дата на последната смяна на RO мембрана (DATE)
Забележки/Наблюдения (например, необичайни показания, аларми) / (TEXT)
Време за измерване на проводимост (DATE)
Премахнати ли са алармите на RO системата? / (SELECTION options: Да, Не)

Електрическа система (STEP)
Дата на последна проверка на електрическата система (DATE)
Напрежение на главното табло (Волтове) / (NUMBER)
Съпротивление на земята (Оми) / (NUMBER)
Състояние на електротаблото (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив, беден, Изисква внимание)
Описания на възникнали проблеми (напр. разхлабени връзки, прегряване) (TEXT)
Състояние на UPS (Непрекъсваемо Захранване) / (SELECTION options: Онлайн / , Готовност, Тестване, Дефект)
Време за тестване на UPS (DATE)
Качете снимки на електрическото табло (ако има такова). (UPLOAD)

Водопроводна система (STEP)
Последна дата на промивка на водопроводната система (DATE)
Налягане на водата (PSI) - Топло (NUMBER)
Налягане на водата (PSI) – Студено (NUMBER)
Състояние на дренажната система (SELECTION options: Отлично / , Добре., Справедлив, беден)
Описание на всякакви забелязани течове или проблеми. (TEXT)
Статус на тестване на обратен клапан / (SELECTION options: минал, Неуспешен. / , Не е изпълнено)
Дата на проверка на обратен клапан (DATE)
Бележки от водопроводчик (ако има такива) / (TEXT)

Апарати и оборудване за диализа (STEP)
Машина 1 – Показания за проводимост (µS/cm) / (NUMBER)
Машина 2 - Проверка на скоростта на помпата за кръв (обороти в минута) (NUMBER)
Машина 1 – Цялост на диафилтрационната мембрана (SELECTION options: Непокътнат, Малки течове, Съществени течове, Изисква подмяна)
Показания на манометъра (PSI) / (NUMBER)
Последна дата на смяна на филтър (Машина 1) / (DATE)
Бележки/Коментари - Машина 1 (TEXT)
Машина 2 - Състояние на детектор за изтичане на кръв (SELECTION options: Оперативен, Неизправен, Необходим ремонт. / )
Време на последната калибрация на машината (DATE)

Система за аварийно захранване (Генератор) (STEP)
Дата на последен тест на генератора (DATE)
Работни часове по време на тест (NUMBER)
Ниво на горивото (галони) (NUMBER)
Резултати от теста (Пройден/Неуспешен) (SELECTION options: Минете. / , Проваляне / )
Подробности за резултати от тестове/неуспехи (ако има такива) / (TEXT)
Дата на последна поддръжка (DATE)
Приблизително следващо време за поддръжка / (DATE)
Проверен ли е видът на горивото? (SELECTION options: Да, Не)
Всички необичайни шумове/забележки по време на теста (TEXT)

Пожарна безопасност и сигурност (STEP)
Дата на последна проверка на пожарогасител (DATE)
Брой пожарогасители тип ABC (Проверка за наличие) / (NUMBER)
Състояние на пожароизвестителна система (SELECTION options: Оперативен, Има нужда от ремонт. / , Външ от експлоатация / )
Функционалност на аварийното осветление (SELECTION options: Оперативен, Има нужда от ремонт. / , Външ от експлоатация)
Функционалност на димния детектор (SELECTION options: Оперативен / , Има нужда от ремонт. / , Външ от експлоатация / )
Бележки за проверка на обезопасителна периметър (врати, прозорци, ключалки) (TEXT)
Статус на охранителната система (ако е приложимо) / (SELECTION options: Активен, Неактивен / , Има нужда от ремонт. / )
Последна дата на тестване на системата за сигурност (DATE)

Общи условия и среда (STEP)
Околната температура (°C) / (NUMBER)
Относителна влажност (%) / (NUMBER)
Състояние на пода (SELECTION options: Отличен, Добре., справедлив / , беден)
Забележки/Бележки относно чистотата и общия вид (TEXT)
Достатъчност на осветлението (SELECTION options: достатъчен, Трябва да се подобри. / , Недостатъчен)
Откриване на миризми (SELECTION options: Няма., Нежен, Проучи задълбочено)
Последна дата на цялостно почистване (DATE)
Местоположение на всякакви разливи или опасности. (LOCATION)

Медицински газови системи (кислород, азот) / (STEP)
Дата на последна проверка на цилиндър (DATE)
Налягане на кислороден цилиндър (PSI) / (NUMBER)
Налягане на цилиндър с азот (PSI) / (NUMBER)
Резултат от проверка от регулаторна институция / (SELECTION options: Преминаване. / , Провал / , Неприложимо.)
Коментари/Наблюдения (Регулатори, Тръбопроводи, Аларми) / (TEXT)
Състояние на детектор за изтичане на газ (SELECTION options: Функционален, Има нужда от ремонт. / , Външ от експлоатация / )
Дата на последната проверка на алармата (DATE)
Време за смяна на цилиндър (ако е приложимо) (DATE)

Управление на отпадъците / (STEP)
Дата на последна проверка на манифеста за отпадъци (DATE)
Количество биоопасни отпадъци (фунтове/килограми) / (NUMBER)
Количество на отпадъци от остри предмети (контейнери) / (NUMBER)
Количество на регламентирани фармацевтични отпадъци (фунтове/килограми) (NUMBER)
Компания за извозване на отпадъци (SELECTION options: Компания А / , Компания B, Компания C)
Спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъци (SELECTION options: Съобразен, Лека промяна, Сериозна отклонение)
Коментари/Забележки (напр. необичаен обем отпадъци, бележки за обучение) (TEXT)
Копие на разрешителния за отпадъци (UPLOAD)