## 6a391ea6a3c73f1a3e3e2eec
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Klimaanlage und Heizung (STEP)
Raumtemperatur (°C) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Wechselkurs (Luftverkehr) (NUMBER)
Filterstatus / (SELECTION options: Sauber, Muss gereinigt werden., Ersetzen)
Letztes Datum des Filterwechsels (DATE)
Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Beobachtungen? (TEXT)
Kondensatablaufzustand (SELECTION options: Klar, Teilweise blockiert, Blockiert)
Prüfzeitpunkt (DATE)

Wasseraufbereitungssystem (RO/DI) (STEP)
Vorab-RO-Speisewasserdruck (PSI) / (NUMBER)
RO-System-Druck (PSI) / (NUMBER)
Nachbehandlungswasser-Leitfähigkeit (µS/cm) (NUMBER)
TOC (ppb) von nach-DI-Wasser (NUMBER)
Membran-Zustand der RO-Anlage (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Datum der letzten RO-Membran-Austauschung (DATE)
Notizen/Feststellungen (z. B. ungewöhnliche Messwerte, Alarme) (TEXT)
Zeitpunkt der Leitfähigkeitsmessung (DATE)
RO-System-Alarme zurückgesetzt? (SELECTION options: Ja., Nein)

Elektroanlage (STEP)
Letzte Inspektion des elektrischen Systems (DATE)
Spannungsmessung am Hauptverteiler (Volt) / (NUMBER)
Widerstand (Ω) (NUMBER)
Zustand der elektrischen Schaltanlage (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, Arm, Benötigt Aufmerksamkeit)
Feststellung von Mängeln (z. B. lose Verbindungen, Überhitzung) (TEXT)
USV-Status (SELECTION options: Online, Bereitstehen, Testen, Fehler)
Zeitpunkt der UPS-Prüfung (DATE)
Fotos des Stromverteilers hochladen (falls zutreffend) / (UPLOAD)

Sanitärsystem (STEP)
Letztes Datum der Systemspülung (DATE)
Wasserdruck (PSI) – Warm (NUMBER)
Wasserdruck (PSI) – Kalt (NUMBER)
Zustand des Entwässerungssystems (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Beschreibung von beobachteten Undichtigkeiten oder Problemen (TEXT)
Rückschlageteststatus (SELECTION options: Vergangen, Fehlgeschlagen, Nicht ausgeführt)
Datum der Rückflussverhinderer-Prüfung (DATE)
Notizen des Installateurs (falls zutreffend) (TEXT)

Dialysegeräte & Ausrüstung (STEP)
Maschine 1 – Leitwertmessung (µS/cm) (NUMBER)
Maschine 2 – Überprüfung der Pumpendrehzahl (U/min) (NUMBER)
Maschine 1 – Integrität der Dialysemembran (SELECTION options: unversehrt, Geringe Undichtigkeiten, Erhebliche Undichtigkeiten, Muss ersetzt werden. / )
Manometerdruck (PSI) / (NUMBER)
Letztes Datum für Filterwechsel (Maschine 1) (DATE)
Notizen/Kommentare – Maschine 1 (TEXT)
Maschine 2 – Status Leckerkennung Blut (SELECTION options: betrieblich, fehlerhaft, Reparatur erforderlich)
Letzte Maschinenkalibrierungszeitpunkt (DATE)

Notstromversorgung (Generator) (STEP)
Letztes Datum des Generatortests (DATE)
Betriebsstunden während des Tests (NUMBER)
Füllstand (Gallonen) (NUMBER)
Testergebnisse (Bestanden/Nicht bestanden) (SELECTION options: Pass, Fehl.)
Details zu Testergebnissen/Fehlern (falls zutreffend) (TEXT)
Letztes Wartungsdatum (DATE)
Geschätzte nächste Wartungszeit (DATE)
Treibstofftyp verifiziert? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Besondere Geräusche/Beobachtungen während des Tests (TEXT)

Brandschutz & Sicherheit (STEP)
Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung (DATE)
Feuerlöscher ABC Bestand (Vorhandensein prüfen) / (NUMBER)
Feuerlöschanlagenstatus (SELECTION options: Betriebsbereit, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
Notfallbeleuchtungsfunktion (SELECTION options: betrieblich, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb / )
Rauchmelderfunktion (SELECTION options: betrieblich, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
Hinweise zur Sicherheitsüberprüfung des Perimeterbereichs (Türen, Fenster, Schlösser) (TEXT)
Sicherheitsstatus (falls zutreffend) (SELECTION options: Aktiv, inaktiv, Reparatur erforderlich)
Letztes Datum des Sicherheitssystemtests (DATE)

Allgemeine Betriebsanlagen und Umgebung (STEP)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Bodenbeschaffenheit (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Beobachtungen/Notizen zur Sauberkeit und zum Gesamteindruck (TEXT)
Lichtausreichendheit (SELECTION options: ausreichend, Verbesserungswürdig, unzureichend)
Geruchserkennung (SELECTION options: Keine., Sanft, Stark – Untersuchen)
Letztes Datum für Grundreinigung (DATE)
Ort von Verschüttungen oder Gefahren (LOCATION)

Medizinische Gasanlagen (Sauerstoff, Stickstoff) (STEP)
Letztes Datum der Zylinderprüfung (DATE)
Sauerstoffflaschen-Druck (PSI) (NUMBER)
Stickstoffflaschendruck (PSI) (NUMBER)
Prüfergebnis (SELECTION options: Pass., Fehlschlag, Nicht zutreffend.)
Kommentare/Feststellungen (Regulierungen, Rohrleitungen, Alarme) (TEXT)
Gasleckdetektorstatus (SELECTION options: Funktionell, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
Letztes Datum der Alarmtestprüfung (DATE)
Zylinderwechselzeitpunkt (falls zutreffend) (DATE)

Abfallwirtschaft (STEP)
Letztes Datum der Abfallmanifestprüfung (DATE)
Menge an biologisch-gefährlichem Abfall (lbs/kg) (NUMBER)
Menge an Scharfcontainerabfall (NUMBER)
Menge an reguliertem pharmazeutischen Abfall (lbs/kg) (NUMBER)
Abfallentsorgungsunternehmen (SELECTION options: Firma A, Firma B, Firma C)
Abfalltrennungskonformität (SELECTION options: konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung)
Kommentare/Feststellungen (z. B. ungewöhnlich hohes Abfallvolumen, Schulungshinweise) (TEXT)
Abfallmanifest (Kopie) (UPLOAD)