LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ---

[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Humedad relativa (%)

[ ] Tasa de Cambio de Aire (TCA)

[ ] Estado del filtro (Limpio

, Necesita limpieza.

, Reemplazar)

[ ] Fecha del último cambio de filtro

[ ] ¿Ha notado algún ruido o cosa inusual?

[ ] Condensado, drenaje de (Claro., Parcialmente bloqueado., Bloqueado

)

[ ] Hora de inspección

--- SISTEMA DE AGUA (RO/DI) ---

[ ] Presión del agua de alimentación previa al sistema RO (PSI)

[ ] Presión del Sistema RO (PSI)

[ ] Conductividad del Agua Post-RO (µS/cm)

[ ] TOC de agua post-DI (ppb)

[ ] Condición de la membrana RO (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Fecha de la última sustitución de la membrana RO

[ ] Notas/Observaciones (p. ej., lecturas inusuales, alarmas)

[ ] Tiempo de Medición de Conductividad

[ ] ¿Se han restablecido las alarmas del sistema RO?

(Sí., No)

--- SISTEMA ELÉCTRICO ---

[ ] Fecha de la última inspección del sistema eléctrico

[ ] Lectura de Voltaje en el Tablero Principal (Voltios)

[ ] Resistencia a Tierra (Ohmios)

[ ] Estado del panel eléctrico (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Requiere atención.

)

[ ] Detalles de cualquier problema encontrado (p. ej., conexiones flojas, sobrecalentamiento)

[ ] Estado del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

(En línea, En espera.

, Prueba, Falla)

[ ] Tiempo de prueba del SAI

[ ] Suba fotos del cuadro eléctrico (si aplica).

--- SISTEMA DE FONTANERÍA ---

[ ] Fecha del último lavado del sistema de plomería

[ ] Presión de agua (PSI) – Caliente

[ ] Presión de agua (PSI) - Fría

[ ] Estado del sistema de drenaje (Excelente, Bien., Justo, Pobre.)

[ ] Descripción de cualquier fuga o problema observado.

[ ] Estado de la prueba del dispositivo antirretorno. (Pasado, Fallido

, No realizado.)

[ ] Fecha de Prueba del Anti-Retorno

[ ] Notas del fontanero (si aplica)

--- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE DIÁLISIS ---

[ ] Máquina 1 - Lectura de Conductividad (µS/cm)

[ ] Máquina 2 - Verificación de la velocidad de la bomba de sangre (RPM)

[ ] Máquina 1 – Integridad de la Membrana de Diálisis (Intacto

, Fugas menores, Fugas importantes, Necesita reemplazo.

)

[ ] Indicador de Presión (PSI)

[ ] Fecha del último reemplazo de filtro (Máquina 1)

[ ] Notas/Comentarios – Máquina 1

[ ] Máquina 2 – Estado del Detector de Fugas de Sangre (operacional, Defectuoso, Necesita reparación.

)

[ ] Fecha de la última calibración de la máquina

--- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO (GENERADOR) ---

[ ] Fecha de la última prueba del generador

[ ] Horas de Funcionamiento Durante la Prueba

[ ] Nivel de combustible (galones)

[ ] Resultados de la prueba (Aprobado/Suspendido)

(Pasa., Fracasar

)

[ ] Detalles de los resultados de las pruebas/fallos (si aplica)

[ ] Fecha de la última revisión

[ ] Tiempo estimado para el próximo mantenimiento

[ ] ¿Tipo de combustible verificado?

(Sí., No.)

[ ] Cualquier ruido o observación inusual durante la prueba.

--- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN ---

[ ] Fecha de la última inspección de extintores

[ ] Conteo de Extintores ABC (Verificar Presencia)

[ ] Estado del sistema de alarma contra incendios (operativo, Necesita reparación.

, Fuera de servicio)

[ ] Funcionalidad de iluminación de emergencia

(operacional, Necesita reparación.

, Fuera de servicio)

[ ] Funcionamiento del detector de humo (operacional

, Necesita reparación.

, Fuera de servicio

)

[ ] Notas sobre la Revisión del Perímetro de Seguridad (Puertas, Ventanas, Cerraduras)

[ ] Estado del sistema de seguridad (si aplica) (Activo, inactivo/a, Necesita reparación.

)

[ ] Fecha de la última prueba del sistema de seguridad

--- INSTALACIONES Y ENTORNO GENERAL ---

[ ] Temperatura ambiente (°C)

[ ] Humedad Relativa (%)

[ ] Condición del suelo (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

[ ] Observaciones/Notas sobre la limpieza y la apariencia general.

[ ] Adecuación de la iluminación (adecuado, Requiere mejoras.

, Insuficiente)

[ ] Detección de olores (Ninguno., Suave, Profundo – Investigar)

[ ] Última Fecha de Limpieza Profunda

[ ] Ubicación de cualquier derrame o peligro.

--- SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (OXÍGENO, NITRÓGENO) ---

[ ] Fecha de última inspección del cilindro

[ ] Presión del Cilindro de Oxígeno (PSI)

[ ] Presión del Cilindro de Nitrógeno (PSI)

[ ] Resultado de Inspección Regulatoria

(Pasa., Fracasar

, No aplica.)

[ ] Comentarios/Observaciones (Reguladores, Tuberías, Alarmas)

[ ] Estado del detector de fugas de gas (Funcional, Necesita reparación.

, Fuera de servicio

)

[ ] Fecha de la última prueba de alarma

[ ] Tiempo de cambio de cilindro (si aplica)

--- GESTIÓN DE RESIDUOS ---

[ ] Fecha de Revisión del Manifiesto de Residuos

[ ] Cantidad de Desechos Bio-peligrosos (lbs/kg)

[ ] Cantidad de residuos punzocortantes (contenedores)

[ ] Cantidad de residuos farmacéuticos regulados (lbs/kg)

[ ] Empresa de gestión de residuos (Compañía A, Compañía B, Compañía C)

[ ] Cumplimiento de la separación de residuos (Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante

)

[ ] Comentarios/Observaciones (p. ej., volumen inusual de residuos, notas de capacitación)

[ ] Copia del Manifiesto de Residuos

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)