## 6a392b5c3c56655ea55f4039
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistema de climatización (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Humedad relativa (%) / (NUMBER)
Tasa de Cambio de Aire (TCA) / (NUMBER)
Estado del filtro (SELECTION options: Limpio / , Necesita limpieza. / , Reemplazar)
Fecha del último cambio de filtro (DATE)
¿Ha notado algún ruido o cosa inusual? (TEXT)
Condensado, drenaje de (SELECTION options: Claro., Parcialmente bloqueado., Bloqueado / )
Hora de inspección (DATE)

Sistema de agua (RO/DI) (STEP)
Presión del agua de alimentación previa al sistema RO (PSI) (NUMBER)
Presión del Sistema RO (PSI) (NUMBER)
Conductividad del Agua Post-RO (µS/cm) (NUMBER)
TOC de agua post-DI (ppb) / (NUMBER)
Condición de la membrana RO (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Fecha de la última sustitución de la membrana RO (DATE)
Notas/Observaciones (p. ej., lecturas inusuales, alarmas) (TEXT)
Tiempo de Medición de Conductividad (DATE)
¿Se han restablecido las alarmas del sistema RO? / (SELECTION options: Sí., No)

Sistema eléctrico (STEP)
Fecha de la última inspección del sistema eléctrico (DATE)
Lectura de Voltaje en el Tablero Principal (Voltios) (NUMBER)
Resistencia a Tierra (Ohmios) (NUMBER)
Estado del panel eléctrico (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre, Requiere atención. / )
Detalles de cualquier problema encontrado (p. ej., conexiones flojas, sobrecalentamiento) (TEXT)
Estado del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) / (SELECTION options: En línea, En espera. / , Prueba, Falla)
Tiempo de prueba del SAI (DATE)
Suba fotos del cuadro eléctrico (si aplica). (UPLOAD)

Sistema de fontanería (STEP)
Fecha del último lavado del sistema de plomería (DATE)
Presión de agua (PSI) – Caliente (NUMBER)
Presión de agua (PSI) - Fría (NUMBER)
Estado del sistema de drenaje (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre.)
Descripción de cualquier fuga o problema observado. (TEXT)
Estado de la prueba del dispositivo antirretorno. (SELECTION options: Pasado, Fallido / , No realizado.)
Fecha de Prueba del Anti-Retorno (DATE)
Notas del fontanero (si aplica) (TEXT)

Máquinas y equipos de diálisis (STEP)
Máquina 1 - Lectura de Conductividad (µS/cm) (NUMBER)
Máquina 2 - Verificación de la velocidad de la bomba de sangre (RPM) (NUMBER)
Máquina 1 – Integridad de la Membrana de Diálisis (SELECTION options: Intacto / , Fugas menores, Fugas importantes, Necesita reemplazo. / )
Indicador de Presión (PSI) (NUMBER)
Fecha del último reemplazo de filtro (Máquina 1) (DATE)
Notas/Comentarios – Máquina 1 / (TEXT)
Máquina 2 – Estado del Detector de Fugas de Sangre (SELECTION options: operacional, Defectuoso, Necesita reparación. / )
Fecha de la última calibración de la máquina (DATE)

Sistema de Alimentación de Respaldo (Generador) (STEP)
Fecha de la última prueba del generador (DATE)
Horas de Funcionamiento Durante la Prueba (NUMBER)
Nivel de combustible (galones) / (NUMBER)
Resultados de la prueba (Aprobado/Suspendido) / (SELECTION options: Pasa., Fracasar / )
Detalles de los resultados de las pruebas/fallos (si aplica) / (TEXT)
Fecha de la última revisión (DATE)
Tiempo estimado para el próximo mantenimiento (DATE)
¿Tipo de combustible verificado? / (SELECTION options: Sí., No.)
Cualquier ruido o observación inusual durante la prueba. (TEXT)

Seguridad contra incendios y protección (STEP)
Fecha de la última inspección de extintores (DATE)
Conteo de Extintores ABC (Verificar Presencia) (NUMBER)
Estado del sistema de alarma contra incendios (SELECTION options: operativo, Necesita reparación. / , Fuera de servicio)
Funcionalidad de iluminación de emergencia / (SELECTION options: operacional, Necesita reparación. / , Fuera de servicio)
Funcionamiento del detector de humo (SELECTION options: operacional / , Necesita reparación. / , Fuera de servicio / )
Notas sobre la Revisión del Perímetro de Seguridad (Puertas, Ventanas, Cerraduras) (TEXT)
Estado del sistema de seguridad (si aplica) (SELECTION options: Activo, inactivo/a, Necesita reparación. / )
Fecha de la última prueba del sistema de seguridad (DATE)

Instalaciones y entorno general (STEP)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Humedad Relativa (%) (NUMBER)
Condición del suelo (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Observaciones/Notas sobre la limpieza y la apariencia general. (TEXT)
Adecuación de la iluminación (SELECTION options: adecuado, Requiere mejoras. / , Insuficiente)
Detección de olores (SELECTION options: Ninguno., Suave, Profundo – Investigar)
Última Fecha de Limpieza Profunda (DATE)
Ubicación de cualquier derrame o peligro. (LOCATION)

Sistemas de Gases Médicos (Oxígeno, Nitrógeno) (STEP)
Fecha de última inspección del cilindro (DATE)
Presión del Cilindro de Oxígeno (PSI) (NUMBER)
Presión del Cilindro de Nitrógeno (PSI) (NUMBER)
Resultado de Inspección Regulatoria / (SELECTION options: Pasa., Fracasar / , No aplica.)
Comentarios/Observaciones (Reguladores, Tuberías, Alarmas) (TEXT)
Estado del detector de fugas de gas (SELECTION options: Funcional, Necesita reparación. / , Fuera de servicio / )
Fecha de la última prueba de alarma (DATE)
Tiempo de cambio de cilindro (si aplica) (DATE)

Gestión de residuos (STEP)
Fecha de Revisión del Manifiesto de Residuos (DATE)
Cantidad de Desechos Bio-peligrosos (lbs/kg) / (NUMBER)
Cantidad de residuos punzocortantes (contenedores) / (NUMBER)
Cantidad de residuos farmacéuticos regulados (lbs/kg) / (NUMBER)
Empresa de gestión de residuos (SELECTION options: Compañía A, Compañía B, Compañía C)
Cumplimiento de la separación de residuos (SELECTION options: Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante / )
Comentarios/Observaciones (p. ej., volumen inusual de residuos, notas de capacitación) (TEXT)
Copia del Manifiesto de Residuos (UPLOAD)