LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Humedad relativa (%)

[ ] Tasa de Cambio de Aire (TCA)

[ ] Estado del filtro (Limpio
, Necesita limpieza.
, Reemplazar)
[ ] Fecha del último cambio de filtro
[ ] ¿Ha notado algún ruido o cosa inusual?
[ ] Condensado, drenaje de (Claro., Parcialmente bloqueado., Bloqueado
)
[ ] Hora de inspección

--- SISTEMA DE AGUA (RO/DI) ---
[ ] Presión del agua de alimentación previa al sistema RO (PSI)
[ ] Presión del Sistema RO (PSI)
[ ] Conductividad del Agua Post-RO (µS/cm)
[ ] TOC de agua post-DI (ppb)

[ ] Condición de la membrana RO (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Fecha de la última sustitución de la membrana RO
[ ] Notas/Observaciones (p. ej., lecturas inusuales, alarmas)
[ ] Tiempo de Medición de Conductividad
[ ] ¿Se han restablecido las alarmas del sistema RO?
 (Sí., No)

--- SISTEMA ELÉCTRICO ---
[ ] Fecha de la última inspección del sistema eléctrico
[ ] Lectura de Voltaje en el Tablero Principal (Voltios)
[ ] Resistencia a Tierra (Ohmios)
[ ] Estado del panel eléctrico (Excelente, Bien., Justo, Pobre, Requiere atención.
)
[ ] Detalles de cualquier problema encontrado (p. ej., conexiones flojas, sobrecalentamiento)
[ ] Estado del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
 (En línea, En espera.
, Prueba, Falla)
[ ] Tiempo de prueba del SAI
[ ] Suba fotos del cuadro eléctrico (si aplica).

--- SISTEMA DE FONTANERÍA ---
[ ] Fecha del último lavado del sistema de plomería
[ ] Presión de agua (PSI) – Caliente
[ ] Presión de agua (PSI) - Fría
[ ] Estado del sistema de drenaje (Excelente, Bien., Justo, Pobre.)
[ ] Descripción de cualquier fuga o problema observado.
[ ] Estado de la prueba del dispositivo antirretorno. (Pasado, Fallido
, No realizado.)
[ ] Fecha de Prueba del Anti-Retorno
[ ] Notas del fontanero (si aplica)

--- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE DIÁLISIS ---
[ ] Máquina 1 - Lectura de Conductividad (µS/cm)
[ ] Máquina 2 - Verificación de la velocidad de la bomba de sangre (RPM)
[ ] Máquina 1 – Integridad de la Membrana de Diálisis (Intacto
, Fugas menores, Fugas importantes, Necesita reemplazo.
)
[ ] Indicador de Presión (PSI)
[ ] Fecha del último reemplazo de filtro (Máquina 1)
[ ] Notas/Comentarios – Máquina 1

[ ] Máquina 2 – Estado del Detector de Fugas de Sangre (operacional, Defectuoso, Necesita reparación.
)
[ ] Fecha de la última calibración de la máquina

--- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE RESPALDO (GENERADOR) ---
[ ] Fecha de la última prueba del generador
[ ] Horas de Funcionamiento Durante la Prueba
[ ] Nivel de combustible (galones)

[ ] Resultados de la prueba (Aprobado/Suspendido)
 (Pasa., Fracasar
)
[ ] Detalles de los resultados de las pruebas/fallos (si aplica)

[ ] Fecha de la última revisión
[ ] Tiempo estimado para el próximo mantenimiento
[ ] ¿Tipo de combustible verificado?
 (Sí., No.)
[ ] Cualquier ruido o observación inusual durante la prueba.

--- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN ---
[ ] Fecha de la última inspección de extintores
[ ] Conteo de Extintores ABC (Verificar Presencia)
[ ] Estado del sistema de alarma contra incendios (operativo, Necesita reparación.
, Fuera de servicio)
[ ] Funcionalidad de iluminación de emergencia
 (operacional, Necesita reparación.
, Fuera de servicio)
[ ] Funcionamiento del detector de humo (operacional
, Necesita reparación.
, Fuera de servicio
)
[ ] Notas sobre la Revisión del Perímetro de Seguridad (Puertas, Ventanas, Cerraduras)
[ ] Estado del sistema de seguridad (si aplica) (Activo, inactivo/a, Necesita reparación.
)
[ ] Fecha de la última prueba del sistema de seguridad

--- INSTALACIONES Y ENTORNO GENERAL ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Humedad Relativa (%)
[ ] Condición del suelo (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Observaciones/Notas sobre la limpieza y la apariencia general.
[ ] Adecuación de la iluminación (adecuado, Requiere mejoras.
, Insuficiente)
[ ] Detección de olores (Ninguno., Suave, Profundo – Investigar)
[ ] Última Fecha de Limpieza Profunda
[ ] Ubicación de cualquier derrame o peligro.

--- SISTEMAS DE GASES MÉDICOS (OXÍGENO, NITRÓGENO) ---
[ ] Fecha de última inspección del cilindro
[ ] Presión del Cilindro de Oxígeno (PSI)
[ ] Presión del Cilindro de Nitrógeno (PSI)
[ ] Resultado de Inspección Regulatoria
 (Pasa., Fracasar
, No aplica.)
[ ] Comentarios/Observaciones (Reguladores, Tuberías, Alarmas)
[ ] Estado del detector de fugas de gas (Funcional, Necesita reparación.
, Fuera de servicio
)
[ ] Fecha de la última prueba de alarma
[ ] Tiempo de cambio de cilindro (si aplica)

--- GESTIÓN DE RESIDUOS ---
[ ] Fecha de Revisión del Manifiesto de Residuos
[ ] Cantidad de Desechos Bio-peligrosos (lbs/kg)

[ ] Cantidad de residuos punzocortantes (contenedores)

[ ] Cantidad de residuos farmacéuticos regulados (lbs/kg)

[ ] Empresa de gestión de residuos (Compañía A, Compañía B, Compañía C)
[ ] Cumplimiento de la separación de residuos (Conforme, Pequeña desviación, Desviación importante
)
[ ] Comentarios/Observaciones (p. ej., volumen inusual de residuos, notas de capacitación)
[ ] Copia del Manifiesto de Residuos

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)