LISTE DE VÉRIFICATION DE LA MAINTENANCE DE L'UNITÉ DE DIALYSE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME CVC

---

[ ] Température ambiante (°C)

[ ] Humidité relative (%)

[ ] Taux de change aérien (TACH)

[ ] Statut du filtre (Propre, À nettoyer, Remplacer)

[ ] Date du dernier remplacement du filtre

[ ] Des bruits ou observations inhabituels ?

[ ] État du drainage des condensats (Clair, Partiellement bloqué, Bloqué(e))

[ ] Heure d'inspection

--- SYSTÈME D'OSMOSE INVERSE/DÉMINÉRALISATION

---

[ ] Pression de l'eau avant alimentation RO (PSI)

[ ] Pression du système RO (PSI)

[ ] Conductivité de l'eau après RO (µS/cm)

[ ] TOC de l’eau post-DI (ppb)

[ ] État de la membrane RO (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Date du dernier remplacement de la membrane RO

[ ] Remarques/Observations (p. ex. lectures anormales, alarmes)

[ ] Moment de mesure de la conductivité

[ ] Système RO : alarmes résolues ?

(Oui, Non.)

--- SYSTÈME ÉLECTRIQUE

---

[ ] Date de la dernière inspection de l'installation électrique

[ ] Mesure de la tension au tableau principal (Volts)

[ ] Résistance à la terre (Ohms)

[ ] État du tableau électrique

(Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À surveiller

)

[ ] Détails des problèmes constatés (p. ex. connexions lâches, surchauffe)

[ ] État de l'alimentation sans interruption (ASI) (En ligne, Prêt., Test, Défaut)

[ ] Moment des tests UPS

[ ] Télécharger des photos du tableau électrique (si applicable).

--- SYSTÈME DE PLOMBERIE ---

[ ] Date du dernier rinçage du système de plomberie

[ ] Pression d'eau (PSI) - Chaude

[ ] Pression de l'eau (PSI) – Froid

[ ] État du système de drainage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Description des fuites ou problèmes constatés

[ ] Statut des tests de prévention du refoulement (Passé, Échoué, Non effectué.)

[ ] Date des tests de prévention du contre-flux

[ ] Remarques du plombier (si applicable)

--- MACHINES ET ÉQUIPEMENTS DE DIALYSE ---

[ ] Machine 1 – Mesure de conductivité (µS/cm)

[ ] Machine 2 - Vérification de la vitesse de la pompe à sang (tr/min)

[ ] Machine 1 – Intégrité de la membrane de dialyse (Intact, Petites fuites, Fuites importantes, Doit être remplacé.)

[ ] Indicateur de pression (PSI)

[ ] Date du dernier remplacement de filtre (Machine 1)

[ ] Notes/Commentaires – Machine 1

[ ] État du détecteur de fuite de liquide – Machine 2

(Opérationnel

, Défectueux, À réparer)

[ ] Date du dernier étalonnage de la machine

--- SYSTÈME D'ALIMENTATION DE SECOURS (GROUPE ÉLECTROGÈNE) ---

[ ] Date du dernier test du générateur

[ ] Heures d'utilisation pendant le test

[ ] Niveau de carburant (gallons)

[ ] Résultats des tests (réussite/échec)

(Passez., Échouer)

[ ] Détails des résultats de tests/échecs (le cas échéant)

[ ] Date du dernier entretien

[ ] Heure de maintenance suivante estimée

[ ] Type de carburant vérifié ? (Oui., Non.)

[ ] Bruits/Observations inhabituels pendant le test

--- SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ ---

[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs

[ ] Nombre d'extincteurs ABC (Vérifier la présence)

[ ] État du système d'alarme incendie (Opérationnel

, À réparer, Hors service

)

[ ] Fonctionnalité de l'éclairage de sécurité (Opérationnel

, À réparer, Hors service)

[ ] Fonctionnement des détecteurs de fumée

(Opérationnel

, À réparer, Hors service

)

[ ] Observations concernant la vérification du périmètre de sécurité (portes, fenêtres, serrures)

[ ] État du système de sécurité (le cas échéant) (Actif, inactif, À réparer)

[ ] Date du dernier test du système de sécurité

--- ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS GÉNÉRALES ---

[ ] Température ambiante (°C)

[ ] Humidité relative (%)

[ ] État du sol (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

[ ] Observations/Notes sur la propreté et l'apparence générale

[ ] Adéquation de l'éclairage (Suffisant, Nécessite des améliorations., Suffisant.)

[ ] Détection d'odeurs (Rien., Doux, Solide - Enquêter)

[ ] Date du dernier nettoyage en profondeur

[ ] Emplacement de tout déversement ou danger.

--- SYSTÈMES DE GAZ MÉDICAUX (OXYGÈNE, AZOTE) ---

[ ] Date du dernier contrôle du cylindre

[ ] Pression de la bouteille d'oxygène (PSI)

[ ] Pression dans la bouteille d'azote (PSI)

[ ] Résultat d'inspection par l'organisme de réglementation (Passez., Échouer, Non applicable.

)

[ ] Commentaires/Observations (Régulateurs, Tuyauterie, Alarmes)

[ ] État du détecteur de fuite de gaz (Fonctionnel

, À réparer, Hors service)

[ ] Date du dernier test d'alarme

[ ] Heure de remplacement du cylindre (si applicable)

--- GESTION DES DÉCHETS ---

[ ] Date du dernier relevé de suivi des déchets

[ ] Quantité de déchets biologiques (livres/kg)

[ ] Quantité de déchets d'objets tranchants (contenants)

[ ] Quantité de déchets pharmaceutiques réglementés (lbs/kg)

[ ] Société d'élimination des déchets (Société A, Société B, Société C)

[ ] Conformité à la tri des déchets (Conforme, Léger écart, Écart majeur)

[ ] Commentaires/Observations (p. ex. volume inhabituel des déchets, notes de formation)

[ ] Copie du bordereau de déchets

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)