## 6a3931d23c56655ea55f566f
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Système CVC / (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Humidité relative (%) / (NUMBER)
Taux de change aérien (TACH) (NUMBER)
Statut du filtre (SELECTION options: Propre, À nettoyer, Remplacer)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)
Des bruits ou observations inhabituels ? (TEXT)
État du drainage des condensats (SELECTION options: Clair, Partiellement bloqué, Bloqué(e))
Heure d'inspection / (DATE)

Système d'osmose inverse/déminéralisation / (STEP)
Pression de l'eau avant alimentation RO (PSI) / (NUMBER)
Pression du système RO (PSI) / (NUMBER)
Conductivité de l'eau après RO (µS/cm) / (NUMBER)
TOC de l’eau post-DI (ppb) / (NUMBER)
État de la membrane RO (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Date du dernier remplacement de la membrane RO / (DATE)
Remarques/Observations (p. ex. lectures anormales, alarmes) / (TEXT)
Moment de mesure de la conductivité (DATE)
Système RO : alarmes résolues ? / (SELECTION options: Oui, Non.)

Système électrique / (STEP)
Date de la dernière inspection de l'installation électrique (DATE)
Mesure de la tension au tableau principal (Volts) / (NUMBER)
Résistance à la terre (Ohms) / (NUMBER)
État du tableau électrique / (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À surveiller / )
Détails des problèmes constatés (p. ex. connexions lâches, surchauffe) (TEXT)
État de l'alimentation sans interruption (ASI) (SELECTION options: En ligne, Prêt., Test, Défaut)
Moment des tests UPS (DATE)
Télécharger des photos du tableau électrique (si applicable). (UPLOAD)

Système de plomberie (STEP)
Date du dernier rinçage du système de plomberie (DATE)
Pression d'eau (PSI) - Chaude (NUMBER)
Pression de l'eau (PSI) – Froid (NUMBER)
État du système de drainage (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Description des fuites ou problèmes constatés (TEXT)
Statut des tests de prévention du refoulement (SELECTION options: Passé, Échoué, Non effectué.)
Date des tests de prévention du contre-flux (DATE)
Remarques du plombier (si applicable) / (TEXT)

Machines et équipements de dialyse (STEP)
Machine 1 – Mesure de conductivité (µS/cm) / (NUMBER)
Machine 2 - Vérification de la vitesse de la pompe à sang (tr/min) / (NUMBER)
Machine 1 – Intégrité de la membrane de dialyse (SELECTION options: Intact, Petites fuites, Fuites importantes, Doit être remplacé.)
Indicateur de pression (PSI) (NUMBER)
Date du dernier remplacement de filtre (Machine 1) (DATE)
Notes/Commentaires – Machine 1 / (TEXT)
État du détecteur de fuite de liquide – Machine 2 / (SELECTION options: Opérationnel / , Défectueux, À réparer)
Date du dernier étalonnage de la machine (DATE)

Système d'alimentation de secours (groupe électrogène) (STEP)
Date du dernier test du générateur (DATE)
Heures d'utilisation pendant le test (NUMBER)
Niveau de carburant (gallons) (NUMBER)
Résultats des tests (réussite/échec) / (SELECTION options: Passez., Échouer)
Détails des résultats de tests/échecs (le cas échéant) / (TEXT)
Date du dernier entretien (DATE)
Heure de maintenance suivante estimée (DATE)
Type de carburant vérifié ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Bruits/Observations inhabituels pendant le test (TEXT)

Sécurité incendie et sécurité (STEP)
Date du dernier contrôle des extincteurs (DATE)
Nombre d'extincteurs ABC (Vérifier la présence) / (NUMBER)
État du système d'alarme incendie (SELECTION options: Opérationnel / , À réparer, Hors service / )
Fonctionnalité de l'éclairage de sécurité (SELECTION options: Opérationnel / , À réparer, Hors service)
Fonctionnement des détecteurs de fumée / (SELECTION options: Opérationnel / , À réparer, Hors service / )
Observations concernant la vérification du périmètre de sécurité (portes, fenêtres, serrures) (TEXT)
État du système de sécurité (le cas échéant) (SELECTION options: Actif, inactif, À réparer)
Date du dernier test du système de sécurité (DATE)

Environnement et installations générales (STEP)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Humidité relative (%) / (NUMBER)
État du sol (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
Observations/Notes sur la propreté et l'apparence générale (TEXT)
Adéquation de l'éclairage (SELECTION options: Suffisant, Nécessite des améliorations., Suffisant.)
Détection d'odeurs (SELECTION options: Rien., Doux, Solide - Enquêter)
Date du dernier nettoyage en profondeur (DATE)
Emplacement de tout déversement ou danger. (LOCATION)

Systèmes de gaz médicaux (oxygène, azote) (STEP)
Date du dernier contrôle du cylindre (DATE)
Pression de la bouteille d'oxygène (PSI) (NUMBER)
Pression dans la bouteille d'azote (PSI) / (NUMBER)
Résultat d'inspection par l'organisme de réglementation (SELECTION options: Passez., Échouer, Non applicable. / )
Commentaires/Observations (Régulateurs, Tuyauterie, Alarmes) / (TEXT)
État du détecteur de fuite de gaz (SELECTION options: Fonctionnel / , À réparer, Hors service)
Date du dernier test d'alarme (DATE)
Heure de remplacement du cylindre (si applicable) (DATE)

Gestion des déchets (STEP)
Date du dernier relevé de suivi des déchets (DATE)
Quantité de déchets biologiques (livres/kg) / (NUMBER)
Quantité de déchets d'objets tranchants (contenants) / (NUMBER)
Quantité de déchets pharmaceutiques réglementés (lbs/kg) / (NUMBER)
Société d'élimination des déchets (SELECTION options: Société A, Société B, Société C)
Conformité à la tri des déchets (SELECTION options: Conforme, Léger écart, Écart majeur)
Commentaires/Observations (p. ex. volume inhabituel des déchets, notes de formation) / (TEXT)
Copie du bordereau de déchets (UPLOAD)