## 6a39374ec864b52dafc5a15e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

System HVAC (STEP)
Temperatura pokojowa (°C) (NUMBER)
Wilgotność względna (%) / (NUMBER)
Wymiana Powietrzna (WP) (NUMBER)
Status filtra (SELECTION options: Czysty, Wymaga sprzątania. / , Zastąp)
Data ostatniej wymiany filtra (DATE)
Czy zauważył(a) pan/pani jakieś nietypowe odgłosy lub obserwacje? / (TEXT)
Stan odpływu kondensatu (SELECTION options: Czysty, Częściowo zablokowane, Zablokowany. / )
Czas inspekcji (DATE)

System uzdatniania wody (RO/DI) / (STEP)
Ciśnienie wody przed podawaniem (PSI) / (NUMBER)
Ciśnienie RO (PSI) (NUMBER)
Przewodność wody po RO (µS/cm) / (NUMBER)
Stężenie TOC wody po DI (ppb) (NUMBER)
Stan membrany RO (SELECTION options: Doskonały, Dobrze. / , Sprawiedliwy, Ubogi)
Data ostatniej wymiany membrany RO (DATE)
Uwagi/Obserwacje (np. nietypowe odczyty, alarmy) (TEXT)
Czas pomiaru przewodności (DATE)
Czy alarmy RO zostały usunięte? (SELECTION options: Tak. / , Nie.)

Układ elektryczny (STEP)
Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej (DATE)
Odczyt napięcia na głównym rozdzielniczu (woltach) (NUMBER)
Opór właściwy (Ω) / (NUMBER)
Stan panelu elektrycznego (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga uwagi)
Szczegóły dotyczące zidentyfikowanych problemów (np. luźne połączenia, przegrzewanie). (TEXT)
Status zasilacza UPS (SELECTION options: Online, Czekaj., Testowanie, Błąd)
Czas testowania zasilaczy UPS (DATE)
Załącz zdjęcia rozdzielnicy elektrycznej (jeśli dotyczą). (UPLOAD)

System hydrauliczny (STEP)
Data ostatniego płukania systemu hydraulicznego (DATE)
Ciśnienie wody (PSI) - Gorąca (NUMBER)
Ciśnienie wody (PSI) – Zimna (NUMBER)
Stan systemu odwadniającego (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Opis wszelkich zauważonych wycieków lub problemów (TEXT)
Status testu zaworów zwrotnych (SELECTION options: Minął, Niepowodzenie. / , Niezrealizowane. / )
Data przeglądu zaworów zwrotnych (DATE)
Uwagi hydraulika (jeśli dotyczy) / (TEXT)

Aparaty i urządzenia do dializ (STEP)
Maszyna 1 - Odczyt przewodności (µS/cm) (NUMBER)
Maszyna 2 - Weryfikacja Prędkości Pompy Krwianej (obr./min) (NUMBER)
Maszyna 1 – Integralność membrany dializacyjnej (SELECTION options: Nienaruszony, Drobne Nieszczelności, Znaczące wycieki, Wymaga wymiany. / )
Wskazanie Manometru (PSI) (NUMBER)
Data ostatniej wymiany filtra (Maszyna 1) / (DATE)
Uwagi/Komentarze - Maszyna 1 / (TEXT)
Maszyna 2 - Status wykrywania wycieku krwi (SELECTION options: Operacyjny, Uszkodzony, Do naprawy)
Data ostatniej kalibracji maszyny (DATE)

Zasilanie Awaryjne (Generator) (STEP)
Data ostatniego testu generatora (DATE)
Godziny pracy podczas testu (NUMBER)
Poziom paliwa (galony) (NUMBER)
Wyniki testu (zdano/niezdano) / (SELECTION options: Przejdź., Zawieść)
Szczegóły dotyczące wyników testów/niepowodzeń (jeśli dotyczy) (TEXT)
Data ostatniej konserwacji (DATE)
Szacowany czas kolejnej konserwacji (DATE)
Czy rodzaj paliwa został potwierdzony? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Jakiekolwiek nietypowe dźwięki/obserwacje podczas testu. (TEXT)

Bezpieczeństwo Pożarowe i Ochrona (STEP)
Data ostatniej kontroli gaśnicy (DATE)
Liczyda Gaśnica ABC (Sprawdzić obecność) / (NUMBER)
Status systemu alarmowego przeciwpożarowego (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga naprawy, Sprawiedliwość wymierzana jest przez sądy.)
Funkcjonalność oświetlenia awaryjnego (SELECTION options: Operacyjny, Do naprawy, Wyłączone)
Funkcjonalność detektora dymu (SELECTION options: Operacyjny, Do naprawy, Wyłączone)
Uwagi dotyczące kontroli obwodu bezpieczeństwa (drzwi, okna, zamki) (TEXT)
Stan systemu zabezpieczeń (jeśli dotyczy) / (SELECTION options: Aktywny, Nieaktywny, Do naprawy)
Data ostatniego testu systemu zabezpieczeń (DATE)

Ogólne aspekty dotyczące obiektu i otoczenia (STEP)
Temperatura otoczenia (°C) (NUMBER)
Wilgotność względna (%) / (NUMBER)
Stan podłogi (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Obserwacje/Uwagi dotyczące czystości i ogólnego wyglądu (TEXT)
Odpowiednie oświetlenie (SELECTION options: Wystarczający, Wymaga poprawy. / , Niewystarczający)
Wykrywanie zapachów (SELECTION options: Żaden., Łagodny, Rozwiń – Zbadaj)
Data ostatniego gruntownego sprzątania (DATE)
Lokalizacja wszelkich wycieków lub zagrożeń. (LOCATION)

Systemy gazów medycznych (tlen, azot) (STEP)
Data ostatniej inspekcji cylindra (DATE)
Ciśnienie butli z tlenem (PSI) (NUMBER)
Ciśnienie w butli z azotem (PSI) / (NUMBER)
Wynik inspekcji regulatora (SELECTION options: Przejdź., Zawód, Nie dotyczy.)
Komentarze/Uchylenia (Regulatorzy, Rurociągi, Alarmy) / (TEXT)
Status wykrywania wycieku gazu (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga naprawy. / , Wyłączone)
Data ostatniego testu sygnału alarmowego (DATE)
Czas wymiany cylindra (jeśli dotyczy) (DATE)

Gospodarka odpadami (STEP)
Data ostatniej weryfikacji dokumentu manifestu odpadów (DATE)
Ilość odpadów biozdanych (lb/kg) / (NUMBER)
Ilość odpadów poostrzonych (pojemniki) / (NUMBER)
Ilość regulowanych odpadów farmaceutycznych (lb/kg) (NUMBER)
Firma Gospodarki Odpadami (SELECTION options: Firma A, Firma B, Firma C)
Zgodność z segregacją odpadów (SELECTION options: Zgodny, Drobne odchylenie, Istotne odchylenie)
Komentarze/Uwagi (np. nietypowa ilość odpadów, notatki dotyczące szkolenia) (TEXT)
Kopia Karty Przewozu Odpadów / (UPLOAD)