LISTA KONTROLNA KONSERWACJI JEDNOSTKI DIALIZ.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEM HVAC ---
[ ] Temperatura pokojowa (°C)
[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Wymiana Powietrzna (WP)
[ ] Status filtra (Czysty, Wymaga sprzątania.
, Zastąp)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Czy zauważył(a) pan/pani jakieś nietypowe odgłosy lub obserwacje?

[ ] Stan odpływu kondensatu (Czysty, Częściowo zablokowane, Zablokowany.
)
[ ] Czas inspekcji

--- SYSTEM UZDATNIANIA WODY (RO/DI)
 ---
[ ] Ciśnienie wody przed podawaniem (PSI)

[ ] Ciśnienie RO (PSI)
[ ] Przewodność wody po RO (µS/cm)

[ ] Stężenie TOC wody po DI (ppb)
[ ] Stan membrany RO (Doskonały, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Data ostatniej wymiany membrany RO
[ ] Uwagi/Obserwacje (np. nietypowe odczyty, alarmy)
[ ] Czas pomiaru przewodności
[ ] Czy alarmy RO zostały usunięte? (Tak.
, Nie.)

--- UKŁAD ELEKTRYCZNY ---
[ ] Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej
[ ] Odczyt napięcia na głównym rozdzielniczu (woltach)
[ ] Opór właściwy (Ω)

[ ] Stan panelu elektrycznego (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga uwagi)
[ ] Szczegóły dotyczące zidentyfikowanych problemów (np. luźne połączenia, przegrzewanie).
[ ] Status zasilacza UPS (Online, Czekaj., Testowanie, Błąd)
[ ] Czas testowania zasilaczy UPS
[ ] Załącz zdjęcia rozdzielnicy elektrycznej (jeśli dotyczą).

--- SYSTEM HYDRAULICZNY ---
[ ] Data ostatniego płukania systemu hydraulicznego
[ ] Ciśnienie wody (PSI) - Gorąca
[ ] Ciśnienie wody (PSI) – Zimna
[ ] Stan systemu odwadniającego (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Opis wszelkich zauważonych wycieków lub problemów
[ ] Status testu zaworów zwrotnych (Minął, Niepowodzenie.
, Niezrealizowane.
)
[ ] Data przeglądu zaworów zwrotnych
[ ] Uwagi hydraulika (jeśli dotyczy)

--- APARATY I URZĄDZENIA DO DIALIZ ---
[ ] Maszyna 1 - Odczyt przewodności (µS/cm)
[ ] Maszyna 2 - Weryfikacja Prędkości Pompy Krwianej (obr./min)
[ ] Maszyna 1 – Integralność membrany dializacyjnej (Nienaruszony, Drobne Nieszczelności, Znaczące wycieki, Wymaga wymiany.
)
[ ] Wskazanie Manometru (PSI)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra (Maszyna 1)

[ ] Uwagi/Komentarze - Maszyna 1

[ ] Maszyna 2 - Status wykrywania wycieku krwi (Operacyjny, Uszkodzony, Do naprawy)
[ ] Data ostatniej kalibracji maszyny

--- ZASILANIE AWARYJNE (GENERATOR) ---
[ ] Data ostatniego testu generatora
[ ] Godziny pracy podczas testu
[ ] Poziom paliwa (galony)
[ ] Wyniki testu (zdano/niezdano)
 (Przejdź., Zawieść)
[ ] Szczegóły dotyczące wyników testów/niepowodzeń (jeśli dotyczy)
[ ] Data ostatniej konserwacji
[ ] Szacowany czas kolejnej konserwacji
[ ] Czy rodzaj paliwa został potwierdzony? (Tak., Nie.)
[ ] Jakiekolwiek nietypowe dźwięki/obserwacje podczas testu.

--- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I OCHRONA ---
[ ] Data ostatniej kontroli gaśnicy
[ ] Liczyda Gaśnica ABC (Sprawdzić obecność)

[ ] Status systemu alarmowego przeciwpożarowego (Operacyjny, Wymaga naprawy, Sprawiedliwość wymierzana jest przez sądy.)
[ ] Funkcjonalność oświetlenia awaryjnego (Operacyjny, Do naprawy, Wyłączone)
[ ] Funkcjonalność detektora dymu (Operacyjny, Do naprawy, Wyłączone)
[ ] Uwagi dotyczące kontroli obwodu bezpieczeństwa (drzwi, okna, zamki)
[ ] Stan systemu zabezpieczeń (jeśli dotyczy)
 (Aktywny, Nieaktywny, Do naprawy)
[ ] Data ostatniego testu systemu zabezpieczeń

--- OGÓLNE ASPEKTY DOTYCZĄCE OBIEKTU I OTOCZENIA ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Stan podłogi (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Obserwacje/Uwagi dotyczące czystości i ogólnego wyglądu
[ ] Odpowiednie oświetlenie (Wystarczający, Wymaga poprawy.
, Niewystarczający)
[ ] Wykrywanie zapachów (Żaden., Łagodny, Rozwiń – Zbadaj)
[ ] Data ostatniego gruntownego sprzątania
[ ] Lokalizacja wszelkich wycieków lub zagrożeń.

--- SYSTEMY GAZÓW MEDYCZNYCH (TLEN, AZOT) ---
[ ] Data ostatniej inspekcji cylindra
[ ] Ciśnienie butli z tlenem (PSI)
[ ] Ciśnienie w butli z azotem (PSI)

[ ] Wynik inspekcji regulatora (Przejdź., Zawód, Nie dotyczy.)
[ ] Komentarze/Uchylenia (Regulatorzy, Rurociągi, Alarmy)

[ ] Status wykrywania wycieku gazu (Funkcjonalny, Wymaga naprawy.
, Wyłączone)
[ ] Data ostatniego testu sygnału alarmowego
[ ] Czas wymiany cylindra (jeśli dotyczy)

--- GOSPODARKA ODPADAMI ---
[ ] Data ostatniej weryfikacji dokumentu manifestu odpadów
[ ] Ilość odpadów biozdanych (lb/kg)

[ ] Ilość odpadów poostrzonych (pojemniki)

[ ] Ilość regulowanych odpadów farmaceutycznych (lb/kg)
[ ] Firma Gospodarki Odpadami (Firma A, Firma B, Firma C)
[ ] Zgodność z segregacją odpadów (Zgodny, Drobne odchylenie, Istotne odchylenie)
[ ] Komentarze/Uwagi (np. nietypowa ilość odpadów, notatki dotyczące szkolenia)
[ ] Kopia Karty Przewozu Odpadów

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/dialysis-unit-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)