PRÜFLISTE FÜR ELEKTRISCHE VERKABELUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND DOKUMENTATION ---

[ ] Genehmigungsnummer

[ ] Projektbeschreibung

[ ] Inspektionsdatum

[ ] Code-Konformitätsstandard (NEC 2020, NEC 2023, Lokaler Code (Angabe))

[ ] Genehmigte elektrische Pläne

[ ] Grundfläche des Gebäudes

[ ] Art der Belegung (Wohnen, Kommerziell, Industriell, Sonstige (Angabe))

[ ] Anmerkungen/Kommentare zum Dokumenten-Review

--- HAUPTSERVICEEINGANG ---

[ ] Service-Spannung (z. B. 120/240V)

[ ] Serviceleistung (Ampere)

[ ] Meter Basiszustand (Gut, Beschädigt, Verrostet, Vermisst, Sonstiges (Bitte angeben))

[ ] Service-Trennschaltetikettierung (Ampere & Spannung)

[ ] Service-Eintrittsleiterart (Kupfer, Aluminium, Sonstiges (Bitte angeben))

[ ] Erdelektrode Größe (falls zutreffend)

[ ] Gibt es beobachtete Probleme oder Kommentare bezüglich des Serviceeingangs?

[ ] Verbindungszustand (Akzeptabel, Unzureichend, Fehlt, Sonstiges (Bitte angeben))

--- VERTEILERKÄSTEN UND ÜBERSTROMSCHUTZ ---

[ ] Nennspannung des Leistungsschranks (V)

[ ] Standort des Elektroverteilers (Innen-/Außenbereich) (Innen, Outdoor)

[ ] Anzahl der installierten Schutzschalter

[ ] Kennzeichnung des Verteilerkastens (Alle zutreffenden auswählen) (Spannung, Aktuelle Bewertung, Schaltkreisidentifikation, Lieferantenname, Andere)

[ ] Schutzschaltertyp (Einen auswählen) (Standard-Schaltkreisunterbrecher, RCD-Schalter, AFCI-Sicherungskreisschalter, Kombination AFCI/GFCI)

[ ] Sicherungskreisleistung (A)

[ ] Sichtbare Schäden oder Korrosion?

[ ] Ist das Verteilergehäuse ordnungsgemäß gesichert? (Ja, Nein)

--- NEBENSTROMKREISE & VERDRAHTUNGSVERFAHREN ---

[ ] Leitungsfüllgrad:

[ ] Verifizierung der Verdrahtungsmethode (Alle zutreffenden auswählen): (NM Kabel, MC-Kabel, EMT-Rohrleitungen, PVC-Rohrleitung, Flexrohr, Sonstiges (Bitte in LONG_TEXT angeben))

[ ] Falls die obige Leitungsart „Sonstiges“ gewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:

[ ] Anzahl der identifizierten Stromkreise:

[ ] Kabel ordnungsgemäß verlegt? (Ja, Nein, N/A)

[ ] Foto der Verrohrungsinstallation (falls erforderlich)

[ ] Verifizierung des Drahtquerschnitts (z. B. 12 AWG) - Alle Stromkreise:

[ ] Korrekter Drahttyp verwendet? (Ja, Nein, N/A)

--- ERDUNG UND POTENTIALAUSGLEICH ---

[ ] Art des Erdungselektroden-Systems? (Rod Ground, Plattenboden, Grundring, Betongefasster Elektrode, Wasserrohrgraben (sofern erlaubt))

[ ] Erdedosenabstand (Zoll)

[ ] Erdleiterdurchmesser (AWG) (#6, #4, #2, #1, Sonstiges (Bitte angeben))

[ ] Beschreibung der Verbindungssprünge (Größe, Material, Position)

[ ] Befestigung freiliegender Metallrohre? (Ja, Nein, N/A)

[ ] Erdwiderstand (Ohm)

[ ] Hinweise zum Erdungssystem

--- GEHÄUSE UND SCHALTER ---

[ ] Erdung des Gehäuses (Angemessen geerdet, Grundlos, Fehlerhafte Erdung, Nicht verfügbar)

[ ] Aufnehmbarkeit (oder Behälter) Tamper Resistance (Manipulationssicher, Nicht manipulationssicher (ausgenommen), Nicht manipulationssicher (Nicht ausgenommen))

[ ] Receptakilspannung (V)

[ ] Schaltfunktionalität (Funktioniert einwandfrei, Verklemmt/Schwierig zu bedienen, Funktioniert nicht, Unvollständige Verkabelung)

[ ] Schaltkabelbeobachtungen

[ ] Abfallbehältertyp (Standard, GFCI, AFCI, Wetterfest)

[ ] Ablage-/Schaltfach-Anmerkungen

--- LEUCHTEN ---

[ ] Leuchtenart (z. B. LED, Leuchtstoffröhre)

[ ] Anzahl der inspizierten Einrichtungen

[ ] Führungsschiene sicher montiert? (Ja, Nein, NE)

[ ] Korrekte Erdungsverbindung? (Ja, Nein, NEIN)

[ ] Hinweise zur Verkabelung (z. B. Kabelart, Verbindungsqualität)

[ ] Angemessige Wattzahl? (Ja, Nein, N/A)

[ ] Foto der Geräteinstallation hochladen (bei festgestellten Problemen)

--- SPEZIALAUSRÜSTUNG (HLK, WARMWASSERBEREITER USW.) ---

[ ] Standort der Abschaltung des Warmwasserbereiters (Gut erreichbare Lage, Nicht zugängliche Lage, Nicht zutreffend)

[ ] Durchlauferhitzer Spannung (V)

[ ] HVA/K-Einheit Erdung? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)

[ ] Detaillierte Beobachtungen zu HLK-Verkabelungen

[ ] Dedizierter Kreis für Warmwasserbereiter? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)

[ ] Foto der Geräteverbindung beifügen

[ ] Nennstrom des eigenen Stromkreises (A)

[ ] GFCI-Schutz für Warmwasserbereiter? (Ja, Nein, Nicht anwendbar)

--- RAUCHMELDER & KOHLENMONOXIDMELDER ---

[ ] Standort Rauchmelder – Wohnzimmer (Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)

[ ] Ort des Kohlenmonoxid-Detektors – In der Nähe der Schlafzimmer (Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)

[ ] Stromquelle des Rauchmelders (Hardwired, Batteriebetrieben, Dual Power (festverkabelt & Batterie))

[ ] Anzahl der installierten Rauchmelder

[ ] Rauchmelder-Verbindung (Vernetzt, Nicht miteinander verbunden)

[ ] Hinweise/Kommentare zur Installation von Rauch-/CO-Meldern

[ ] CO-Melder getestet und funktionsfähig? (Ja, Nein, N/A)

[ ] Datum der letzten CO-Melderprüfung (falls zutreffend)

--- ENDGÜLTIGE GENEHMIGUNG UND BEHEBUNG ---

[ ] Datum der Endabnahme

[ ] Zeit der Endkontrolle

[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und erforderliche Korrekturen (Detailliert)

[ ] Wurden alle bisher identifizierten Mängel behoben? (Ja, Nein)

[ ] Anzahl der offenen/nicht korrigierten Punkte

[ ] Beschreibung aller verbleibenden Mängel (falls zutreffend)

[ ] Empfehlung des Inspektors: (Pass, Bedingter Durchgang (Erfordert Nachbesserung), Fehlschlagen (Erfordert erhebliche Nachbesserung))

[ ] Unterschrift des Inspektors

[ ] Name des Inspektors (ausgefüllt)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/electrical-wiring-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)