## 6a391e41a3c73f1a3e3e2cd5
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Allgemeine Anforderungen und Dokumentation (STEP)
Genehmigungsnummer (TEXT)
Projektbeschreibung (TEXT)
Inspektionsdatum (DATE)
Code-Konformitätsstandard (SELECTION options: NEC 2020, NEC 2023, Lokaler Code (Angabe))
Genehmigte elektrische Pläne (UPLOAD)
Grundfläche des Gebäudes (NUMBER)
Art der Belegung (SELECTION options: Wohnen, Kommerziell, Industriell, Sonstige (Angabe))
Anmerkungen/Kommentare zum Dokumenten-Review (TEXT)

Hauptserviceeingang (STEP)
Service-Spannung (z. B. 120/240V) (NUMBER)
Serviceleistung (Ampere) (NUMBER)
Meter Basiszustand (SELECTION options: Gut, Beschädigt, Verrostet, Vermisst, Sonstiges (Bitte angeben))
Service-Trennschaltetikettierung (Ampere & Spannung) (TEXT)
Service-Eintrittsleiterart (SELECTION options: Kupfer, Aluminium, Sonstiges (Bitte angeben))
Erdelektrode Größe (falls zutreffend) (NUMBER)
Gibt es beobachtete Probleme oder Kommentare bezüglich des Serviceeingangs? (TEXT)
Verbindungszustand (SELECTION options: Akzeptabel, Unzureichend, Fehlt, Sonstiges (Bitte angeben))

Verteilerkästen und Überstromschutz (STEP)
Nennspannung des Leistungsschranks (V) (NUMBER)
Standort des Elektroverteilers (Innen-/Außenbereich) (SELECTION options: Innen, Outdoor)
Anzahl der installierten Schutzschalter (NUMBER)
Kennzeichnung des Verteilerkastens (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Spannung, Aktuelle Bewertung, Schaltkreisidentifikation, Lieferantenname, Andere)
Schutzschaltertyp (Einen auswählen) (SELECTION options: Standard-Schaltkreisunterbrecher, RCD-Schalter, AFCI-Sicherungskreisschalter, Kombination AFCI/GFCI)
Sicherungskreisleistung (A) (NUMBER)
Sichtbare Schäden oder Korrosion? (TEXT)
Ist das Verteilergehäuse ordnungsgemäß gesichert? (SELECTION options: Ja, Nein)

Nebenstromkreise & Verdrahtungsverfahren (STEP)
Leitungsfüllgrad: (NUMBER)
Verifizierung der Verdrahtungsmethode (Alle zutreffenden auswählen): (SELECTION options: NM Kabel, MC-Kabel, EMT-Rohrleitungen, PVC-Rohrleitung, Flexrohr, Sonstiges (Bitte in LONG_TEXT angeben))
Falls die obige Leitungsart „Sonstiges“ gewählt wurde, bitte spezifizieren Sie: (TEXT)
Anzahl der identifizierten Stromkreise: (NUMBER)
Kabel ordnungsgemäß verlegt? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Foto der Verrohrungsinstallation (falls erforderlich) (UPLOAD)
Verifizierung des Drahtquerschnitts (z. B. 12 AWG) - Alle Stromkreise: (NUMBER)
Korrekter Drahttyp verwendet? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)

Erdung und Potentialausgleich (STEP)
Art des Erdungselektroden-Systems? (SELECTION options: Rod Ground, Plattenboden, Grundring, Betongefasster Elektrode, Wasserrohrgraben (sofern erlaubt))
Erdedosenabstand (Zoll) (NUMBER)
Erdleiterdurchmesser (AWG) (SELECTION options: #6, #4, #2, #1, Sonstiges (Bitte angeben))
Beschreibung der Verbindungssprünge (Größe, Material, Position) (TEXT)
Befestigung freiliegender Metallrohre? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Erdwiderstand (Ohm) (NUMBER)
Hinweise zum Erdungssystem (TEXT)

Gehäuse und Schalter (STEP)
Erdung des Gehäuses (SELECTION options: Angemessen geerdet, Grundlos, Fehlerhafte Erdung, Nicht verfügbar)
Aufnehmbarkeit (oder Behälter) Tamper Resistance (SELECTION options: Manipulationssicher, Nicht manipulationssicher (ausgenommen), Nicht manipulationssicher (Nicht ausgenommen))
Receptakilspannung (V) (NUMBER)
Schaltfunktionalität (SELECTION options: Funktioniert einwandfrei, Verklemmt/Schwierig zu bedienen, Funktioniert nicht, Unvollständige Verkabelung)
Schaltkabelbeobachtungen (TEXT)
Abfallbehältertyp (SELECTION options: Standard, GFCI, AFCI, Wetterfest)
Ablage-/Schaltfach-Anmerkungen (TEXT)

Leuchten (STEP)
Leuchtenart (z. B. LED, Leuchtstoffröhre) (NUMBER)
Anzahl der inspizierten Einrichtungen (NUMBER)
Führungsschiene sicher montiert? (SELECTION options: Ja, Nein, NE)
Korrekte Erdungsverbindung? (SELECTION options: Ja, Nein, NEIN)
Hinweise zur Verkabelung (z. B. Kabelart, Verbindungsqualität) (TEXT)
Angemessige Wattzahl? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Foto der Geräteinstallation hochladen (bei festgestellten Problemen) (UPLOAD)

Spezialausrüstung (HLK, Warmwasserbereiter usw.) (STEP)
Standort der Abschaltung des Warmwasserbereiters (SELECTION options: Gut erreichbare Lage, Nicht zugängliche Lage, Nicht zutreffend)
Durchlauferhitzer Spannung (V) (NUMBER)
HVA/K-Einheit Erdung? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht zutreffend)
Detaillierte Beobachtungen zu HLK-Verkabelungen (TEXT)
Dedizierter Kreis für Warmwasserbereiter? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht zutreffend)
Foto der Geräteverbindung beifügen (UPLOAD)
Nennstrom des eigenen Stromkreises (A) (NUMBER)
GFCI-Schutz für Warmwasserbereiter? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht anwendbar)

Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder (STEP)
Standort Rauchmelder – Wohnzimmer (SELECTION options: Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)
Ort des Kohlenmonoxid-Detektors – In der Nähe der Schlafzimmer (SELECTION options: Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)
Stromquelle des Rauchmelders (SELECTION options: Hardwired, Batteriebetrieben, Dual Power (festverkabelt & Batterie))
Anzahl der installierten Rauchmelder (NUMBER)
Rauchmelder-Verbindung (SELECTION options: Vernetzt, Nicht miteinander verbunden)
Hinweise/Kommentare zur Installation von Rauch-/CO-Meldern (TEXT)
CO-Melder getestet und funktionsfähig? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Datum der letzten CO-Melderprüfung (falls zutreffend) (DATE)

Endgültige Genehmigung und Behebung (STEP)
Datum der Endabnahme (DATE)
Zeit der Endkontrolle (DATE)
Zusammenfassung der Ergebnisse und erforderliche Korrekturen (Detailliert) (TEXT)
Wurden alle bisher identifizierten Mängel behoben? (SELECTION options: Ja, Nein)
Anzahl der offenen/nicht korrigierten Punkte (NUMBER)
Beschreibung aller verbleibenden Mängel (falls zutreffend) (TEXT)
Empfehlung des Inspektors: (SELECTION options: Pass, Bedingter Durchgang (Erfordert Nachbesserung), Fehlschlagen (Erfordert erhebliche Nachbesserung))
Unterschrift des Inspektors (SIGNATURE)
Name des Inspektors (ausgefüllt) (TEXT)