PRÜFLISTE FÜR ELEKTRISCHE VERKABELUNG

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND DOKUMENTATION ---
[ ] Genehmigungsnummer
[ ] Projektbeschreibung
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Code-Konformitätsstandard (NEC 2020, NEC 2023, Lokaler Code (Angabe))
[ ] Genehmigte elektrische Pläne
[ ] Grundfläche des Gebäudes
[ ] Art der Belegung (Wohnen, Kommerziell, Industriell, Sonstige (Angabe))
[ ] Anmerkungen/Kommentare zum Dokumenten-Review

--- HAUPTSERVICEEINGANG ---
[ ] Service-Spannung (z. B. 120/240V)
[ ] Serviceleistung (Ampere)
[ ] Meter Basiszustand (Gut, Beschädigt, Verrostet, Vermisst, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Service-Trennschaltetikettierung (Ampere & Spannung)
[ ] Service-Eintrittsleiterart (Kupfer, Aluminium, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Erdelektrode Größe (falls zutreffend)
[ ] Gibt es beobachtete Probleme oder Kommentare bezüglich des Serviceeingangs?
[ ] Verbindungszustand (Akzeptabel, Unzureichend, Fehlt, Sonstiges (Bitte angeben))

--- VERTEILERKÄSTEN UND ÜBERSTROMSCHUTZ ---
[ ] Nennspannung des Leistungsschranks (V)
[ ] Standort des Elektroverteilers (Innen-/Außenbereich) (Innen, Outdoor)
[ ] Anzahl der installierten Schutzschalter
[ ] Kennzeichnung des Verteilerkastens (Alle zutreffenden auswählen) (Spannung, Aktuelle Bewertung, Schaltkreisidentifikation, Lieferantenname, Andere)
[ ] Schutzschaltertyp (Einen auswählen) (Standard-Schaltkreisunterbrecher, RCD-Schalter, AFCI-Sicherungskreisschalter, Kombination AFCI/GFCI)
[ ] Sicherungskreisleistung (A)
[ ] Sichtbare Schäden oder Korrosion?
[ ] Ist das Verteilergehäuse ordnungsgemäß gesichert? (Ja, Nein)

--- NEBENSTROMKREISE & VERDRAHTUNGSVERFAHREN ---
[ ] Leitungsfüllgrad:
[ ] Verifizierung der Verdrahtungsmethode (Alle zutreffenden auswählen): (NM Kabel, MC-Kabel, EMT-Rohrleitungen, PVC-Rohrleitung, Flexrohr, Sonstiges (Bitte in LONG_TEXT angeben))
[ ] Falls die obige Leitungsart „Sonstiges“ gewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:
[ ] Anzahl der identifizierten Stromkreise:
[ ] Kabel ordnungsgemäß verlegt? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Foto der Verrohrungsinstallation (falls erforderlich)
[ ] Verifizierung des Drahtquerschnitts (z. B. 12 AWG) - Alle Stromkreise:
[ ] Korrekter Drahttyp verwendet? (Ja, Nein, N/A)

--- ERDUNG UND POTENTIALAUSGLEICH ---
[ ] Art des Erdungselektroden-Systems? (Rod Ground, Plattenboden, Grundring, Betongefasster Elektrode, Wasserrohrgraben (sofern erlaubt))
[ ] Erdedosenabstand (Zoll)
[ ] Erdleiterdurchmesser (AWG) (#6, #4, #2, #1, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschreibung der Verbindungssprünge (Größe, Material, Position)
[ ] Befestigung freiliegender Metallrohre? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Erdwiderstand (Ohm)
[ ] Hinweise zum Erdungssystem

--- GEHÄUSE UND SCHALTER ---
[ ] Erdung des Gehäuses (Angemessen geerdet, Grundlos, Fehlerhafte Erdung, Nicht verfügbar)
[ ] Aufnehmbarkeit (oder Behälter) Tamper Resistance (Manipulationssicher, Nicht manipulationssicher (ausgenommen), Nicht manipulationssicher (Nicht ausgenommen))
[ ] Receptakilspannung (V)
[ ] Schaltfunktionalität (Funktioniert einwandfrei, Verklemmt/Schwierig zu bedienen, Funktioniert nicht, Unvollständige Verkabelung)
[ ] Schaltkabelbeobachtungen
[ ] Abfallbehältertyp (Standard, GFCI, AFCI, Wetterfest)
[ ] Ablage-/Schaltfach-Anmerkungen

--- LEUCHTEN ---
[ ] Leuchtenart (z. B. LED, Leuchtstoffröhre)
[ ] Anzahl der inspizierten Einrichtungen
[ ] Führungsschiene sicher montiert? (Ja, Nein, NE)
[ ] Korrekte Erdungsverbindung? (Ja, Nein, NEIN)
[ ] Hinweise zur Verkabelung (z. B. Kabelart, Verbindungsqualität)
[ ] Angemessige Wattzahl? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Foto der Geräteinstallation hochladen (bei festgestellten Problemen)

--- SPEZIALAUSRÜSTUNG (HLK, WARMWASSERBEREITER USW.) ---
[ ] Standort der Abschaltung des Warmwasserbereiters (Gut erreichbare Lage, Nicht zugängliche Lage, Nicht zutreffend)
[ ] Durchlauferhitzer Spannung (V)
[ ] HVA/K-Einheit Erdung? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)
[ ] Detaillierte Beobachtungen zu HLK-Verkabelungen
[ ] Dedizierter Kreis für Warmwasserbereiter? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)
[ ] Foto der Geräteverbindung beifügen
[ ] Nennstrom des eigenen Stromkreises (A)
[ ] GFCI-Schutz für Warmwasserbereiter? (Ja, Nein, Nicht anwendbar)

--- RAUCHMELDER & KOHLENMONOXIDMELDER ---
[ ] Standort Rauchmelder – Wohnzimmer (Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)
[ ] Ort des Kohlenmonoxid-Detektors – In der Nähe der Schlafzimmer (Installiert und betriebsbereit, Installiert, nicht funktionsfähig, Nicht installiert, N/A - Nicht erforderlich)
[ ] Stromquelle des Rauchmelders (Hardwired, Batteriebetrieben, Dual Power (festverkabelt & Batterie))
[ ] Anzahl der installierten Rauchmelder
[ ] Rauchmelder-Verbindung (Vernetzt, Nicht miteinander verbunden)
[ ] Hinweise/Kommentare zur Installation von Rauch-/CO-Meldern
[ ] CO-Melder getestet und funktionsfähig? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Datum der letzten CO-Melderprüfung (falls zutreffend)

--- ENDGÜLTIGE GENEHMIGUNG UND BEHEBUNG ---
[ ] Datum der Endabnahme
[ ] Zeit der Endkontrolle
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und erforderliche Korrekturen (Detailliert)
[ ] Wurden alle bisher identifizierten Mängel behoben? (Ja, Nein)
[ ] Anzahl der offenen/nicht korrigierten Punkte
[ ] Beschreibung aller verbleibenden Mängel (falls zutreffend)
[ ] Empfehlung des Inspektors: (Pass, Bedingter Durchgang (Erfordert Nachbesserung), Fehlschlagen (Erfordert erhebliche Nachbesserung))
[ ] Unterschrift des Inspektors
[ ] Name des Inspektors (ausgefüllt)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/electrical-wiring-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)