LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INSPECTION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- EXIGENCES GÉNÉRALES ET DOCUMENTATION ---
[ ] Numéro de permis
[ ] Description du projet
[ ] Date d’inspection
[ ] Norme de conformité du code (NEC 2020, NEC 2023, Code local (à préciser))
[ ] Plans électriques approuvés
[ ] Superficie du bâtiment
[ ] Type d’utilisation (Résidentiel, Commercial, Industriel, Autre (préciser))
[ ] Notes et commentaires sur l’examen de la documentation

--- ENTRÉE PRINCIPALE DU SERVICE. ---
[ ] Tension d’alimentation (par exemple, 120/240 V)
[ ] Capacité du service (en ampères)
[ ] État de la base de mesure (Bien, Endommagé, Corrodé, Manquant, Autre (précisez))
[ ] Étiquetage pour la déconnexion des services (ampérage et tension)
[ ] Type de câble d’alimentation. (Cuivre, Aluminium, Autre (précisez))
[ ] Dimension de l’électrode de mise à la terre (le cas échéant)
[ ] Avez-vous constaté des problèmes ou avez-vous des commentaires concernant l’accès au service ?
[ ] Condition de liaison (Acceptable, insuffisant, Manquant, Autre (préciser))

--- TABLEAUX DE DISTRIBUTION ET PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS ---
[ ] Tension nominale du panneau de distribution (V)
[ ] Emplacement du tableau de distribution (intérieur/extérieur) (Intérieur, Extérieur)
[ ] Nombre de disjoncteurs installés.
[ ] Étiquetage des panneaux de distribution (sélectionnez toutes les options pertinentes) (Tension, Note actuelle, Identification du circuit, Nom du fournisseur, Autres)
[ ] Type de disjoncteur (veuillez en sélectionner un) (Disjoncteur standard, Disjoncteur différentiel, Disjoncteur différentiel (pour la protection contre les arcs électriques), Disjoncteur différentiel et coupe-circuit pour arc différentiel combinés)
[ ] Capacité d’ampérage du disjoncteur (A)
[ ] Y a-t-il des dommages ou de la corrosion apparents ?
[ ] Le tableau de distribution est-il correctement fixé ? (Oui., Non)

--- CIRCUITS DÉRIVÉS ET MÉTHODES DE CÂBLAGE ---
[ ] Pourcentage de remplissage du conduit :
[ ] Vérification de la méthode de câblage (cochez toutes les options applicables) : (Câble NM, Câble MC, Conduit EMT, Conduit en PVC, Conduit flexible, Autre (veuillez préciser dans le champ LONG_TEXT))
[ ] Si vous avez sélectionné l’option « Autre » dans la liste des méthodes de câblage ci-dessus, veuillez préciser :
[ ] Nombre de circuits dérivés identifiés :
[ ] Le câblage est-il correctement sécurisé ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Photographie de l’installation des conduits (si nécessaire).
[ ] Vérification du calibre des fils (par exemple, 12 AWG) – Tous les circuits :
[ ] Le type de câble approprié a-t-il été utilisé ? (Oui., Non, N/A)

--- MISE À LA TERRE ET LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE ---
[ ] Quel type de système de mise à la terre ? (Mise à la terre de la tige, Plate-forme unifiée, Anneau de mise à la terre, Électrode enrobée de béton, Mise à la terre de la conduite d’eau (si autorisé).)
[ ] Profondeur d’enfouissement de la tige de mise à la terre (en pouces)
[ ] Calibre du fil de terre (AWG) (n° 6, N° 4, n° 2, N° 1, Autre (précisez))
[ ] Description des câbles de liaison (taille, matériau, emplacement)
[ ] Comment assurer la liaison de tuyauteries métalliques apparentes ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Résistance à la masse (en ohms)
[ ] Remarques sur le système de mise à la terre

--- PRISES ET INTERRUPTEURS ---
[ ] État de la mise à la terre de la prise. (Bien configuré., Non mis à la terre., Mise à la terre incorrecte., Non accessible.)
[ ] Résistance à la manipulation des prises. (Résistant à la manipulation, Non résistant à la manipulation (exempté), Non résistant à la manipulation (non exempt).)
[ ] Tension de la prise (V)
[ ] Fonctionnalité de commutation (Fonctionne correctement., Bloqué/Difficile à utiliser., Ne fonctionne pas., Câblage incomplet.)
[ ] Observations concernant le câblage des commutateurs.
[ ] Type de réceptacle (Standard, GFCI, AFCI, Résistant aux intempéries)
[ ] Notes concernant les prises/interrupteurs.

--- APPAREILS D’ÉCLAIRAGE ---
[ ] Type d’appareil d’éclairage (par exemple, LED, fluorescent)
[ ] Nombre d’éléments vérifiés
[ ] Le luminaire est-il solidement fixé ? (Oui., Non, N/A)
[ ] La connexion de mise à la terre est-elle correcte ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Remarques sur le câblage (par exemple, type de câble, qualité de la connexion)
[ ] Puissance nominale appropriée ? (Oui, Non., N/A)
[ ] Téléchargez une photo de l’installation du dispositif (si des problèmes sont constatés).

--- ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ (SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION, CHAUFFE-EAU, ETC.) ---
[ ] Emplacement de déconnexion du chauffe-eau. (Emplacement facile d’accès, Emplacement inaccessible, Non applicable)
[ ] Tension du chauffe-eau (en volts)
[ ] Mise à la terre adéquate de l’unité de chauffage, de ventilation et de climatisation ? (Oui., Non, Non applicable)
[ ] Observations détaillées concernant le câblage des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).
[ ] Circuit électrique dédié pour le chauffe-eau ? (Oui, Non, Non applicable.)
[ ] Joindre une photo de la connexion de l’équipement.
[ ] Intensité nominale du circuit dédié (A)
[ ] Protection GFCI pour chauffe-eau ? (Oui, Non., Non applicable.)

--- DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE ---
[ ] Emplacement du détecteur de fumée : salon. (Installé et opérationnel., Installé, mais non opérationnel., Non installé., N/A – Non requis.)
[ ] Emplacement du détecteur de monoxyde de carbone – Près des chambres à coucher. (Installé et opérationnel, Installé, mais non opérationnel., Non installé, N/A – Non requis.)
[ ] Source d’alimentation du détecteur de fumée (Intégré en dur., Alimenté par batterie, Double alimentation (filaire et sur batterie))
[ ] Nombre de détecteurs de fumée installés.
[ ] Interconnexion des détecteurs de fumée (Interconnecté, Non interconnecté)
[ ] Notes et commentaires sur l’installation des détecteurs de fumée/de monoxyde de carbone.
[ ] Le détecteur de monoxyde de carbone a-t-il été testé et fonctionne-t-il correctement ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Date du dernier test effectué sur le détecteur de monoxyde de carbone (le cas échéant)

--- APPROBATION FINALE ET CORRECTION DES ANOMALIES ---
[ ] Date de l’inspection finale
[ ] Date de la dernière inspection
[ ] Résumé des conclusions et corrections requises (détaillé)
[ ] Toutes les lacunes précédemment identifiées ont-elles été corrigées? (Oui., Non)
[ ] Nombre d’éléments ouverts/non corrigés
[ ] Description des éventuels points faibles restants (le cas échéant).
[ ] Recommandation de l’inspecteur : (Réussir, Approbation conditionnelle (nécessite des corrections), Échec (nécessite des corrections importantes))
[ ] Signature de l’inspecteur
[ ] Nom et prénom de l’inspecteur (à inscrire)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/electrical-wiring-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)
