ПРОВЕРКА НА АСАНСЬОРИ/ЕСКАЛАТОРИ (СЕДМИЧНА/МЕСЕЧНА) - БЕЗОПАСНОСТ, ШУМ, СКОРОСТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ---
[ ] Дата на инспекция
[ ] Време за инспекция
[ ] Тип на инспекцията (Седмичен, Месечен)
[ ] Идентификатор на асансьор/ескалатор
[ ] Местоположение
[ ] Име на инспектор
[ ] Температура (°C)

--- ВИЗУАЛЕН ОДИТ – СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТИ ---
[ ] Идентификационен номер на асансьор/ескалатор
[ ] Производител
[ ] Година на инсталиране
[ ] Състояние на крайни релси (Асансьор) (Отлично, Добро, Справедлив, Беден, Н/Д - Ескалатор)
[ ] Състояние на стъпалата (ескалатор) (Отлично, Добър, Справедлив, Беден, Н/Д - Асансьор)
[ ] Забележки за структурното състояние (напр. ръжда, напуквания, отхвърлящи се панели)
[ ] Снимки на структурни проблеми (ако има такива)
[ ] Видим корпус (или корозия)? (Да, Не)
[ ] Измерване на изравняване на железопътните пътеки (ако е приложимо и е оборудвано)

--- СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - АВАРИТНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Функционалност на бутон за спешен повикване (Функционален, Неработещ, Изисква внимание)
[ ] Функционалност на аварийното осветление (Функционален, Неработещ, Изисква внимание)
[ ] Функционал за спешен телефон/интерком (Функционален, Нефункционален, Изисква внимание)
[ ] Кнопка за аварийно спиране (Ескалатор) - Функция (Функционален, Нефункционален, Изисква внимание)
[ ] Забележки относно функционалността на аварийната система (ако има проблеми)
[ ] Визуалност на предупредителни знаци (Разпочвайте се, Частично затъмнено, Неразборчив)

--- РАБОТА НА ВРАТИТЕ (АСАНСЬОР И ЕСКАЛАТОР) ---
[ ] Време за отваряне/затваряне на врата (секунди)
[ ] Функционалност на сензор за врати (Лифт) (Напълно функционален, Частично работещо - Изисква внимание, Неработещо - Изисква незабавно ремонт)
[ ] Функционалност на сензори на врата (Ескалатор) (Напълно работещ, Частично функционален - Изисква внимание, Неработещо – Изисква незабавно поправяне)
[ ] Изравняване на вратата (Лифт) (Правилно изравнен, Лека несъосномерност - Монитор, Значителен разминаване – Изисква коригиране)
[ ] Функционалност на заключващо устройство (Асансьор) (Напълно работещ, Изисква Проверка/Корекция, Неработещ - Изисква незабавен ремонт)
[ ] Забележки относно работата на вратата (Ако са забелязани проблеми)

--- РАБОТА НА ЛИФТА (САМО ЛИФТ) ---
[ ] Скорост на автомобила (фт/мин)
[ ] Точност на нивелиране (инчове)
[ ] Работното състояние на вратата – гладко и равномерно? (Да, Не)
[ ] Функционира ли правилно функцията за предотвратяване на отваряне на вратата? (Да, Не)
[ ] Коментари относно експлоатацията на автомобила/Видове наблюдавано необичайно поведение
[ ] Време за пътуване (секунди - Нагоре пътуване)
[ ] Време за пътуване (секунди - посока на спускане)
[ ] Функционалност на бутона за спешно спиране (Функционален, Изисква внимание)
[ ] Дата на последното обслужване

--- ПРОВЕРКА НА СТЪПКИТЕ И РЕЛСИТЕ НА ЕСКАЛАТОРА (САМО ЗА ЕСКАЛАТОР) ---
[ ] Износване на стъпалото (мм)
[ ] Заоблняване на ръба (мм)
[ ] Състояние на гребенчата плоча (Добро, Справедлив, Лош - Изисква поправяне)
[ ] Наблюдавана стъпка повреда (Отбележете всичко, което се отнася) (Пълини, Липсващи стъпки, Неустойчиви стъпки, Деформирани стъпки, Нито едно)
[ ] Изравняване на железопътната линия (Вярно, Малко изместване, Значително несъответствие – Изисква корекция)
[ ] Забележки за състоянието на железницата
[ ] Разделяне на стъпки / Интервал (В рамките на допускането, Нещо прекомерно, Прекомерно – Изисква корекция)
[ ] Снимка на повреди на стълбички/леверижи (ако има такива)

--- ШУМ И ВИБРАЦИИ ---
[ ] Субективно ниво на шум (1-10, 1=Тихо, 10=Много силно)
[ ] Опишете каквито и да са необичайни шумове, чути по време на работа (напр. смилане, вилене, кликене).
[ ] Амплитуда на вибрациите (Мащаб от 1-5, 1=Липсва, 5=Тежка)
[ ] Опишете всяка необичайна вибрация, усетена по време на работа.
[ ] Промяна в нивото на шум от последната проверка? (Увеличен, Намален, Без промяна)
[ ] Промяна в нивото на вибрации от последната проверка? (Увеличен, Намален, Без промени)

--- СКОРОСТ И ВРЕМЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Скорост на асансьора (фт/мин или м/мин)
[ ] Скорост на стъпката на ескалатора (фт/мин или м/мин)
[ ] Време за транзит на ескалатор (секунди - от най-ниското до най-високото ниво)
[ ] Точност на нивелиране на асансьора (инчове)
[ ] Метод за проверка на скоростта (Тахомитер, Спецификации на производителя, Други (Уточнете))
[ ] Забележки относно наблюдение на темпо/ритъм (напр. наблюдавано варирации, направени корекции)
[ ] Дата на тест за скорост/тайминг
[ ] Време на скорост/Тест на времето

--- ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Осветление на автомобили/ескалатори – Интензитет (Люмен/FC)
[ ] Аварийно осветление - Функционалност (Ескалатор) (Функционален, Изисква поправяне, Не е достъпно)
[ ] Аварийно осветление - Функционалност (Ескалатор) (Функционален, Нужда от поправяне, Не е присъстващ)
[ ] Осветление - Равномерност (Униформа, Неравномерно, Темни петна присъстват)
[ ] Забележки относно осветлението (напр. мигане, затихване, смяна на лампи)
[ ] Фотографии на осветление (ако има проблеми)

--- УКАЗАТЕЛИ И ЕТИКЕТИ ---
[ ] Визуализирани ли са информацията за спешен контакт? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Наличие на предупредителни етикети и са ясно видими? (Да, Не, Частично засенчен)
[ ] Забележете каквато и да има повреда на таблото (ако е приложимо)
[ ] Посочни стрелки ясни и видими (Ескалатор) (Да, Не, Н/Д)
[ ] Има ли предупредителни знаци за аварийни процедури? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Допълнителни коментари относно табели/етикети

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/elevator-escalator-inspection-checklist-weekly-monthly-safety-features-noise-speed
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)