СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ НА АСАНСЬОРИ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка
[ ] Номер на асансьор (Асансьор 1
, Асансьор 2, Асансьор 3, Асансьор 4)
[ ] Общо състояние - Първоначална оценка (Отлично., Добре., справедлив, беден)
[ ] Забележими повреди/проблеми
 (Надрасквания/Абразии по стените на автомобила, Повреда на парапет, Петна от вода/Протичане, Разхлабени панели/облицовки, Повредени бутони за повикване, Неизправно осветление
)
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове?
[ ] Точност на индикацията за ниво на горивото
[ ] Подпис на инспектор

--- ИНСПЕКЦИЯ НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ
 ---
[ ] Номинален ток на двигателя (Ампери)

[ ] Температура на двигателя (Целзий/Фаренхайт)

[ ] Скорост на двигателя (обори в минута)

[ ] Състояние на шкив (Отлично., Добре., справедлив, беден)
[ ] Състояние на въжето (визуално)
 (Без видими повреди., Малко одраскване, Значително износване
, Пречупено/Счупено Нишко)
[ ] Бележки относно състоянието на механичната система
[ ] Дата на последната смяна на въже/кабел

--- ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ---
[ ] Напрежение на мотора (V)

[ ] Моторният ток (А)

[ ] Напрежение на веригата за управление (V)

[ ] Състояние на окабеляването (Отлично, Добре., справедлив, беден)
[ ] Състояние на контролния панел
 (нормален
, Внимание
, Недостатък
)
[ ] Забелязани ли са необичайни шумове или събития?
[ ] Последна дата на основен ремонт на електрическата система
[ ] Качете снимка на контролния панел.

--- ТЕСТВАНЕ НА ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА ---
[ ] Тест за скорост на управление (обороти в минута)

[ ] Разстояние за буфер при превишена скорост (инчове)
[ ] Резултат от тест за заключване на врата (Преминаване, Проваляне
, Н/П)
[ ] Резултат от изпитване на бутон за аварийно спиране (Преминаване., Провал
, Няма данни.)
[ ] Резултат от тест за проверка на пожарната (Преминаване.
, Провал, Няма налична информация.
)
[ ] Дата на последна проверка на веригата за безопасност

[ ] Коментари/Наблюдения относно изпитването на устройства за безопасност

--- РАБОТА И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ВРАТАТА ---
[ ] Време за отваряне/затваряне (секунди)

[ ] Височина на прага (инчове)

[ ] Разстояние на вратата (инчове) – от всички страни
[ ] Безпроблемна работа на вратата?
 (гладък
, Ветрило, Замислено)
[ ] Функция за заключване на вратата? (Преминаване.
, Провал, Изисква внимание)
[ ] Бележки относно подравняването или работата на вратата
[ ] Вратата скърца ли?
 (Не., Да - Малък, Да - Съществен)

--- ПРОВЕРКИ НА КАБИНЕТИ И КОРИДОРИ ---
[ ] Почистване на интериора на кабината

[ ] Чистота на площадките в коридора
[ ] Ниво на осветеност (лукс)
[ ] Състояние на парапета (кабинa)

[ ] Състояние на бутоните за повикване в коридора.

[ ] Наличие и четливост на табели? (Спешни инструкции, Табела за капацитет, Посочващи стрелки, Табела "Неработещ" (ако е приложимо)
)
[ ] Бележки/Наблюдения (Кабина и коридори)

[ ] Снимки на такси/коридор (ако има проблеми)

--- АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Последно време за тестване на резервното захранване
[ ] Време за работа при аварийно захранване (минути)

[ ] Състояние на генератора (Оперативен
, Има нужда от ремонт.
, Офлайн
)
[ ] Статус на аварийното осветление (Оперативен, Необходим ремонт
, Офлайн
)
[ ] Забележки относно работата на резервното захранване/осветлението
[ ] Дата на последна проверка на батерийната система
[ ] Напрежение на батерията (V)

--- ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ ---
[ ] Тест за проверка на пожарникарите – Резултат (Преминаване.
, Проваляне
, Н/П)
[ ] Време за тест за припомняне на пожарната
[ ] Време за активиране на заобиколен маршрут на пожарната (секунди)

[ ] Операция на пожарната - Резултат (Минете.
, Провал
, Н/П)
[ ] Дата на изпитване на оперативността на пожарната
[ ] Коментари/Наблюдения по време на тестване на оперативна дейност на пожарната

--- СМАЗВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ ---
[ ] Смазване на направляваща шина – Количество (oz/ml)

[ ] Смазване на шкива - Количество (oz/ml)

[ ] Смазване на лагер на мотор – Количество (oz/ml)
[ ] Вид на използваната смазка (Литиева грес
, Синтетична смазка, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Посочете Друг смазващ материал (ако е приложимо)

[ ] Напрежение на лопата - Измерване (lbs)

[ ] Бележки относно извършените корекции

--- ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ---
[ ] Дата на проверка
[ ] Време за оглед
[ ] Сериен номер на асансьор
[ ] Обобщение на извършената поддръжка
[ ] Описание на засечените проблеми (и предприетите коригиращи действия)
[ ] Прикачете снимки/видеоклипове от поддръжката (по желание)

[ ] Следващ планиран тип проверка (Рутина, Подробен, Пожарна служба)
[ ] Дата на следващия контролен преглед
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)