AUFZUGSWARTUNG & SICHERHEITSCHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VOROPERATIONELLE SICHTPRÜFUNG ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Prüfzeitpunkt
[ ] Aufzugkennnummer (Aufzug 1, Aufzug 2, Aufzug 3, Aufzug 4)
[ ] Gesamtzustand – Erste Beobachtung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Sichtbare Schäden/Probleme (Kratzer/Schrammen an Fahrzeugkarren, Beschädigung der Handläufe, Wasserflecken / Undichtigkeiten, Lose Teile/Verkleidungen, Beschädigte Anruftaster, Defekte Beleuchtung)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche festgestellt?
[ ] Fahrzeugneigungsgenauigkeit
[ ] Inspektorenunterschrift

--- MASCHINELLE SYSTEMPRÜFUNG ---
[ ] Motorbetriebsstrom (Ampere)
[ ] Motortemperatur (Celsius/Fahrenheit)
[ ] Drehzahlregler
[ ] Flächentragzustand (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Zustand des Seils (visuell) (Keine sichtbaren Schäden, Leichte Schürfwunde, Erheblicher Verschleiß, Verdrillung/gerissener Strang)
[ ] Hinweise zum Zustand der mechanischen Anlage
[ ] Datum der letzten Seil-/Kabelersatz

--- ELEKTRISCHE ANLAGENPRÜFUNG ---
[ ] Motordurchspannungs-Nennspannung (V)
[ ] Motorstrom (A)

[ ] Steuerspannung (V)
[ ] Zustand der Verkabelung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Status des Bedienfelds (Normal, Warnung, Fehler)
[ ] Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Ereignisse beobachtet?
[ ] Letztes Datum der Elektrischen Systemrevision
[ ] Bild des Bedienfelds hochladen

--- SICHERHEITSVORRICHTUNGSTESTS ---
[ ] Drehzahlmesser des Gouverneurs
[ ] Überhöhungs-Pufferabstand (Zoll)
[ ] Türverriegelungsfunktion – Testergebnis (Pass, Fehlschlag, N/A)
[ ] Notfall-Stopp-Tastentest-Ergebnis (Pass, Fehl., N/A)
[ ] Feuerwehr-Auffrischungstest-Ergebnis (Pass, Fehl., N/A)
[ ] Letztes Prüfdatum der Sicherheitsfunktion
[ ] Kommentare/Feststellungen zum Sicherheitsvorrichtungs-Test

--- TÜRBEDIENUNG & AUSRICHTUNG ---
[ ] Türöffnungs-/Schließzeit (Sekunden)

[ ] Türschwellenhöhe (Zoll)
[ ] Türblattfreiraum (Zoll) – Alle Seiten
[ ] Türfunktion problemlos? (glatt, Trockenfleisch, zögerlich)
[ ] Türverriegelungsfunktion? (Pass, Fehlschlag, Benötigt Aufmerksamkeit)
[ ] Hinweise zur Türausrichtung oder -bedienung
[ ] Tür quietscht? (Nein., Ja – Gering, Ja – Bedeutend)

--- KABINETT- UND FLURKONTROLLEN ---
[ ] Fahrzeuginnenraumbereinigung
[ ] Reinigung der Flurbereiche
[ ] Beleuchtungsstärke (Lux)
[ ] Zustand der Geländer (Kabine)
[ ] Zustand der Hauseingangsbegleitknöpfe
[ ] Schilder vorhanden und lesbar? (Notfallhinweise, Kapazitätsanzeige, Richtungsanzeiger, Außerbetriebnahme-Schild (falls zutreffend))
[ ] Notizen/Beobachtungen (Kabinett & Flure)

[ ] Fotos von Taxi- bzw. Flur (bei Problemen)

--- NOTSTROMVERSORGUNG UND BELEUCHTUNG ---
[ ] Letzte Zeit des Notstromtest
[ ] Notstromlaufzeit (Minuten)
[ ] Generatorstatus (betrieblich, Reparatur erforderlich, Offline)
[ ] Notfallbeleuchtungsstatus (betrieblich, Reparatur erforderlich, Offline)
[ ] Hinweise zur Leistung von Notstrom/Notbeleuchtung
[ ] Datum der letzten Batterieprüfung
[ ] Batteriespannung (V)

--- FEUERWEHR-EINSATZ ---
[ ] Feuerwehr-Wiederholungstest – Ergebnis (Pass, Fehlschlag, N/A)
[ ] Feuerwehr-Wiederholungstest-Zeit
[ ] Feuerwehr-Umgehungszeit (Sekunden)

[ ] Feuerwehrdienst – Ergebnis (Pass, Fehlschlag, N/A)
[ ] Termin der Prüfung der Feuerwehrübung
[ ] Kommentare/Feststellungen während der Prüfung von Feuerwehrübungen

--- SCHMIERUNG & EINSTELLUNG ---
[ ] Führungsschienen-Schmierung – Menge (oz/ml)

[ ] Riemenscheibenlager-Schmierung - Menge (oz/ml)
[ ] Motorlager Schmierung – Menge (oz/ml)
[ ] Verwendete Schmierstoffart (Lithiumfett, Synthetische Schmierfett, Andere (Bitte angeben))
[ ] Geben Sie ggf. ein anderes Schmiermittel an.
[ ] Gouverneurseilzug – Messwert (lbs)
[ ] Hinweise zu den durchgeführten Anpassungen

--- AKTENFÜHRUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Inspektionszeit
[ ] Fahrstuhl-Seriennummer
[ ] Zusammenfassung der durchgeführten Wartungsarbeiten
[ ] Beschreibung der festgestellten Probleme (und der ergriffenen Korrekturmaßnahmen)
[ ] Fotos/Videos der Wartung anhängen (optional)
[ ] Nächste geplante Prüfart (Routine, Ausführlich, Feuerwehr)
[ ] Nächster Inspektionstermin
[ ] Inspektursignatur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)