LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE ASCENSORES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN VISUAL PREOPERACIONAL ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Número de Identificación del Ascensor (Ascensor 1, Ascensor 2, Ascensor 3, Ascensor 4)
[ ] Condición general – Observación inicial (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Daños/Problemas Visibles (Arañazos/Rozaduras en la carrocería del coche, Daño a la barandilla, Manchas de agua/Humedad, Paneles/Recubrimientos Sueltos, Botones de llamada dañados, Iluminación defectuosa)
[ ] ¿Se observaron ruidos inusuales?
[ ] Precisión de la indicación del nivel de combustible
[ ] Firma del Inspector

--- INSPECCIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS ---
[ ] Corriente de funcionamiento del motor (amperios)
[ ] Temperatura del motor (Celsius/Fahrenheit)
[ ] Gobernador de velocidad (RPM)
[ ] Estado de la polea (Excelente
, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Estado de la Cuerda (Visual) (Sin daños visibles, Abrasión menor, Desgaste considerable, Desenlace/Hilo Roto)
[ ] Observaciones sobre el estado del sistema mecánico
[ ] Fecha de la última sustitución de cuerda/cable

--- INSPECCIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS ---
[ ] Voltaje del motor (V)
[ ] Corriente del motor (A)
[ ] Voltaje del circuito de control (V)

[ ] Condición del cableado
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Estado del Panel de Control
 (Normal, Advertencia, Falla)
[ ] ¿Se observaron ruidos o sucesos inusuales?

[ ] Fecha de la última revisión general del sistema eléctrico
[ ] Cargar imagen del panel de control

--- PRUEBAS DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ---
[ ] Prueba de Velocidad del Gobernador (RPM)
[ ] Distancia de amortiguación por exceso de velocidad (pulgadas)

[ ] Resultado de la prueba de función de bloqueo de puerta (Pasa., Fallar
, N/A
)
[ ] Resultado de la prueba de funcionamiento del botón de parada de emergencia (Pasa., Fracasar
, N/A)
[ ] Resultado de la prueba de recordatorio del Servicio de Bomberos (Pasa.
, Fracasar., N/A)
[ ] Fecha de última inspección del circuito de seguridad
[ ] Comentarios/Observaciones sobre las pruebas de dispositivos de seguridad

--- FUNCIONAMIENTO Y ALINEACIÓN DE LA PUERTA
 ---
[ ] Tiempo de apertura/cierre (segundos)
[ ] Altura del umbral (pulgadas)
[ ] Holgura de la hoja de la puerta (pulgadas) - Todos los lados
[ ] ¿Funcionamiento suave de la puerta? (Suave, Carne seca, Vacilante)
[ ] ¿Función de bloqueo de puerta? (Pasa., Fracasar, Necesita atención.
)
[ ] Notas sobre la alineación o funcionamiento de la puerta
[ ] ¿Puerta ruidosa? (No., Sí - Menor, Sí - Significativo)

--- INSPECCIONES DE CABINA Y PASILLO ---
[ ] Limpieza del Habitáculo
[ ] Limpieza del rellano del pasillo
[ ] Nivel de iluminación del habitáculo (lux)
[ ] Estado del pasamanos (cabina)

[ ] Estado de los botones de llamada del pasillo
[ ] ¿Señales presentes y legibles? (Instrucciones de emergencia, Límite de capacidad, Flechas direccionales, Letrero de Fuera de Servicio (si aplica))
[ ] Notas/Observaciones (Cabina y Pasillos)
[ ] Fotos del taxi/pasillo (si hay problemas)

--- ALIMENTACIÓN Y ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ---
[ ] Última hora de prueba de energía de respaldo
[ ] Tiempo de funcionamiento con energía de respaldo (minutos)
[ ] Estado del generador (operativo, Necesita reparación.
, Sin conexión)
[ ] Estado de la iluminación de emergencia (operativo, Necesita reparación, Sin conexión)
[ ] Notas sobre el rendimiento de la energía/iluminación de emergencia
[ ] Fecha de la última inspección del sistema de baterías
[ ] Lectura del voltaje de la batería (V)

--- OPERACIÓN DE BOMBEROS ---
[ ] Prueba de Reincorporación al Servicio de Bomberos – Resultado (Pasa., Fracasar., N/A)
[ ] Hora de prueba de reincorporación a los bomberos.
[ ] Tiempo de Activación de la Derivación del Servicio de Bomberos (Segundos)
[ ] Operación de Servicio de Bomberos – Resultado (Pasa.
, Fracasar
, N/A
)
[ ] Fecha de Prueba de Operación de Bomberos
[ ] Comentarios/Observaciones durante la Prueba de Operaciones de Bomberos

--- LUBRICACIÓN Y AJUSTES ---
[ ] Lubricación de la guía - Cantidad (oz/ml)
[ ] Lubricación del Rodillo - Cantidad (oz/ml)

[ ] Lubricación del cojinete del motor – Cantidad (oz/ml)
[ ] Tipo de lubricante utilizado (Grasa de Litio
, Grasa sintética
, Otro (Especificar))
[ ] Especificar lubricante 'Otro' (si aplica)

[ ] Tensión del regulador – Medición (libras)

[ ] Notas sobre los ajustes realizados

--- GESTIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Número de serie del ascensor
[ ] Resumen de Mantenimiento Realizado

[ ] Descripción de los problemas encontrados (y las acciones correctivas adoptadas)

[ ] Adjuntar fotos/videos del mantenimiento (opcional)
[ ] Tipo de Inspección Programada Siguiente (Rutina, Detallado, Cuerpo de Bomberos)
[ ] Fecha de la próxima inspección
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)