## 6a3931d43c56655ea55f5675
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle avant opération (STEP)
Date d'inspection (DATE)
Heure d'inspection (DATE)
Numéro d'identification de l'ascenseur (SELECTION options: Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4)
État général - Observation initiale (SELECTION options: Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
Dommages/Problèmes apparents (SELECTION options: Rayures/Abrasions sur les parois des voitures, Dommages à la rampe, Taches d'eau / Fuites, Panneaux/Moulures desserrés, Boutons d'appel endommagés, Dysfonctionnement de l'éclairage)
Des bruits inhabituels ont-ils été observés ? (TEXT)
Précision de l'indication du niveau de carburant (NUMBER)
Signature de l'inspecteur (SIGNATURE)

Inspection des systèmes mécaniques (STEP)
Courant de fonctionnement du moteur (Ampères) / (NUMBER)
Température du moteur (Celsius/Fahrenheit) (NUMBER)
Vitesse de rotation (tr/min) (NUMBER)
État du poulie (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
État de la corde (visuel) / (SELECTION options: Pas de dommages visibles., Abrasion mineure / , Usure importante, Fils cassé/Nœud)
Observations sur l'état du système mécanique / (TEXT)
Date du dernier remplacement des cordes/câbles (DATE)

Inspection des systèmes électriques (STEP)
Tension d'alimentation (V) (NUMBER)
Courant moteur (A) / (NUMBER)
Tension du circuit de commande (V) / (NUMBER)
État du câblage (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
État du panneau de configuration (SELECTION options: Normal, Attention / , Défaut)
Des bruits ou événements inhabituels ont été observés ? / (TEXT)
Date de la dernière révision du système électrique (DATE)
Télécharger une image du panneau de configuration (UPLOAD)

Essais des dispositifs de sécurité (STEP)
Test de vitesse du régulateur (RPM) (NUMBER)
Distance de sécurité en cas de dépassement (pouces) (NUMBER)
Résultat du test de la fonction de verrouillage des portes / (SELECTION options: Passez., Échec, N/A / )
Résultat du test de la fonction bouton d'arrêt d'urgence (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A)
Résultat du test de rappel des pompiers (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A / )
Date de la dernière vérification du circuit de sécurité (DATE)
Observations/Remarques concernant les essais des dispositifs de sécurité (TEXT)

Fonctionnement et alignement de la porte (STEP)
Temps d'ouverture/fermeture (secondes) / (NUMBER)
Hauteur du rebord de porte (pouces) (NUMBER)
Dégagement de la porte (pouces) - Tous les côtés (NUMBER)
Fonctionnement fluide de la porte ? (SELECTION options: Lisse, Viande séchée, Hésitant / )
Fonction de verrouillage de porte ? (SELECTION options: Passez., Échouer, Nécessite une attention particulière / )
Notes sur l'alignement ou le fonctionnement de la porte (TEXT)
Porte bruyante ? (SELECTION options: Non., Oui - Mineur, Oui – Important)

Inspections des cabines et des couloirs (STEP)
Propreté de l'habitacle (TEXT)
Propreté du palier (TEXT)
Niveau d'éclairage de l'habitacle (Lux) / (NUMBER)
État de la rambarde (cab) / (TEXT)
État des boutons d'appel dans le couloir (TEXT)
Panneaux visibles et lisibles ? / (SELECTION options: Instructions d'urgence, Capacité maximale, Flèches directionnelles, Panneau hors service (si applicable) / )
Observations/Remarques (Cabines et couloirs) (TEXT)
Photos de la voiture/couloir (si problème) / (UPLOAD)

Alimentation et éclairage de secours (STEP)
Dernière date de test d'alimentation de secours (DATE)
Autonomie en secours (minutes) / (NUMBER)
Statut du générateur (SELECTION options: Opérationnel, À réparer, hors ligne / )
État de l'éclairage de sécurité (SELECTION options: Opérationnel / , À réparer, Hors ligne / )
Observations sur les performances de l'alimentation/éclairage d'urgence (TEXT)
Date de la dernière inspection du système de batterie (DATE)
Tension de la batterie (V) / (NUMBER)

Opération des pompiers (STEP)
Test de rappel des pompiers – Résultat (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A / )
Horaire de rappel du service des pompiers (DATE)
Temps d'activation du contournement des pompiers (secondes) / (NUMBER)
Opération de service des pompiers – Résultat (SELECTION options: Passez., Échouer, N/A / )
Date des tests d'opération des services d'incendie (DATE)
Observations/Remarques lors des tests des opérations de service d'incendie (TEXT)

Lubrification et réglages (STEP)
Lubrification des rails de guidage – Quantité (oz/ml) (NUMBER)
Lubrification des poulies - Quantité (oz/ml) / (NUMBER)
Lubrification des roulements – Quantité (oz/ml) / (NUMBER)
Type de lubrifiant utilisé (SELECTION options: Graisse au lithium, Graisse synthétique, Autre (Préciser) / )
Préciser le lubrifiant 'Autre' (le cas échéant) (TEXT)
Tension du gouvernail – Mesure (lbs) / (NUMBER)
Notes sur les ajustements effectués (TEXT)

Gestion des archives et documentation (STEP)
Date d'inspection / (DATE)
Heure d'inspection (DATE)
Numéro de série de l'ascenseur (NUMBER)
Résumé des travaux d'entretien effectués (TEXT)
Description des problèmes constatés (et des mesures correctives prises) (TEXT)
Joindre des photos/vidéos de l'entretien (facultatif) / (UPLOAD)
Type d'inspection prévue suivante (SELECTION options: Routine, Détaillé, Service départemental de pompiers)
Date du prochain contrôle (DATE)
Signature de l'inspecteur (SIGNATURE)