LISTE DE CONTRÔLE DE LA MAINTENANCE ET DE LA SÉCURITÉ DES ASCENSEURS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE AVANT OPÉRATION ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection
[ ] Numéro d'identification de l'ascenseur (Ascenseur 1, Ascenseur 2, Ascenseur 3, Ascenseur 4)
[ ] État général - Observation initiale (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Dommages/Problèmes apparents (Rayures/Abrasions sur les parois des voitures, Dommages à la rampe, Taches d'eau / Fuites, Panneaux/Moulures desserrés, Boutons d'appel endommagés, Dysfonctionnement de l'éclairage)
[ ] Des bruits inhabituels ont-ils été observés ?
[ ] Précision de l'indication du niveau de carburant
[ ] Signature de l'inspecteur

--- INSPECTION DES SYSTÈMES MÉCANIQUES ---
[ ] Courant de fonctionnement du moteur (Ampères)

[ ] Température du moteur (Celsius/Fahrenheit)
[ ] Vitesse de rotation (tr/min)
[ ] État du poulie (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] État de la corde (visuel)
 (Pas de dommages visibles., Abrasion mineure
, Usure importante, Fils cassé/Nœud)
[ ] Observations sur l'état du système mécanique

[ ] Date du dernier remplacement des cordes/câbles

--- INSPECTION DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ---
[ ] Tension d'alimentation (V)
[ ] Courant moteur (A)

[ ] Tension du circuit de commande (V)

[ ] État du câblage (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] État du panneau de configuration (Normal, Attention
, Défaut)
[ ] Des bruits ou événements inhabituels ont été observés ?

[ ] Date de la dernière révision du système électrique
[ ] Télécharger une image du panneau de configuration

--- ESSAIS DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ---
[ ] Test de vitesse du régulateur (RPM)
[ ] Distance de sécurité en cas de dépassement (pouces)
[ ] Résultat du test de la fonction de verrouillage des portes
 (Passez., Échec, N/A
)
[ ] Résultat du test de la fonction bouton d'arrêt d'urgence (Passez., Échouer, N/A)
[ ] Résultat du test de rappel des pompiers (Passez., Échouer, N/A
)
[ ] Date de la dernière vérification du circuit de sécurité
[ ] Observations/Remarques concernant les essais des dispositifs de sécurité

--- FONCTIONNEMENT ET ALIGNEMENT DE LA PORTE ---
[ ] Temps d'ouverture/fermeture (secondes)

[ ] Hauteur du rebord de porte (pouces)
[ ] Dégagement de la porte (pouces) - Tous les côtés
[ ] Fonctionnement fluide de la porte ? (Lisse, Viande séchée, Hésitant
)
[ ] Fonction de verrouillage de porte ? (Passez., Échouer, Nécessite une attention particulière
)
[ ] Notes sur l'alignement ou le fonctionnement de la porte
[ ] Porte bruyante ? (Non., Oui - Mineur, Oui – Important)

--- INSPECTIONS DES CABINES ET DES COULOIRS ---
[ ] Propreté de l'habitacle
[ ] Propreté du palier
[ ] Niveau d'éclairage de l'habitacle (Lux)

[ ] État de la rambarde (cab)

[ ] État des boutons d'appel dans le couloir
[ ] Panneaux visibles et lisibles ?
 (Instructions d'urgence, Capacité maximale, Flèches directionnelles, Panneau hors service (si applicable)
)
[ ] Observations/Remarques (Cabines et couloirs)
[ ] Photos de la voiture/couloir (si problème)

--- ALIMENTATION ET ÉCLAIRAGE DE SECOURS ---
[ ] Dernière date de test d'alimentation de secours
[ ] Autonomie en secours (minutes)

[ ] Statut du générateur (Opérationnel, À réparer, hors ligne
)
[ ] État de l'éclairage de sécurité (Opérationnel
, À réparer, Hors ligne
)
[ ] Observations sur les performances de l'alimentation/éclairage d'urgence
[ ] Date de la dernière inspection du système de batterie
[ ] Tension de la batterie (V)

--- OPÉRATION DES POMPIERS ---
[ ] Test de rappel des pompiers – Résultat (Passez., Échouer, N/A
)
[ ] Horaire de rappel du service des pompiers
[ ] Temps d'activation du contournement des pompiers (secondes)

[ ] Opération de service des pompiers – Résultat (Passez., Échouer, N/A
)
[ ] Date des tests d'opération des services d'incendie
[ ] Observations/Remarques lors des tests des opérations de service d'incendie

--- LUBRIFICATION ET RÉGLAGES ---
[ ] Lubrification des rails de guidage – Quantité (oz/ml)
[ ] Lubrification des poulies - Quantité (oz/ml)

[ ] Lubrification des roulements – Quantité (oz/ml)

[ ] Type de lubrifiant utilisé (Graisse au lithium, Graisse synthétique, Autre (Préciser)
)
[ ] Préciser le lubrifiant 'Autre' (le cas échéant)
[ ] Tension du gouvernail – Mesure (lbs)

[ ] Notes sur les ajustements effectués

--- GESTION DES ARCHIVES ET DOCUMENTATION ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Numéro de série de l'ascenseur
[ ] Résumé des travaux d'entretien effectués
[ ] Description des problèmes constatés (et des mesures correctives prises)
[ ] Joindre des photos/vidéos de l'entretien (facultatif)

[ ] Type d'inspection prévue suivante (Routine, Détaillé, Service départemental de pompiers)
[ ] Date du prochain contrôle
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)