LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE ELEVADORES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO VISUAL PRÉ-OPERACIONAL ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Data da Inspeção
[ ] Número de Identificação do Elevador (Elevador 1, Elevador 2, Elevador 3, Elevador 4)
[ ] Condição geral — Observação inicial (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Danos/Problemas Visíveis (Riscos/Abrasões nas laterais do carro, Danos no corrimão, Manchas de água/Infiltrações, Painéis/Acabamentos Soltos, Botões de chamada danificados, Iluminação com defeito.)
[ ] Foram observados ruídos estranhos?
[ ] Precisão na Indicação do Nível de Carga da Bateria do Carro
[ ] Assinatura do Inspetor

--- INSPEÇÃO DE SISTEMAS MECÂNICOS ---
[ ] Corrente de funcionamento do motor (amperes)
[ ] Temperatura do motor (Celsius/Fahrenheit)
[ ] Velocidade do motor (RPM)
[ ] Condição da polia. (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Estado da Corda (Inspeção Visual) (Sem Danos Visíveis, Abrasão leve, Desgaste Significativo, Fio dobrado/fio partido)
[ ] Observações sobre o estado do sistema mecânico.
[ ] Data da última substituição da corda/cabo.

--- INSPEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS ---
[ ] Tensão do motor (V)
[ ] Corrente do motor (A)
[ ] Tensão do Circuito de Controlo (V)
[ ] Estado da fiação (Excelente, Bom., Justo; razoável; claro; feira., Pobre)
[ ] Estado do Painel de Controlo (Normal, Aviso, Defeito)
[ ] Foram observados ruídos ou eventos incomuns?
[ ] Data da última revisão geral do sistema elétrico
[ ] Carregar imagem do painel de controlo.

--- TESTES DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ---
[ ] Teste de Desempenho do Regulador (RPM)
[ ] Distância de segurança em caso de excesso de velocidade (em polegadas)
[ ] Resultado do Teste da Função de Travamento da Porta (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Resultado do Teste da Função do Botão de Paragem de Emergência (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Resultado do Teste de Recolha do Corpo de Bombeiros (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Data da última inspeção do circuito de segurança
[ ] Comentários/Observações sobre os testes de dispositivos de segurança

--- FUNCIONAMENTO E ALINHAMENTO DA PORTA ---
[ ] Tempo de abertura/fechamento da porta (em segundos)
[ ] Altura do batente da porta (em polegadas)
[ ] Folga da folha da porta (em polegadas) – em todos os lados.
[ ] A porta abre e fecha suavemente? (Suave, Carne seca, Hesitante)
[ ] Função de bloqueio de porta? (Passar, Falhar, Requer atenção.)
[ ] Observações sobre o alinhamento ou funcionamento da porta
[ ] A porta está fazendo barulho? (Não, Sim - Menor, Sim - Significativo)

--- INSPEÇÕES DA CABINE E DO CORREDOR ---
[ ] Limpeza do interior da cabine.
[ ] Limpeza do corredor e da área de acesso.
[ ] Nível de iluminação da cabine (Lux)
[ ] Estado do corrimão (cabine)
[ ] Estado dos Botões de Chamada nos Corredores
[ ] A sinalização está presente e é legível? (Instruções de Emergência, Placa de Capacidade, Setas direcionais, Placa indicativa de indisponibilidade (se aplicável))
[ ] Notas/Observações (Cabine e corredores)
[ ] Fotos da cabine/corredor (se houver problemas).

--- ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ---
[ ] Última data do teste de energia de emergência.
[ ] Tempo de funcionamento em caso de emergência (em minutos)
[ ] Estado do Gerador (Operacional, Necessita de reparação., Fora de linha / Desconectado)
[ ] Estado da Iluminação de Emergência (Operacional, Necessita de Reparação, Fora de linha.)
[ ] Observações sobre o desempenho do sistema de energia/iluminação de emergência.
[ ] Data da última inspeção do sistema de baterias
[ ] Leitura da Tensão da Bateria (V)

--- OPERAÇÃO DOS BOMBEIROS ---
[ ] Teste de Simulação de Intervenção dos Bombeiros – Resultado (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Hora de realizar o teste de preparação do Corpo de Bombeiros.
[ ] Tempo de ativação do sistema de desvio do corpo de bombeiros (segundos)
[ ] Operação do Corpo de Bombeiros – Resultado (Passar, Falhar, Não aplicável.)
[ ] Data da realização dos testes operacionais do Corpo de Bombeiros.
[ ] Comentários/Observações durante os testes de avaliação das operações do Corpo de Bombeiros.

--- LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES ---
[ ] Lubrificação do Trilho de Guia – Quantidade (oz/ml)
[ ] Lubrificação do rolamento da polia – Quantidade (oz/ml)
[ ] Lubrificação do rolamento do motor – Quantidade (oz/ml)
[ ] Tipo de Lubrificante Utilizado (Grasa de lítio, Gordura Sintética, Outro (especifique))
[ ] Especifique o tipo de lubrificante «Outro» (se aplicável).
[ ] Tensão do Cabo do Regulador – Medição (libras)
[ ] Notas sobre os ajustes efetuados

--- REGISTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Tempo de Inspeção
[ ] Número de série do elevador
[ ] Resumo das Manutenções Realizadas
[ ] Descrição de quaisquer problemas encontrados (e das ações corretivas tomadas)
[ ] Anexe fotos/vídeos da manutenção (opcional).
[ ] Próximo tipo de inspeção programada (Rotina, Detalhado, Corpo de Bombeiros)
[ ] Data da Próxima Inspeção
[ ] Assinatura do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/elevator-maintenance-safety-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)