LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DES ITINÉRAIRES D'ÉVACUATION (MENSUEL)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ÉVALUATION GÉNÉRALE DE L'ITINÉRAIRE ---
[ ] Date de l'inspection
[ ] Notes générales sur l'état de la route (Observations générales)
[ ] Distance (en pieds) du point le plus éloigné du magasin jusqu'à la sortie la plus proche
[ ] Route visiblement dégagée de tout obstacle ? (Oui, Non)
[ ] Décrivez tout danger observé ou tout point de trébuchement potentiel le long du parcours.
[ ] Les escaliers (si applicable) sont-ils en bon état et disposent-ils de rampes de sécurité ? (Oui, Non)
[ ] Nombre de membres du personnel de vente formés aux procédures d'évacuation ce mois-ci.

--- SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE DE SORTIE ---
[ ] Signalisation de sortie - Lisibilité (Clairement visible, Légèrement obstrué, Non visible - Nécessite une réparation/remplacement)
[ ] Éclairage de secours - Fonctionnalité (Fonctionnement correct, Clignotant, Ne fonctionne pas - Nécessite une réparation/un remplacement)
[ ] Tension de la batterie du luminaire de secours (le cas échéant)
[ ] Indicateurs directionnels de sortie (le cas échéant) (Visible et Correct, Endommagé/Manquant, Absent)
[ ] Éclairage de signalisation d'urgence (panneaux phosphorescents) (Lueur adéquate, Dim Glow, Pas d'éclat)
[ ] Date de dernier remplacement de la batterie de l'éclairage de secours

--- OBSTRUCTIONS ET DÉGAGEMENTS ---
[ ] Les voies de sortie sont-elles dégagées des marchandises et des présentoirs ? (Oui, Non)
[ ] Largeur nette minimale (pieds)
[ ] Les zones de stockage sont-elles dégagées des voies d'évacuation ? (Oui, Non)
[ ] Description détaillée de tout obstacle trouvé (si 'Non' sélectionné ci-dessus)
[ ] Des chariots/équipements sont-ils régulièrement entreposés dans les voies d'évacuation ? (Oui, Non)
[ ] Description des chariots/équipements présents régulièrement (si « Oui » sélectionné ci-dessus)
[ ] Les voies de sortie sont-elles exemptes de risques de trébuchement (câbles, tapis, etc.) ? (Oui, Non)
[ ] Détails sur les dangers de trébuchement, le cas échéant

--- FONCTIONNALITÉ DES PORTES (PORTES DE SORTIE) ---
[ ] La porte s'ouvre librement sans obstruction ? (Oui, Non)
[ ] Le matériel de panique (le cas échéant) fonctionne correctement ? (Oui, Non, Non applicable)
[ ] La porte se ferme-t-elle bien ? (Oui, Non)
[ ] Temps (en secondes) pour l'ouverture complète de la porte (doit être inférieur à 1 seconde)
[ ] Détails de tout problème/manquement observé (si « Non » sélectionné ci-dessus)
[ ] Porte de sortie de secours clairement signalée et visible ? (Oui, Non)

--- INTÉGRATION DE SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ---
[ ] Luminaires de sortie connectés à l'alarme incendie ? (Oui, Non, Non applicable)
[ ] Portes de sortie équipées de dispositifs de maintien magnétique ? (Oui, Non, Non applicable)
[ ] Tension de la batterie des veilleuses (Volts)
[ ] Date du dernier test du système d'alarme incendie
[ ] Notes sur l'intégration des alarmes incendie

--- DOCUMENTATION ET TENUE DE DOSSIERS ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Titre/Fonction de l'inspecteur
[ ] Résumé des conclusions/observations
[ ] Actions correctives requises (le cas échéant)
[ ] Date de réalisation cible des actions correctives
[ ] Personne responsable des actions correctives
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/emergency-exit-route-inspection-checklist-monthly
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)