## 6a391ea3a3c73f1a3e3e2ee2
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Vorbereitung zum Vor-Test (STEP)
Geplantes Testdatum (DATE)
Geplante Testzeit (DATE)
Generatormodell (SELECTION options: Modell A, Modell B, Modell C, Sonstiges (Bitte angeben))
Generaturnummer (TEXT)
Nennleistung des Generators (kW) (NUMBER)
Releviertes Personal benachrichtigen? (SELECTION options: Anlagenverwalter, Wartungsteam, Sicherheitspersonal, Sonstiges (Angabe))
Vorhandene Generatorausfälle? (TEXT)
Belastungsbank-Testplan (falls zutreffend) (UPLOAD)

Generator-Hochfahren & Erstkontrollen (STEP)
Testdatum (DATE)
Startzeit (DATE)
Umgebungstemperatur (°C) (NUMBER)
Generaturspannung (Volt) (NUMBER)
Generatorfrequenz (Hz) (NUMBER)
Generator-Startverfahren befolgt? (SELECTION options: Ja, Nein)
Beobachtungen während des Betriebsstarts (z. B. ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen) (TEXT)
Motorölstand (SELECTION options: Akzeptabel, Niedrig, Hoch)
Kühlmittelstand (SELECTION options: Akzeptabel, Niedrig, Hoch)

Lastbank-Anwendung & -Überwachung (STEP)
Anfangsgeneratorlast (kW) (NUMBER)
Lastbank-Inkremente (kW) (NUMBER)
Belastungstestdauer (Minuten) (NUMBER)
Lastbank-Anschlussart (SELECTION options: Direkte Verbindung, Über ATS, Andere (Angabe))
Spannung (Volt) (NUMBER)
Frequenz (Hz) (NUMBER)
Temperatur (Generatorkopf - °C) (NUMBER)
Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde) (NUMBER)
Beobachtungen während der Belastungsanwendung (TEXT)

Leistungsbeurteilung und Datenerfassung (STEP)
Generatorleistung (kW) (NUMBER)
Spannung (V) (NUMBER)
Frequenz (Hz) (NUMBER)
Kraftstoffverbrauch (Gallonen/Stunde) (NUMBER)
Abgastemperatur (°F) (NUMBER)
Öldruck (PSI) (NUMBER)
Generator-Leistungsfähigkeit – Visuelle Beurteilung (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
Anmerkungen zur Generatorleistung und Beobachtungen (TEXT)
Datenerfassungsgraph (Spannung, Frequenz vs. Zeit) (UPLOAD)

Abkühlen und Generatorabschaltung (STEP)
Lastabfallrate (kW/min) (NUMBER)
Zeit, mit der Reduzierung der Last zu beginnen (DATE)
Generator-Betriebszeit während des Abkühlvorgangs (Minuten) (NUMBER)
Abkühlverfahren durchgeführt? (SELECTION options: Standardverfahren, Angepasstes Verfahren – Dokumentgrund)
Bei Verwendung eines modifizierten Verfahrens Abweichung erklären: (TEXT)
Zeitpunkt der Generatursperrung (DATE)
Herunterfahrsequenz normal? (SELECTION options: Ja, Nein)
Wenn die Abschaltsequenz abnormal ist, beschreiben Sie: (TEXT)
Techniker-Unterschrift (Abkühlen & Abschaltung) (SIGNATURE)

Nachprüfung und Berichterstattung (STEP)
Zusammenfassung der Testergebnisse (TEXT)
Gesamtbewertung der Generatorleistung (1-5, 5 ist ausgezeichnet) (NUMBER)
Festgestellte Abweichungen (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Übermäßige Vibration, Ungewöhnliche Geräusche, Hohe Abgastemperaturen, Spannungsschwankungen, Frequenzinstabilität, Keine Beobachtung)
Detaillierte Beschreibung aller Abnormalitäten (TEXT)
Generatorenleistungsgraphen beifügen (UPLOAD)
Datum des nächsten geplanten Lasttests (DATE)
Techniker-Unterschrift (SIGNATURE)
Technikername (TEXT)