LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN PRE-EXAMEN ---

[ ] Fecha de prueba programada

[ ] Tiempo de Prueba Programado

[ ] Modelo Generador (Modelo A, Modelo B, Modelo C, Otros (Especificar))

[ ] Número de Serie del Generador

[ ] Potencia Nominal del Generador (kW)

[ ] ¿Notificar al personal relevante? (Gerente de Instalaciones, Equipo de Mantenimiento, Personal de seguridad, Otros (Especificar))

[ ] ¿Algún problema de generador preexistente?

[ ] Plan de prueba de carga (si corresponde)

--- ARRANQUE E INSPECCIONES INICIALES DEL GENERADOR ---

[ ] Fecha de prueba

[ ] Hora de inicio

[ ] Temperatura ambiental (°C)

[ ] Voltaje del generador (Voltios)

[ ] Frecuencia del generador (Hz)

[ ] ¿Se siguió el procedimiento de arranque del generador? (Sí, No)

[ ] Observaciones durante el arranque (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones)

[ ] Nivel de aceite del generador (Aceptable, Bajo, Alto)

[ ] Nivel de refrigerante (Aceptable, Bajo, Alto)

--- APLICACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BANCOS DE CARGA ---

[ ] Carga inicial del generador (kW)

[ ] Incrementos de Banco de Carga (kW)

[ ] Duración del escalón de la carga (minutos)

[ ] Tipo de conexión de banco de carga (Conexión directa, A través de ATS, Otros (Especificar))

[ ] Voltaje (Voltios)

[ ] Frecuencia (Hz)

[ ] Temperatura (Cabezal del generador - °C)

[ ] Tasa de consumo de combustible (Galones/Hora)

[ ] Observaciones durante la aplicación de carga

--- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y REGISTRO DE DATOS ---

[ ] Carga del generador (kW)

[ ] Voltaje (V)

[ ] Frecuencia (Hz)

[ ] Consumo de combustible (Galones/Hora)

[ ] Temperatura de los Gases de Escape (°F)

[ ] Presión de Aceite (PSI)

[ ] Rendimiento del Generador - Evaluación Visual (Excelente, Bien, Justo, Pobre)

[ ] Notas sobre el rendimiento del generador y observaciones

[ ] Gráfico de registro de datos (Voltaje, Frecuencia vs. Tiempo)

--- ENFRIAMIENTO Y APAGADO DEL GENERADOR ---

[ ] Tasa de reducción de carga (kW/min)

[ ] Es hora de comenzar la reducción de la carga

[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador Durante el Enfriamiento (Minutos)

[ ] ¿Se siguió el procedimiento de enfriamiento? (Procedimiento estándar, Procedimiento Modificado - Razón del Documento)

[ ] Si se utilizó un procedimiento modificado, explicar la desviación:

[ ] Hora de parada del generador

[ ] ¿Secuencia de apagado normal? (Sí, No)

[ ] Si la secuencia de apagado es anormal, describa:

[ ] Firma del Técnico (Enfriamiento y Apagado)

--- INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES POSTERIORES A LA PRUEBA ---

[ ] Resumen de Resultados de las Pruebas

[ ] Calificación general del rendimiento del generador (1-5, siendo 5 Excelente)

[ ] Anormalidades observadas (Seleccione todas las que apliquen) (Vibración excesiva, Ruidos inusuales, Altas temperaturas de escape, Fluctuaciones de voltaje, Inestabilidad de frecuencia, Ninguno observado)

[ ] Descripción detallada de cualquier anormalidad

[ ] Adjuntar gráficas de rendimiento del generador

[ ] Fecha de la próxima prueba de carga programada

[ ] Firma del Técnico

[ ] Nombre del Técnico

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-load-testing-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)