## 6a392b5a3c56655ea55f4031
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Preparación Pre-examen (STEP)
Fecha de prueba programada (DATE)
Tiempo de Prueba Programado (DATE)
Modelo Generador (SELECTION options: Modelo A, Modelo B, Modelo C, Otros (Especificar))
Número de Serie del Generador (TEXT)
Potencia Nominal del Generador (kW) (NUMBER)
¿Notificar al personal relevante? (SELECTION options: Gerente de Instalaciones, Equipo de Mantenimiento, Personal de seguridad, Otros (Especificar))
¿Algún problema de generador preexistente? (TEXT)
Plan de prueba de carga (si corresponde) (UPLOAD)

Arranque e inspecciones iniciales del generador (STEP)
Fecha de prueba (DATE)
Hora de inicio (DATE)
Temperatura ambiental (°C) (NUMBER)
Voltaje del generador (Voltios) (NUMBER)
Frecuencia del generador (Hz) (NUMBER)
¿Se siguió el procedimiento de arranque del generador? (SELECTION options: Sí, No)
Observaciones durante el arranque (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones) (TEXT)
Nivel de aceite del generador (SELECTION options: Aceptable, Bajo, Alto)
Nivel de refrigerante (SELECTION options: Aceptable, Bajo, Alto)

Aplicación y monitorización de bancos de carga (STEP)
Carga inicial del generador (kW) (NUMBER)
Incrementos de Banco de Carga (kW) (NUMBER)
Duración del escalón de la carga (minutos) (NUMBER)
Tipo de conexión de banco de carga (SELECTION options: Conexión directa, A través de ATS, Otros (Especificar))
Voltaje (Voltios) (NUMBER)
Frecuencia (Hz) (NUMBER)
Temperatura (Cabezal del generador - °C) (NUMBER)
Tasa de consumo de combustible (Galones/Hora) (NUMBER)
Observaciones durante la aplicación de carga (TEXT)

Evaluación de Desempeño y Registro de Datos (STEP)
Carga del generador (kW) (NUMBER)
Voltaje (V) (NUMBER)
Frecuencia (Hz) (NUMBER)
Consumo de combustible (Galones/Hora) (NUMBER)
Temperatura de los Gases de Escape (°F) (NUMBER)
Presión de Aceite (PSI) (NUMBER)
Rendimiento del Generador - Evaluación Visual (SELECTION options: Excelente, Bien, Justo, Pobre)
Notas sobre el rendimiento del generador y observaciones (TEXT)
Gráfico de registro de datos (Voltaje, Frecuencia vs. Tiempo) (UPLOAD)

Enfriamiento y apagado del generador (STEP)
Tasa de reducción de carga (kW/min) (NUMBER)
Es hora de comenzar la reducción de la carga (DATE)
Tiempo de Funcionamiento del Generador Durante el Enfriamiento (Minutos) (NUMBER)
¿Se siguió el procedimiento de enfriamiento? (SELECTION options: Procedimiento estándar, Procedimiento Modificado - Razón del Documento)
Si se utilizó un procedimiento modificado, explicar la desviación: (TEXT)
Hora de parada del generador (DATE)
¿Secuencia de apagado normal? (SELECTION options: Sí, No)
Si la secuencia de apagado es anormal, describa: (TEXT)
Firma del Técnico (Enfriamiento y Apagado) (SIGNATURE)

Inspección y elaboración de informes posteriores a la prueba (STEP)
Resumen de Resultados de las Pruebas (TEXT)
Calificación general del rendimiento del generador (1-5, siendo 5 Excelente) (NUMBER)
Anormalidades observadas (Seleccione todas las que apliquen) (SELECTION options: Vibración excesiva, Ruidos inusuales, Altas temperaturas de escape, Fluctuaciones de voltaje, Inestabilidad de frecuencia, Ninguno observado)
Descripción detallada de cualquier anormalidad (TEXT)
Adjuntar gráficas de rendimiento del generador (UPLOAD)
Fecha de la próxima prueba de carga programada (DATE)
Firma del Técnico (SIGNATURE)
Nombre del Técnico (TEXT)