LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DEL GENERADOR DE EMERGENCIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN PRE-EXAMEN ---
[ ] Fecha de prueba programada
[ ] Tiempo de Prueba Programado
[ ] Modelo Generador (Modelo A, Modelo B, Modelo C, Otros (Especificar))
[ ] Número de Serie del Generador
[ ] Potencia Nominal del Generador (kW)
[ ] ¿Notificar al personal relevante? (Gerente de Instalaciones, Equipo de Mantenimiento, Personal de seguridad, Otros (Especificar))
[ ] ¿Algún problema de generador preexistente?
[ ] Plan de prueba de carga (si corresponde)

--- ARRANQUE E INSPECCIONES INICIALES DEL GENERADOR ---
[ ] Fecha de prueba
[ ] Hora de inicio
[ ] Temperatura ambiental (°C)
[ ] Voltaje del generador (Voltios)
[ ] Frecuencia del generador (Hz)
[ ] ¿Se siguió el procedimiento de arranque del generador? (Sí, No)
[ ] Observaciones durante el arranque (p. ej., ruidos inusuales, vibraciones)
[ ] Nivel de aceite del generador (Aceptable, Bajo, Alto)
[ ] Nivel de refrigerante (Aceptable, Bajo, Alto)

--- APLICACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE BANCOS DE CARGA ---
[ ] Carga inicial del generador (kW)
[ ] Incrementos de Banco de Carga (kW)
[ ] Duración del escalón de la carga (minutos)
[ ] Tipo de conexión de banco de carga (Conexión directa, A través de ATS, Otros (Especificar))
[ ] Voltaje (Voltios)
[ ] Frecuencia (Hz)
[ ] Temperatura (Cabezal del generador - °C)
[ ] Tasa de consumo de combustible (Galones/Hora)
[ ] Observaciones durante la aplicación de carga

--- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y REGISTRO DE DATOS ---
[ ] Carga del generador (kW)
[ ] Voltaje (V)
[ ] Frecuencia (Hz)
[ ] Consumo de combustible (Galones/Hora)
[ ] Temperatura de los Gases de Escape (°F)
[ ] Presión de Aceite (PSI)
[ ] Rendimiento del Generador - Evaluación Visual (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre el rendimiento del generador y observaciones
[ ] Gráfico de registro de datos (Voltaje, Frecuencia vs. Tiempo)

--- ENFRIAMIENTO Y APAGADO DEL GENERADOR ---
[ ] Tasa de reducción de carga (kW/min)
[ ] Es hora de comenzar la reducción de la carga
[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador Durante el Enfriamiento (Minutos)
[ ] ¿Se siguió el procedimiento de enfriamiento? (Procedimiento estándar, Procedimiento Modificado - Razón del Documento)
[ ] Si se utilizó un procedimiento modificado, explicar la desviación:
[ ] Hora de parada del generador
[ ] ¿Secuencia de apagado normal? (Sí, No)
[ ] Si la secuencia de apagado es anormal, describa:
[ ] Firma del Técnico (Enfriamiento y Apagado)

--- INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES POSTERIORES A LA PRUEBA ---
[ ] Resumen de Resultados de las Pruebas
[ ] Calificación general del rendimiento del generador (1-5, siendo 5 Excelente)
[ ] Anormalidades observadas (Seleccione todas las que apliquen) (Vibración excesiva, Ruidos inusuales, Altas temperaturas de escape, Fluctuaciones de voltaje, Inestabilidad de frecuencia, Ninguno observado)
[ ] Descripción detallada de cualquier anormalidad
[ ] Adjuntar gráficas de rendimiento del generador
[ ] Fecha de la próxima prueba de carga programada
[ ] Firma del Técnico
[ ] Nombre del Técnico

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-load-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)