## 6a3931d03c56655ea55f5667
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Préparation au test (STEP)
Date de test prévue (DATE)
Heure de test prévue (DATE)
Modèle générateur (SELECTION options: Modèle A, Modèle B, Modèle C, Autre (Préciser))
Numéro de série du générateur (TEXT)
Puissance nominale du groupe électrogène (kW) (NUMBER)
Notifier le personnel concerné ? (SELECTION options: Responsable des installations, Équipe de maintenance, Agent de sécurité, Autre (Préciser))
Problèmes de générateur préexistants ? (TEXT)
Plan de test de banc de charge (le cas échéant) (UPLOAD)

Démarrage et vérifications initiales du générateur (STEP)
Date du test (DATE)
Heure de début (DATE)
Température ambiante (°C) (NUMBER)
Tension du générateur (Volts) (NUMBER)
Fréquence du générateur (Hz) (NUMBER)
Procédure de démarrage du groupe électrogène suivie ? (SELECTION options: Oui, Non)
Observations pendant le démarrage (ex. : bruits inhabituels, vibrations) (TEXT)
Niveau d'huile du générateur (SELECTION options: Acceptable, Faible, Élevé)
Niveau de liquide de refroidissement (SELECTION options: Acceptable, Faible, Élevé)

Application et surveillance de banc de charge (STEP)
Charge initiale du générateur (kW) (NUMBER)
Augmentations de la charge de banc (kW) (NUMBER)
Durée de l'étape du banc de charge (minutes) (NUMBER)
Type de connexion au banc de charge (SELECTION options: Connexion Directe, Via ATS, Autre (Préciser))
Tension (Volts) (NUMBER)
Fréquence (Hz) (NUMBER)
Température (Tête de générateur - °C) (NUMBER)
Taux de consommation de carburant (Gallons/Heure) (NUMBER)
Observations pendant l'application de la charge (TEXT)

Évaluation des performances et enregistrement des données (STEP)
Puissance de génération (kW) (NUMBER)
Tension (V) (NUMBER)
Fréquence (Hz) (NUMBER)
Consommation de carburant (Gallons/Heure) (NUMBER)
Température des gaz d'échappement (°F) (NUMBER)
Pression d'huile (PSI) (NUMBER)
Performance du générateur - Évaluation visuelle (SELECTION options: Excellent, Bon, Juste, Mauvais)
Notes sur la performance du générateur et observations (TEXT)
Graphique d'enregistrement de données (Tension, Fréquence vs. Temps) (UPLOAD)

Refroidissement et arrêt du générateur (STEP)
Taux de réduction de la charge (kW/min) (NUMBER)
Il est temps de commencer la réduction de la charge (DATE)
Temps de fonctionnement du générateur pendant le refroidissement (minutes) (NUMBER)
Procédure de refroidissement suivie ? (SELECTION options: Procédure standard, Procédure modifiée - Motif du document)
Si procédure modifiée utilisée, expliquer l'écart : (TEXT)
Heure de l'arrêt du générateur (DATE)
Séquence d'arrêt normale ? (SELECTION options: Oui, Non)
Si séquence d'arrêt anormale, décrire : (TEXT)
Signature du technicien (Refroidissement et arrêt) (SIGNATURE)

Inspection et rapport post-test (STEP)
Résumé des résultats des tests (TEXT)
Évaluation globale de la performance du générateur (1-5, 5 étant Excellent) (NUMBER)
Anomalies observées (Sélectionner toutes les cases applicables) (SELECTION options: Vibration excessive, Bruits inhabituels, Températures élevées des gaz d'échappement, Fluctuations de tension, Instabilité de la fréquence, Aucun observé)
Description détaillée des anomalies (TEXT)
Joindre les graphiques de performance du générateur (UPLOAD)
Date du prochain test de charge prévu (DATE)
Signature du technicien (SIGNATURE)
Nom du technicien (TEXT)