ПРОВЕРКА И ИНСПЕКЦИЯ НА АВАРИЙНО ГЕНЕРИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---

[ ] Дата на инспекция

[ ] Време на инспекция

[ ] Номер на генераторната машина

[ ] Серийно число на генератора

[ ] Ниво на гориво (Галъוני/Литри)

[ ] Визуална проверка на контейнера (Добре, Справедлив, Беден)

[ ] Проверете за очевирни повреди или течове (Да, Не)

[ ] Коментари относно условията преди теста (напр. фактори на околната среда, предишни проблеми)

--- СТАРТИРАНЕ И ТЕСТОВЕ С РАБОТА ---

[ ] Време за започване на теста

[ ] Околната температура (°C)

[ ] Напрежение на генератора (Начално)

[ ] Честота на генератора (начална)

[ ] Започнете опит успех (Първа попытка) (Да, Не)

[ ] Време за стартиране (секунди)

[ ] Натоварване на генератора (кВт)

[ ] Напрежение на генератора (по време на работа)

[ ] Честота на генератора (по време на работа)

[ ] Наблюдения по време на бегане

--- ТЕСТВАНЕ НА ТОВАРНА БАНКА (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---

[ ] Напрежение на товарна кутия (V)

[ ] Ток на натоварващия банк (А)

[ ] Напрежение на генератора (В) при натоварване

[ ] Честота на генератора (Hz) при товар

[ ] Изходна мощност на тестовия генератор (кВт)

[ ] Падане на напрежение при прилагане на товар (В рамките на спецификацията, Превишава спецификацията - Детайли на документа, Налице е спад на напрежението - Изисква се изследване)

[ ] Наблюдения по време на изпитване с натоварващ банк

[ ] Приемане на товар (Приемлив, Отказ - Детайли на документа)

--- СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНИТОРИНГ ---

[ ] Инспекция на кутията на генератора - Сигурно? (Да, Не, Н/Д)

[ ] Целост на изпускателната система? (Да, Не, Н/Д)

[ ] Температура на изпускателните газове (По време на работа)

[ ] Тест за спиране при ниско ниво на масло (Премина; Промина, Неуспех, Н/Д)

[ ] Тест на функция за спиране при висока температура на охладителя (Премина</u>, Неуспешно, Н/Д)

[ ] Тест за защита от превишаване на скоростта (Премина, Неуспешно, Н/Д)

[ ] Бележки за работа на системата за безопасност/Наблюдения

--- ИНСПЕКЦИЯ СЛЕД ТЕСТА ---

[ ] Работно време на генератора (Часове)

[ ] Температура на системата за охлаждане (Градуси)

[ ] Налягане на маслото (PSI)

[ ] Общо състояние (Отлично, Добре, Справедлив, Скуден)

[ ] Свидетели ли сте за някакви необичайни шумове или вибрации?

[ ] Бележки/Коментари относно състоянието след теста

[ ] Следваната дата на тестване

[ ] Подпис на инспектора

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВИРАНЕ ---

[ ] Дата на изпит/проверка

[ ] Начален час на теста

[ ] Край на изпита

[ ] Работно време на генератора (часове)

[ ] Обобщение на резултатите от изпитването

[ ] Наблюдения/Коментари

[ ] Данни/графики на товарна банка (ако е приложимо)

[ ] Общо състояние (Преминаване, Неуспех, Условно допускане)

[ ] Следваща дата на планирано изпитване

[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)