## 6a393c48c864b52dafc5c7c2
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Предварителна проверка (STEP)
Дата на инспекция (DATE)
Време на инспекция (DATE)
Номер на генераторната машина (TEXT)
Серийно число на генератора (TEXT)
Ниво на гориво (Галъוני/Литри) (NUMBER)
Визуална проверка на контейнера (SELECTION options: Добре, Справедлив, Беден)
Проверете за очевирни повреди или течове (SELECTION options: Да, Не)
Коментари относно условията преди теста (напр. фактори на околната среда, предишни проблеми) (TEXT)

Стартиране и тестове с работа (STEP)
Време за започване на теста (DATE)
Околната температура (°C) (NUMBER)
Напрежение на генератора (Начално) (NUMBER)
Честота на генератора (начална) (NUMBER)
Започнете опит успех (Първа попытка) (SELECTION options: Да, Не)
Време за стартиране (секунди) (NUMBER)
Натоварване на генератора (кВт) (NUMBER)
Напрежение на генератора (по време на работа) (NUMBER)
Честота на генератора (по време на работа) (NUMBER)
Наблюдения по време на бегане (TEXT)

Тестване на товарна банка (ако е приложимо) (STEP)
Напрежение на товарна кутия (V) (NUMBER)
Ток на натоварващия банк (А) (NUMBER)
Напрежение на генератора (В) при натоварване (NUMBER)
Честота на генератора (Hz) при товар (NUMBER)
Изходна мощност на тестовия генератор (кВт) (NUMBER)
Падане на напрежение при прилагане на товар (SELECTION options: В рамките на спецификацията, Превишава спецификацията - Детайли на документа, Налице е спад на напрежението - Изисква се изследване)
Наблюдения по време на изпитване с натоварващ банк (TEXT)
Приемане на товар (SELECTION options: Приемлив, Отказ - Детайли на документа)

Системи за безопасност и мониторинг (STEP)
Инспекция на кутията на генератора - Сигурно? (SELECTION options: Да, Не, Н/Д)
Целост на изпускателната система? (SELECTION options: Да, Не, Н/Д)
Температура на изпускателните газове (По време на работа) (NUMBER)
Тест за спиране при ниско ниво на масло (SELECTION options: Премина; Промина, Неуспех, Н/Д)
Тест на функция за спиране при висока температура на охладителя (SELECTION options: Премина</u>, Неуспешно, Н/Д)
Тест за защита от превишаване на скоростта (SELECTION options: Премина, Неуспешно, Н/Д)
Бележки за работа на системата за безопасност/Наблюдения (TEXT)

Инспекция след теста (STEP)
Работно време на генератора (Часове) (NUMBER)
Температура на системата за охлаждане (Градуси) (NUMBER)
Налягане на маслото (PSI) (NUMBER)
Общо състояние (SELECTION options: Отлично, Добре, Справедлив, Скуден)
Свидетели ли сте за някакви необичайни шумове или вибрации? (TEXT)
Бележки/Коментари относно състоянието след теста (TEXT)
Следваната дата на тестване (DATE)
Подпис на инспектора (SIGNATURE)

Документация и архивиране (STEP)
Дата на изпит/проверка (DATE)
Начален час на теста (DATE)
Край на изпита (DATE)
Работно време на генератора (часове) (NUMBER)
Обобщение на резултатите от изпитването (TEXT)
Наблюдения/Коментари (TEXT)
Данни/графики на товарна банка (ако е приложимо) (UPLOAD)
Общо състояние (SELECTION options: Преминаване, Неуспех, Условно допускане)
Следваща дата на планирано изпитване (TEXT)
Подпис на инспектора (SIGNATURE)