ПРОВЕРКА И ИНСПЕКЦИЯ НА АВАРИЙНО ГЕНЕРИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА ---
[ ] Дата на инспекция
[ ] Време на инспекция
[ ] Номер на генераторната машина
[ ] Серийно число на генератора
[ ] Ниво на гориво (Галъוני/Литри)
[ ] Визуална проверка на контейнера (Добре, Справедлив, Беден)
[ ] Проверете за очевирни повреди или течове (Да, Не)
[ ] Коментари относно условията преди теста (напр. фактори на околната среда, предишни проблеми)

--- СТАРТИРАНЕ И ТЕСТОВЕ С РАБОТА ---
[ ] Време за започване на теста
[ ] Околната температура (°C)
[ ] Напрежение на генератора (Начално)
[ ] Честота на генератора (начална)
[ ] Започнете опит успех (Първа попытка) (Да, Не)
[ ] Време за стартиране (секунди)
[ ] Натоварване на генератора (кВт)
[ ] Напрежение на генератора (по време на работа)
[ ] Честота на генератора (по време на работа)
[ ] Наблюдения по време на бегане

--- ТЕСТВАНЕ НА ТОВАРНА БАНКА (АКО Е ПРИЛОЖИМО) ---
[ ] Напрежение на товарна кутия (V)
[ ] Ток на натоварващия банк (А)
[ ] Напрежение на генератора (В) при натоварване
[ ] Честота на генератора (Hz) при товар
[ ] Изходна мощност на тестовия генератор (кВт)
[ ] Падане на напрежение при прилагане на товар (В рамките на спецификацията, Превишава спецификацията - Детайли на документа, Налице е спад на напрежението - Изисква се изследване)
[ ] Наблюдения по време на изпитване с натоварващ банк
[ ] Приемане на товар (Приемлив, Отказ - Детайли на документа)

--- СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНИТОРИНГ ---
[ ] Инспекция на кутията на генератора - Сигурно? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Целост на изпускателната система? (Да, Не, Н/Д)
[ ] Температура на изпускателните газове (По време на работа)
[ ] Тест за спиране при ниско ниво на масло (Премина; Промина, Неуспех, Н/Д)
[ ] Тест на функция за спиране при висока температура на охладителя (Премина</u>, Неуспешно, Н/Д)
[ ] Тест за защита от превишаване на скоростта (Премина, Неуспешно, Н/Д)
[ ] Бележки за работа на системата за безопасност/Наблюдения

--- ИНСПЕКЦИЯ СЛЕД ТЕСТА ---
[ ] Работно време на генератора (Часове)
[ ] Температура на системата за охлаждане (Градуси)
[ ] Налягане на маслото (PSI)
[ ] Общо състояние (Отлично, Добре, Справедлив, Скуден)
[ ] Свидетели ли сте за някакви необичайни шумове или вибрации?
[ ] Бележки/Коментари относно състоянието след теста
[ ] Следваната дата на тестване
[ ] Подпис на инспектора

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И АРХИВИРАНЕ ---
[ ] Дата на изпит/проверка
[ ] Начален час на теста
[ ] Край на изпита
[ ] Работно време на генератора (часове)
[ ] Обобщение на резултатите от изпитването
[ ] Наблюдения/Коментари
[ ] Данни/графики на товарна банка (ако е приложимо)
[ ] Общо състояние (Преминаване, Неуспех, Условно допускане)
[ ] Следваща дата на планирано изпитване
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)