LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRUEBA E INSPECCIÓN DEL GENERADOR DE EMERGENCIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN PRELIMINAR ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Número de modelo del generador
[ ] Número de serie del generador
[ ] Nivel de Combustible (Galones/Litros)

[ ] Inspección Visual del Recinto (Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] Verifique si hay daños o fugas evidentes. (Sí, No.)
[ ] Comentarios sobre las condiciones previas a la prueba (p. ej., factores ambientales, problemas anteriores).

--- PRUEBA DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO
 ---
[ ] Hora de inicio de la prueba
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Voltaje del Generador (Inicial)
[ ] Frecuencia del Generador (Inicial)
[ ] Inicio Intento Éxito (Primer Intento) (Sí., No.)
[ ] Tiempo de Arranque (Segundos)
[ ] Carga del generador (kW)
[ ] Voltaje del generador (en funcionamiento)
[ ] Frecuencia del Generador (Durante el Funcionamiento)

[ ] Observaciones durante la ejecución

--- PRUEBAS CON BANCO DE CARGA (SI APLICA) ---
[ ] Voltaje de Banco de Carga (V)

[ ] Corriente de Banco de Carga (A)
[ ] Voltaje del generador (V) a carga
[ ] Frecuencia del Generador (Hz) a Carga
[ ] Potencia de salida del banco de carga (kW)

[ ] Descenso de tensión durante la aplicación de carga. (Dentro de las especificaciones., Supera las especificaciones – Detalles del documento, Descenso de tensión presente – Investigar)
[ ] Observaciones durante la prueba con banco de carga
[ ] Capacidad de carga (Aceptable, Rechazar - Detalles del Documento)

--- SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MONITOREO ---
[ ] Inspección del recinto del generador – ¿Asegurado? (Sí., No, N/A)
[ ] ¿Integridad del sistema de escape? (Sí., No, N/A)
[ ] Temperatura de Escape (Durante Funcionamiento)

[ ] Prueba de la función de apagado por bajo nivel de aceite (Pasado, Fallido
, N/A)
[ ] Prueba de función de desconexión por alta temperatura del refrigerante (Pasado, Fracasado
, N/A
)
[ ] Prueba de protección contra exceso de velocidad (Pasado, Fallido
, N/A)
[ ] Notas sobre el rendimiento/observaciones del sistema de seguridad

--- INSPECCIÓN POST-PRUEBA ---
[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas)
[ ] Temperatura del sistema de refrigeración (grados)
[ ] Presión del aceite (PSI)

[ ] Condición general
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] ¿Se observaron ruidos o vibraciones anormales?

[ ] Notas/Comentarios sobre el estado post-prueba
[ ] Próxima fecha programada para la prueba
[ ] Firma del Inspector

--- DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE REGISTROS ---
[ ] Fecha de inspección/prueba
[ ] Hora de inicio de la prueba
[ ] Fin de la prueba.
[ ] Tiempo de Funcionamiento del Generador (Horas)

[ ] Resumen de Resultados
[ ] Observaciones/Comentarios

[ ] Cargar datos/gráficos del banco de carga (si procede)

[ ] Estado general
 (Pasa., Fracasar
, Pase Condicional)
[ ] Próxima fecha programada para el examen
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)