LISTE DE CONTRÔLE DES TESTS ET DE L'INSPECTION DU GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION PRÉALABLE ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection

[ ] Numéro de modèle du générateur
[ ] Numéro de série du générateur
[ ] Niveau de carburant (gallons/litres)

[ ] Inspection visuelle du boîtier (Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Vérifiez l'absence de dommages ou de fuites apparentes. (Oui, Non.)
[ ] Commentaires sur les conditions préalables au test (p. ex. facteurs environnementaux, problèmes antérieurs)

--- TEST DE DÉMARRAGE ET DE FONCTIONNEMENT ---
[ ] Heure de début du test
[ ] Température ambiante (°C)

[ ] Tension du générateur (initiale)

[ ] Fréquence du générateur (initiale)
[ ] Début Tentative Succès (Première Tentative) (Oui., Non.)
[ ] Délai de démarrage (secondes)

[ ] Charge du générateur (kW)
[ ] Tension du générateur (en fonctionnement)
[ ] Fréquence du générateur (en fonctionnement)

[ ] Observations pendant l'exécution

--- TESTS DE BANC DE CHARGE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Tension d'alimentation en charge (V)
[ ] Courant du banc de charge (A)
[ ] Tension du générateur (V) à charge
[ ] Fréquence du générateur (Hz) à charge
[ ] Puissance de sortie du banc de charge (kW)
[ ] Chute de tension lors de l'application de charge (Conforme aux spécifications, Dépasse les spécifications - Détails du document
, Chute de tension constatée – Examiner)
[ ] Observations pendant le test avec banc de charge
[ ] Acceptation de charge (Acceptable, Refuser - Détails du document)

--- SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE ---
[ ] Inspection du coffret du générateur – Sécurisé ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Intégrité du système d'échappement ? (Oui., Non., N/A)
[ ] Température d'échappement (en fonctionnement)

[ ] Test de la fonction d'arrêt en cas de faible niveau d'huile (Passé, Échoué, N/A
)
[ ] Test de la fonction d'arrêt en cas de température élevée du liquide de refroidissement (Passé, Échoué, N/A
)
[ ] Test de protection contre les dépassements de vitesse (Passé, Échoué, N/A)
[ ] Observations sur la performance du système de sécurité / Remarques

--- INSPECTION POST-TEST ---
[ ] Durée de fonctionnement du générateur (heures)

[ ] Température du système de refroidissement (degrés)

[ ] Pression d'huile (PSI)

[ ] État général
 (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Des bruits ou vibrations anormaux ont-ils été observés ?

[ ] Observations/Commentaires sur l'état post-test
[ ] Date du prochain test prévu
[ ] Signature de l'inspecteur

--- DOCUMENTATION ET ARCHIVAGE ---
[ ] Date d'inspection/test

[ ] Heure de début de l'examen
[ ] Fin du test
[ ] Durée de fonctionnement du générateur (heures)

[ ] Résumé des résultats des tests
[ ] Observations/Commentaires
[ ] Charger les données/graphiques (si applicable)

[ ] État général
 (Passez., Échouer, Passe conditionnel)
[ ] Date du prochain test prévu
[ ] Signature de l'inspecteur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)