## 6a4e3473fa93f4314ed3fd2c
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspeção Pré-Teste (STEP)
Data da Inspeção (DATE)
Data da Inspeção (DATE)
Número do modelo do gerador. (TEXT)
Número de série do gerador (TEXT)
Nível de combustível (galões/litros) (NUMBER)
Inspeção visual da caixa/invólucro (SELECTION options: Bom., Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
Verifique se há danos ou fugas visíveis. (SELECTION options: Sim, Não)
Comentários sobre as condições pré-teste (por exemplo, fatores ambientais, problemas anteriores) (TEXT)

Teste de Arranque e Funcionamento (STEP)
Hora de início do teste (DATE)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Tensão do Gerador (Inicial) (NUMBER)
Frequência do Gerador (Inicial) (NUMBER)
Início da tentativa bem-sucedida (primeira tentativa) (SELECTION options: Sim, Não)
Tempo de inicialização (segundos) (NUMBER)
Carga do Gerador (kW) (NUMBER)
Tensão do Gerador (Durante o Funcionamento) (NUMBER)
Frequência do Gerador (Durante o Funcionamento) (NUMBER)
Observações Durante a Execução (TEXT)

Teste de Carga (se aplicável) (STEP)
Tensão da Carga (V) (NUMBER)
Corrente da Carga (A) (NUMBER)
Tensão do gerador (V) sob carga. (NUMBER)
Frequência do gerador (Hz) sob carga. (NUMBER)
Potência de saída da carga (kW) (NUMBER)
Queda de tensão durante a aplicação da carga (SELECTION options: Dentro das especificações, Supera as Especificações - Detalhes do Documento, Queda de tensão detetada — investigar.)
Observações durante o teste de carga. (TEXT)
Aceitação da carga (SELECTION options: Aceitável, Rejeitar - Detalhes do Documento)

Sistemas de Segurança e Monitoramento (STEP)
Inspeção da estrutura de proteção do gerador — está segura? (SELECTION options: Sim, Não, Não aplicável.)
O sistema de escape está em bom estado? (SELECTION options: Sim, Não., Não aplicável.)
Temperatura dos Gases de Escape (Durante o Funcionamento) (NUMBER)
Teste da função de desligamento em caso de nível de óleo baixo. (SELECTION options: Aprovado., Falhou, Não se aplica.)
Teste da Função de Desligamento por Temperatura Elevada do Líquido de Arrefecimento (SELECTION options: Aprovado(a), Falha, Não se aplica.)
Teste de Proteção contra Excesso de Velocidade (SELECTION options: Aprovado(a), Falhou, Não aplicável.)
Observações e comentários sobre o desempenho/funcionamento do sistema de segurança. (TEXT)

Inspeção pós-teste (STEP)
Tempo de Funcionamento do Gerador (em Horas) (NUMBER)
Temperatura do Sistema de Arrefecimento (em Graus) (NUMBER)
Pressão do óleo (PSI) (NUMBER)
Estado geral (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
Foram observados ruídos ou vibrações anormais? (TEXT)
Observações/Comentários sobre o estado pós-teste (TEXT)
Próxima data agendada para o teste. (DATE)
Assinatura do Inspetor (SIGNATURE)

Documentação e Arquivamento de Registros (STEP)
Data da Inspeção/Teste (DATE)
Hora de início do teste (DATE)
Hora de Término do Teste (DATE)
Tempo de funcionamento do gerador (horas) (NUMBER)
Resumo dos Resultados dos Testes (TEXT)
Observações/Comentários (TEXT)
Carregar dados/gráficos da bateria (se aplicável) (UPLOAD)
Estado geral (SELECTION options: Passar, Falhar, Aprovação Condicional)
Próxima data agendada para o teste (TEXT)
Assinatura do Inspetor (SIGNATURE)