LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA TESTE E INSPEÇÃO DO GERADOR DE EMERGÊNCIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO PRÉ-TESTE ---
[ ] Data da Inspeção
[ ] Data da Inspeção
[ ] Número do modelo do gerador.
[ ] Número de série do gerador
[ ] Nível de combustível (galões/litros)
[ ] Inspeção visual da caixa/invólucro (Bom., Justo; claro; razoável; feira., Pobre)
[ ] Verifique se há danos ou fugas visíveis. (Sim, Não)
[ ] Comentários sobre as condições pré-teste (por exemplo, fatores ambientais, problemas anteriores)

--- TESTE DE ARRANQUE E FUNCIONAMENTO ---
[ ] Hora de início do teste
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Tensão do Gerador (Inicial)
[ ] Frequência do Gerador (Inicial)
[ ] Início da tentativa bem-sucedida (primeira tentativa) (Sim, Não)
[ ] Tempo de inicialização (segundos)
[ ] Carga do Gerador (kW)
[ ] Tensão do Gerador (Durante o Funcionamento)
[ ] Frequência do Gerador (Durante o Funcionamento)
[ ] Observações Durante a Execução

--- TESTE DE CARGA (SE APLICÁVEL) ---
[ ] Tensão da Carga (V)
[ ] Corrente da Carga (A)
[ ] Tensão do gerador (V) sob carga.
[ ] Frequência do gerador (Hz) sob carga.
[ ] Potência de saída da carga (kW)
[ ] Queda de tensão durante a aplicação da carga (Dentro das especificações, Supera as Especificações - Detalhes do Documento, Queda de tensão detetada — investigar.)
[ ] Observações durante o teste de carga.
[ ] Aceitação da carga (Aceitável, Rejeitar - Detalhes do Documento)

--- SISTEMAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ---
[ ] Inspeção da estrutura de proteção do gerador — está segura? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] O sistema de escape está em bom estado? (Sim, Não., Não aplicável.)
[ ] Temperatura dos Gases de Escape (Durante o Funcionamento)
[ ] Teste da função de desligamento em caso de nível de óleo baixo. (Aprovado., Falhou, Não se aplica.)
[ ] Teste da Função de Desligamento por Temperatura Elevada do Líquido de Arrefecimento (Aprovado(a), Falha, Não se aplica.)
[ ] Teste de Proteção contra Excesso de Velocidade (Aprovado(a), Falhou, Não aplicável.)
[ ] Observações e comentários sobre o desempenho/funcionamento do sistema de segurança.

--- INSPEÇÃO PÓS-TESTE ---
[ ] Tempo de Funcionamento do Gerador (em Horas)
[ ] Temperatura do Sistema de Arrefecimento (em Graus)
[ ] Pressão do óleo (PSI)
[ ] Estado geral (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Foram observados ruídos ou vibrações anormais?
[ ] Observações/Comentários sobre o estado pós-teste
[ ] Próxima data agendada para o teste.
[ ] Assinatura do Inspetor

--- DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE REGISTROS ---
[ ] Data da Inspeção/Teste
[ ] Hora de início do teste
[ ] Hora de Término do Teste
[ ] Tempo de funcionamento do gerador (horas)
[ ] Resumo dos Resultados dos Testes
[ ] Observações/Comentários
[ ] Carregar dados/gráficos da bateria (se aplicável)
[ ] Estado geral (Passar, Falhar, Aprovação Condicional)
[ ] Próxima data agendada para o teste
[ ] Assinatura do Inspetor

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-generator-test-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)