PRÜFLISTE FÜR NOTBELEUCHTUNG UND AUSGANGSSCHILDER

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Gebäude-/Einrichtungsname
[ ] Inspektionsdatum
[ ] Inspektionsstartzeit
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Inspektionsart (Routine, Nach dem Vorfall, Jährlich)
[ ] Inspektor Name
[ ] Inspektoren-Titel/Abteilung
[ ] Irrelevante Anmerkungen (z. B. kürzliche Stromausfälle, ungewöhnliche Umstände)

--- NOTBELEUCHTUNG – FUNKTIONSTESTS ---
[ ] Datum der Funktionstestung
[ ] Beginn des Funktionstests
[ ] Testverfahren angewendet? (Standardarbeitsanweisung (SOP), Geänderter Ablauf)
[ ] Dauer des Stromausfalls (Minuten)
[ ] Funktionieren die Notlichter richtig? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Details aller festgestellten Ausfälle (falls zutreffend)
[ ] Anzahl der getesteten Notlichter
[ ] Anzahl der defekten Notlichter
[ ] Automatischer Übertragungsschalter (ATS) erfolgreich betrieben? (Ja, Nein, N/A)

--- NOTBELEUCHTUNG – PHYSIKALISCHE BESCHAFFENHEIT ---
[ ] Geräteidentifikationsnummer (z. B. EL-001)
[ ] Zustand der Wohnung – Sichtbare Schäden? (Keiner, Bagatellhaft (Kosmetisch), Mäßig (Erfordert Aufmerksamkeit), Erheblich (Reparatur/Austausch erforderlich))
[ ] Sicher montiert? (Ja, Nein, Unsicher)
[ ] Detaillierte Beobachtungen (z. B. Risse, Korrosion, lose Schrauben)
[ ] Objektivzustand (Klar, Bewölkt, Kratzig, Beschädigt)
[ ] Lampen Lumen (falls lesbar – zum Vergleich mit den Spezifikationen)
[ ] Genauer Standort des Geräts

--- FLUCHTWEGBESCHILDERUNG – SICHTBARKEIT UND BELEUCHTUNG ---
[ ] Ist das Notausgangsschild aus einer klaren Sichtlinie sichtbar? (Ja, Nein, Nicht zutreffend)
[ ] Leuchtet das Notausgangsschild? (Ja, Nein, Dimmen/Flackern)
[ ] Entfernung zum nächsten Hindernis, das die Sicht versperrt (Fuß/Meter)
[ ] Ist die Beleuchtungsintensität ausreichend? (Ja, Nein, Unsicher)
[ ] Beschreiben Sie mögliche Probleme mit der Sicht oder Beleuchtung.
[ ] Ist das Schild korrekt ausgerichtet (zeigt es auf den Ausgang)? (Ja, Nein, N/A)
[ ] Foto der Notausgangsschilder hochladen

--- FLUCHT- UND GANGBELEUCHTUNG – ALLGEMEINZUSTAND UND PLATZIERUNG ---
[ ] Standort der Notausgangsschilder (spezifisch)
[ ] Beschilderungs-Zustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Schlecht – Reparatur-/Austausch erforderlich)
[ ] Gesichtszustand (Klar & Deutlich, Leicht verblasst, Stark ausgebleicht/beschädigt, Unleserlich – Ersetzen erforderlich)
[ ] Aufbauhöhe (Fuß)
[ ] Orientierung (Korrekt, Falsch – Muss angepasst werden)
[ ] Anmerkungen/Kommentare (z. B. Beschädigungen, Hindernisse)
[ ] Hinweisschild-Retroreflexion (Gut, Fair, Schlecht – Muss ersetzt werden)
[ ] Foto-Dokumentation (bei Feststellung von Problemen)

--- USV (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Batteriespannung (Messung)
[ ] Akkukapazität (verbleibend)
[ ] Akkustand (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Datum des letzten Akkuwechsels
[ ] Hinweise zur Leistung/zum Zustand des Batteriesystems
[ ] Akku-Testergebnis (Pass, Fehlschlagen, Nicht getestet)
[ ] Batterieentladezeit (Minuten) - Während des Tests

--- DOKUMENTATION UND AUFZEICHNUNGEN ---
[ ] Datum der letzten Inspektion
[ ] Inspektionshäufigkeit (z. B. monatlich, vierteljährlich)
[ ] Inspektion durchgeführt von (Rolle auswählen) (Anlagenverwalter, Wartungstechniker, Sicherheitspersonal, Auftragnehmer)
[ ] Name des Inspektors
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen
[ ] Unterstützende Dokumentation (z. B. Prüfberichte, Wartungsnachweise)
[ ] Nächste Inspektion geplant? (Ja, Nein)
[ ] Datum der nächsten geplanten Inspektion

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-lighting-exit-signage-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)