## 6a392b4d3c56655ea55f4005
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Información general (STEP)
Nombre del edificio/instalación (LOCATION)
Fecha de inspección (DATE)
Hora de inicio de la inspección (DATE)
Temperatura ambiente (°C) (NUMBER)
Tipo de inspección (SELECTION options: Rutina, Post-incidente, Anual)
Nombre del Inspector (TEXT)
Título/Departamento del Inspector (TEXT)
Notas relevantes (por ejemplo, cortes de energía recientes, circunstancias inusuales) (TEXT)

Iluminación de Emergencia - Pruebas Funcionales (STEP)
Fecha de la prueba funcional (DATE)
Hora de inicio de la prueba funcional (DATE)
¿Procedimiento de prueba seguido? (SELECTION options: Procedimiento Operativo Estándar (POE), Procedimiento Modificado)
Duración del apagón (minutos) (NUMBER)
¿Funcionan correctamente las luces de emergencia? (SELECTION options: Sí, No, N/A)
Detalles de cualquier fallo observado (si procede) (TEXT)
Número de luces de emergencia probadas (NUMBER)
Número de luces de emergencia que fallan (NUMBER)
¿Interruptor de Transferencia Automático (ATS) operado con éxito? (SELECTION options: Sí, No, N/A)

Iluminación de Emergencia - Estado Físico (STEP)
Número de Identificación del Dispositivo (ej. EL-001) (NUMBER)
Condición de la vivienda - ¿Daños visibles? (SELECTION options: Ninguno, Menor (Cosmético), Moderado (Requiere atención), Significativo (Requiere reparación/reemplazo))
¿Montaje seguro? (SELECTION options: Sí, No, Incierto/a)
Observaciones detalladas (ej. grietas, corrosión, tornillos sueltos) (TEXT)
Condición del objetivo (SELECTION options: Claro, Nublado, Rayado, Dañado)
Lúmenes de la lámpara (si es legible, para comparar con las especificaciones) (NUMBER)
Ubicación exacta del accesorio (LOCATION)

Señalización de Salida - Visibilidad e Iluminación (STEP)
¿Es visible el letrero de salida desde una línea de visión clara? (SELECTION options: Sí, No, N/A)
¿Está iluminado el letrero de salida? (SELECTION options: Sí, No, Atenuar/Parpadeante)
Distancia al obstáculo más cercano que bloquea la visibilidad (pies/metros) (NUMBER)
¿Es adecuada la intensidad de la iluminación? (SELECTION options: Sí, No, Inseguro/a)
Describa cualquier problema con la visibilidad o la iluminación. (TEXT)
¿Está el letrero orientado correctamente (señalando la salida)? (SELECTION options: Sí, No, N/A)
Subir foto de señalización de salida (UPLOAD)

Señalización de Salida - Condición Física y Colocación (STEP)
Ubicación del letrero de salida (Específica) (LOCATION)
Estado de la vivienda (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Malo - Requiere reparación/reemplazo)
Condición de la cara (SELECTION options: Claro y legible, Ligeramente desvaído, Descoloración/Daños significativos, Indeleible - Requiere reemplazo)
Altura de montaje (Pies) (NUMBER)
Orientación (SELECTION options: Correcto, Incorrecto - Requiere Ajuste)
Notas/Comentarios (p. ej., daños, obstrucciones) (TEXT)
Retroreflectividad de Señalización (SELECTION options: Bueno, Justo, Malo - Requiere reemplazo)
Documentación fotográfica (si se encuentran problemas) (UPLOAD)

Sistema de Respaldo de Batería (si aplica) (STEP)
Voltaje de la batería (Lectura) (NUMBER)
Capacidad de la batería (restante) (NUMBER)
Estado de la batería (SELECTION options: Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
Fecha de último reemplazo de batería (DATE)
Notas sobre el rendimiento/estado del sistema de baterías (TEXT)
Resultado de prueba de batería de respaldo (SELECTION options: Pasar, Falla, No probado)
Tiempo de descarga de la batería (Minutos) - Durante la prueba (NUMBER)

Documentación y Mantenimiento de Registros (STEP)
Fecha del último examen (DATE)
Frecuencia de inspección (ej. Mensual, Trimestral) (NUMBER)
Inspección realizada por (Seleccionar rol) (SELECTION options: Gerente de Instalaciones, Técnico de Mantenimiento, Personal de seguridad, Contratista)
Nombre del inspector (TEXT)
Resumen de Hallazgos y Recomendaciones (TEXT)
Documentación de Respaldo (ej. Informes de Pruebas, Registros de Mantenimiento) (UPLOAD)
¿Próxima inspección programada? (SELECTION options: Sí, No)
Fecha de la próxima inspección programada (DATE)