LISTA DE VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL ---
[ ] Nombre del edificio/instalación
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inicio de la inspección
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Tipo de inspección (Rutina, Post-incidente, Anual)
[ ] Nombre del Inspector
[ ] Título/Departamento del Inspector
[ ] Notas relevantes (por ejemplo, cortes de energía recientes, circunstancias inusuales)

--- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - PRUEBAS FUNCIONALES ---
[ ] Fecha de la prueba funcional
[ ] Hora de inicio de la prueba funcional
[ ] ¿Procedimiento de prueba seguido? (Procedimiento Operativo Estándar (POE), Procedimiento Modificado)
[ ] Duración del apagón (minutos)
[ ] ¿Funcionan correctamente las luces de emergencia? (Sí, No, N/A)
[ ] Detalles de cualquier fallo observado (si procede)
[ ] Número de luces de emergencia probadas
[ ] Número de luces de emergencia que fallan
[ ] ¿Interruptor de Transferencia Automático (ATS) operado con éxito? (Sí, No, N/A)

--- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - ESTADO FÍSICO ---
[ ] Número de Identificación del Dispositivo (ej. EL-001)
[ ] Condición de la vivienda - ¿Daños visibles? (Ninguno, Menor (Cosmético), Moderado (Requiere atención), Significativo (Requiere reparación/reemplazo))
[ ] ¿Montaje seguro? (Sí, No, Incierto/a)
[ ] Observaciones detalladas (ej. grietas, corrosión, tornillos sueltos)
[ ] Condición del objetivo (Claro, Nublado, Rayado, Dañado)
[ ] Lúmenes de la lámpara (si es legible, para comparar con las especificaciones)
[ ] Ubicación exacta del accesorio

--- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA - VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN ---
[ ] ¿Es visible el letrero de salida desde una línea de visión clara? (Sí, No, N/A)
[ ] ¿Está iluminado el letrero de salida? (Sí, No, Atenuar/Parpadeante)
[ ] Distancia al obstáculo más cercano que bloquea la visibilidad (pies/metros)
[ ] ¿Es adecuada la intensidad de la iluminación? (Sí, No, Inseguro/a)
[ ] Describa cualquier problema con la visibilidad o la iluminación.
[ ] ¿Está el letrero orientado correctamente (señalando la salida)? (Sí, No, N/A)
[ ] Subir foto de señalización de salida

--- SEÑALIZACIÓN DE SALIDA - CONDICIÓN FÍSICA Y COLOCACIÓN ---
[ ] Ubicación del letrero de salida (Específica)
[ ] Estado de la vivienda (Excelente, Bueno, Justo, Malo - Requiere reparación/reemplazo)
[ ] Condición de la cara (Claro y legible, Ligeramente desvaído, Descoloración/Daños significativos, Indeleible - Requiere reemplazo)
[ ] Altura de montaje (Pies)
[ ] Orientación (Correcto, Incorrecto - Requiere Ajuste)
[ ] Notas/Comentarios (p. ej., daños, obstrucciones)
[ ] Retroreflectividad de Señalización (Bueno, Justo, Malo - Requiere reemplazo)
[ ] Documentación fotográfica (si se encuentran problemas)

--- SISTEMA DE RESPALDO DE BATERÍA (SI APLICA) ---
[ ] Voltaje de la batería (Lectura)
[ ] Capacidad de la batería (restante)
[ ] Estado de la batería (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Fecha de último reemplazo de batería
[ ] Notas sobre el rendimiento/estado del sistema de baterías
[ ] Resultado de prueba de batería de respaldo (Pasar, Falla, No probado)
[ ] Tiempo de descarga de la batería (Minutos) - Durante la prueba

--- DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS ---
[ ] Fecha del último examen
[ ] Frecuencia de inspección (ej. Mensual, Trimestral)
[ ] Inspección realizada por (Seleccionar rol) (Gerente de Instalaciones, Técnico de Mantenimiento, Personal de seguridad, Contratista)
[ ] Nombre del inspector
[ ] Resumen de Hallazgos y Recomendaciones
[ ] Documentación de Respaldo (ej. Informes de Pruebas, Registros de Mantenimiento)
[ ] ¿Próxima inspección programada? (Sí, No)
[ ] Fecha de la próxima inspección programada

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-lighting-exit-signage-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)