LISTE DE CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS ET DE LA SIGNALISATION DE SORTIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Nom du bâtiment/de l'établissement
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de début de l'inspection
[ ] Température ambiante (°C)
[ ] Type d'inspection (Routine, Post-incident, Annuel)
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Titre/Département de l'inspecteur
[ ] Toutes notes pertinentes (ex. pannes de courant récentes, circonstances inhabituelles)

--- ÉCLAIRAGE DE SECOURS - TESTS FONCTIONNELS ---
[ ] Date du test de fonctionnalité
[ ] Heure de début du test fonctionnel
[ ] Procédure de test suivie ? (Procédure Opérationnelle Standard (POS), Procédure modifiée)
[ ] Durée de la coupure de courant (minutes)
[ ] Les feux de secours fonctionnent-ils correctement ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Détails des défaillances observées (le cas échéant)
[ ] Nombre de feux de secours testés
[ ] Nombre de lumières de secours défectueuses
[ ] Commutateur automatique de transfert (CAT) fonctionné avec succès ? (Oui, Non, N/A)

--- ÉCLAIRAGE DE SECOURS - ÉTAT PHYSIQUE ---
[ ] Numéro d'identification de l'équipement (ex. EL-001)
[ ] État du logement - Dommages visibles ? (Aucun, Léger (Cosmétique), Modéré (Nécessite de l'attention), Important (Nécessite une réparation/remplacement))
[ ] Montage sécurisé ? (Oui, Non, Hésitant)
[ ] Observations détaillées (par ex. fissures, corrosion, vis desserrées)
[ ] État de la lentille (Clair, Nuageux, Rayé, Endommagé)
[ ] Lumen de la lampe (si lisible – pour comparaison avec les spécifications)
[ ] Emplacement précis de l'équipement

--- SIGNALISATION DE SORTIE - VISIBILITÉ ET ILLUMINATION ---
[ ] Le panneau de sortie est-il visible en ligne de mire ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Le panneau de sortie est-il allumé ? (Oui, Non, Clignotant)
[ ] Distance jusqu'à l'obstacle le plus proche bloquant la visibilité (pieds/mètres)
[ ] L'intensité de l'éclairage est-elle suffisante ? (Oui, Non, Pas sûr)
[ ] Décrire tout problème de visibilité ou d'éclairage.
[ ] Le panneau est-il correctement orienté (pointant vers la sortie) ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Télécharger la photo de la signalisation de sortie

--- SIGNALISATION DE SORTIE - ÉTAT PHYSIQUE ET EMPLACEMENT ---
[ ] Emplacement du panneau de sortie (Spécifique)
[ ] État du signalement du logement (Excellent, Bien, Juste, Mauvais - Nécessite une réparation/un remplacement)
[ ] Condition de la plaque signalétique (Clair et lisible, Légèrement délavé, Défading/Dommages importants, Illisible - Nécessite un remplacement)
[ ] Hauteur de montage (Pieds)
[ ] Orientation (Correct, Incorrect - Nécessite un ajustement)
[ ] Notes/Commentaires (ex. dégâts, obstruction)
[ ] Réflectivité de signalisation (Bien, Juste, Mauvais - Nécessite un remplacement)
[ ] Photographies de documentation (si problèmes trouvés)

--- SYSTÈME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (SI APPLICABLE) ---
[ ] Tension de la batterie (Lecture)
[ ] Capacité de la batterie (restante)
[ ] État de la batterie (Excellent, Bien, Équitable, Mauvais)
[ ] Date de dernière vidange de la batterie
[ ] Notes sur la performance/l'état du système de batterie
[ ] Résultat du test d'alimentation de secours (Passer, Échec, Non testé)
[ ] Temps de décharge de la batterie (Minutes) - Pendant le test

--- DOCUMENTATION ET TENUE DES DOSSIERS ---
[ ] Date de la dernière inspection
[ ] Fréquence d'inspection (ex. : mensuelle, trimestrielle)
[ ] Inspection effectuée par (Sélectionner un rôle) (Responsable des installations, Technicien de maintenance, Agent de sécurité, Entrepreneur)
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Résumé des conclusions et recommandations
[ ] Documents justificatifs (ex. rapports de tests, dossiers de maintenance)
[ ] Prochaine inspection prévue ? (Oui, Non)
[ ] Date de la prochaine inspection prévue

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-lighting-exit-signage-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)