LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I OZNAKOWANIA DRÓG EWAKUACYJNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---

[ ] Nazwa budynku/obiektu

[ ] Data kontroli

[ ] Czas rozpoczęcia inspekcji

[ ] Temperatura otoczenia (°C)

[ ] Rodzaj kontroli. (Codzienna rutyna / Standardowe czynności, Po zakończeniu incydentu / Po wystąpieniu incydentu, Roczny)

[ ] Imię i nazwisko inspektora

[ ] Stanowisko/departament inspektora

[ ] Wszelkie istotne informacje (np. niedawne przerwy w dostawie prądu, nietypowe okoliczności).

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE – TESTY FUNKCJONALNE. ---

[ ] Data przeprowadzenia testów funkcjonalnych

[ ] Czas rozpoczęcia testów funkcjonalnych

[ ] Czy przestrzegano procedury testowej? (Standardowa procedura operacyjna (SPO), Zmodyfikowana procedura)

[ ] Czas trwania awarii zasilania (w minutach)

[ ] Czy oświetlenie awaryjne działa prawidłowo? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Szczegółowe informacje na temat zaobserwowanych usterek (jeśli wystąpiły).

[ ] Liczba przetestowanych lamp awaryjnych

[ ] Liczba niesprawnych lamp awaryjnych.

[ ] Czy automatyczny przełącznik rezerwowy (ATS) działa prawidłowo? (Tak., Nie, Nie dotyczy.)

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE – STAN TECHNICZNY ---

[ ] Numer identyfikacyjny oprawy (np. EL-001)

[ ] Stan mieszkania – czy widoczne są jakieś uszkodzenia? (Żaden., Drobne (estetyczne), Umiarkowany (wymaga uwagi), Znaczne (wymaga naprawy lub wymiany))

[ ] Czy montaż jest bezpieczny? (Tak., Nie., Niepewny.)

[ ] Szczegółowe obserwacje (np. pęknięcia, korozja, luźne śruby)

[ ] Stan obiektywu (Jasne., Zachmurzenie., Podrapany, Uszkodzony)

[ ] Moc lampy w lumenach (jeśli można ją odczytać – w celu porównania z danymi technicznymi).

[ ] Dokładna lokalizacja elementu mocującego.

--- OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH – WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE. ---

[ ] Czy znak wskazujący wyjście jest widoczny z miejsca, z którego można na niego swobodnie spojrzeć? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Czy znak wskazujący wyjście jest podświetlony? (Tak., Nie., Przyciemnione/Migoczące)

[ ] Odległość do najbliższej przeszkody ograniczającej widoczność (stopy/metry)

[ ] Czy natężenie oświetlenia jest wystarczające? (Tak., Nie., Niepewny.)

[ ] Opisz wszelkie problemy związane z widocznością lub oświetleniem.

[ ] Czy znak jest prawidłowo umieszczony (wskazuje w kierunku wyjścia)? (Tak., Nie., Nie dotyczy.)

[ ] Prześlij zdjęcie oznakowania drogowego wskazującego wyjście.

--- OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH – STAN FIZYCZNY I ROZMIESZCZENIE. ---

[ ] Dokładna lokalizacja znaku wskazującego drogę ewakuacyjną.

[ ] Oznakowanie stanu budynku mieszkalnego (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, uczciwy., Stan zły – wymaga naprawy lub wymiany.)

[ ] Stan powierzchni szyldu/tablicy. (Czytelny i wyraźny, Lekko wyblakły., Wyraźne wyblaknięcie/uszkodzenie., Niezrozumiały/Nieczytelny – wymaga wymiany.)

[ ] Wysokość montażu (w stopach)

[ ] Orientacja (Poprawnie., Nieprawidłowe – wymaga korekty.)

[ ] Uwagi/Komentarze (np. uszkodzenia, przeszkody)

[ ] Umieść znak informujący o właściwościach retrorefleksyjnych. (Dobrze., Sprawiedliwy, uczciwy; targi, jarmark., Stan zły – wymaga wymiany.)

[ ] Dokumentacja fotograficzna (w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości).

--- SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO (JEŚLI DOTYCZY) ---

[ ] Napięcie akumulatora (odczyt)

[ ] Pojemność baterii (pozostała)

[ ] Stan naładowania baterii (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, uczciwy; targ, jarmark., Nędzny, biedny, słaby, kiepski.)

[ ] Data ostatniej wymiany baterii

[ ] Uwagi dotyczące wydajności/stanu systemu akumulatorów

[ ] Wynik testu zasilania awaryjnego (z baterii) (Zaliczone., Niepowodzenie, Nie testowano.)

[ ] Czas rozładowywania baterii (w minutach) – podczas testu.

--- DOKUMENTACJA I PROWADZENIE REJESTRÓW ---

[ ] Data ostatniej kontroli.

[ ] Częstotliwość kontroli (np. miesięczna, kwartalna)

[ ] Osoba przeprowadzająca kontrolę (wybierz stanowisko): (Kierownik obiektu, Technik ds. konserwacji i napraw., Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, Wykonawca)

[ ] Imię i nazwisko inspektora

[ ] Podsumowanie wyników i rekomendacji.

[ ] Dokumentacja potwierdzająca (np. raporty z testów, dokumentacja dotycząca przeglądów i konserwacji)

[ ] Kiedy zaplanowano następną inspekcję? (Tak., Nie)

[ ] Data następnej planowanej kontroli.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/emergency-lighting-exit-signage-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)