СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОБЕКТА И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ---

[ ] Обща площ на сградата

[ ] Брой служители (средна смяна)

[ ] Дата на последна енергийна проверка (ако има такава)

[ ] Кратко описание на производствените процеси

[ ] Годишен разход на електроенергия (за последните 12 месеца)

[ ] Годишни обеми на потребление на природен газ (последни 12 месеца)

[ ] Пиков товар (kW) – Последни 12 месеца

[ ] Основен(и) източник(и) на енергия (Електричество, Естествен газ

, Пропан

, Отодвиващо гориво, Други (Моля, уточнете в дълъг текст)

)

[ ] Скорошни сметки за комунални услуги (ток и газ)

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ---

[ ] Общ капацитет на климатичната система (тонове или kW)

[ ] Тип на ОВК (Отбележете всички приложими)

(Охладителна кула, Охладител, Топ-монтирани климатични агрегати, Променлив въздушен обем (ПВО), Постоянен обем, Сплит системи, Други (Посочете в ДЛЪГ_ТЕКСТ)

)

[ ] Описание на система за управление на ОВК (например, ДДД, пневматична, ръчна)

[ ] Температура на подавания въздух (по Фаренхайт или Целзий)

[ ] Зададена температура на въздуха за връщане (°F или °C)

[ ] Статус на икономизатор (действащ или недействащ)

(Оперативен, Недействащ)

[ ] Опишете какъв график за поддръжка има за отоплителните, вентилационни и климатични инсталации.

[ ] Качете последни данни за работата на ОВК системата (напр. сметки за енергия, дневници за поддръжка).

[ ] Приблизителна възраст на ОВК система (години)

--- ОСВЕТЛЕНИЕ ---

[ ] Общ брой мачове/срещи

[ ] Налични типове тела (Отбележете всички приложими)

(LED, T8 Флуоресцентна, T5 Флуоресцентна, Халогенидна лампа, нажежен

, Натриева лампа с високо налягане)

[ ] Средна консумирана мощност на осветително тяло (W)

[ ] Работно време на ден (Осветление)

[ ] Наличие на системи за управление на осветлението? (например, сензори за движение, използване на естествена светлина) (Да, Не., Частичен)

[ ] Описание на внедряването на управление на осветлението (ако е приложимо)

[ ] Схема или план на осветителната система (по избор)

[ ] Приблизителна годишна консумация на електроенергия за осветление (kWh)

[ ] Осветлението се управлява ли от система за управление на осветлението? (Да, Не., Несигурен)

--- КОМПРЕСИРАНИ ВЪЗДУШНИ СИСТЕМИ ---

[ ] Общ капацитет на компресираната въздушна система (CFM)

[ ] Налягане на системата (PSI-a)

[ ] Видове въздухокомпресори

(Ротационен винтов компресор, взаимодействащ

, Центробежен, Друг)

[ ] Ориентировъчен процент на въздухопропускливост (визуална проверка)

[ ] Описание на използвани методи за откриване на течове.

[ ] Приложения на сгъстения въздух (Изберете всички приложими)

(Промишлено оборудване, Пневматични инструменти

, ОВК, Друг)

[ ] Схема на системата за сгъстен въздух (ако има такава)

[ ] Обем на резервоар за въздух (галони)

[ ] График за поддръжка на компресори и оборудване за въздухообработка

--- СИСТЕМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ И ДВИГАТЕЛИ

---

[ ] Номинално напрежение на мотора (V)

[ ] Табелка с мощността (HP)

[ ] Ефективност на мотора (%) - Съгласно табелата с данни

[ ] Коефициент на полезен товар на двигателя (%)

[ ] Тип на двигателя (напр. ODP, TEFC, висока ефективност)

(ОДП, TEFC, Премиум ефективност

, Други – Моля, уточнете в по-дълъг текст., Неизвестен)

[ ] Подробни наблюдения за състоянието и работата на двигателя (напр. шум, вибрации, прегряване)

[ ] Тип задвижване (Отбележете всички приложими)

(Няма.

, Честотен инвертор, Стартер с механично задвижване, Други - Моля, посочете в дълъг текст.)

[ ] Ефективност на честотния регулатор (VFD) (%) - Съгласно документация или тестове

[ ] Последна дата на техническо обслужване

--- ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ

---

[ ] Опишете основните производствени процеси, които се извършват в този район.

[ ] Какъв е общият годишен обем на производство (единици)?

[ ] Какъв е средният времеви цикъл за единица (в минути)?

[ ] Какви топлинни обработки се използват (ако има такива)? (Няма., Отгряване, Втвърдяване, Термообработка, Друг)

[ ] Кои от следните машини за обработка присъстват?

(ЦПУ машини, Инжекционно формоване, Заваръчни уреди, Пещи, Боксове за боядисване

, Сушилни, Друг)

[ ] Приблизително работно време (часове/седмица) на основното процесно оборудване.

[ ] Качете спецификациите на оборудването (ако има такива).

[ ] Опишете всички забелязани проблеми или отклонения в оборудването за процесите.

--- ОГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ ---

[ ] Стойност на R на стена (съществуваща)

[ ] Стойност на изолацията на покрива (съществуваща)

[ ] Тип на строителството на стени (Метални облицовки, Тухла, Бетон, Изолирани Метални Панели (ИМП)

, Друг)

[ ] Забележки за състоянието на прозорците (напр. с пукнатина, запечатан)

[ ] Налични видове остъкляване (Единичен прозорец, Двоен стъклопакет, Нискоемѝсионо покритие

, Оцветен, Няма.)

[ ] Видове врати (Валиращ се стоманена конструкция, Изолиран метал, Дърво, Друг)

[ ] Пропуск на въздух (кубични фута в минута - CFM)

--- ОТОПЛЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ВОДА ---

[ ] Общ разход на вода (Галони/Ден)

[ ] Консумация на енергия за отопление на вода (kWh/месец)

[ ] Тип бойлер (Електрически, Газ, Пара, Друг)

[ ] Капацитет на бойлера (галони)

[ ] Настройка на температурата на бойлера (°F)

(Под 49 градуса по Целзий, 49-54°C, 130-140°F еквивалент на 54-60°C, Над 60°C)

[ ] Описание на процесите за използване на вода (напр. почистване, охлаждане, производство)

[ ] Предприети ли са мерки за пестене на вода? (специализирани смесители с нисък дебит, Рециклиране/Повторна употреба на вода, Програма за откриване и отстраняване на течове

, Обучение на персонала

, Няма.)

[ ] Подробности относно системите за рециклиране или повторна употреба на вода, ако има такива.

--- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА ---

[ ] Опишете текущите източници на отпадна топлина (напр. отработени газове, охлаждаща вода, топлина от процеси).

[ ] Приблизителна температура на основния поток на отпадна топлина (°C или °F).

[ ] Очакван дебит на основния поток от отпадна топлина (напр. kg/h, gallons/min).

[ ] Настоящо използване на отпадна топлина (ако има такова). (Няма., Отопление на помещения, Топла вода за бита, Топлина за технологичен процес, Други (Посочете в поле с разширен текст)

)

[ ] Ако по-горе е избрана опцията „Друго“, моля, уточнете настоящото приложение.

[ ] Потенциални приложения за рекупериране на отпадна топлина (отбележете всички приложими). (Предварително загряване на входящите материали, Топлинен процес, Отопление на помещенията, Отопление на битова гореща вода, Производство на електроенергия, Адсорбционно охлаждане

, Нито едно.)

[ ] Очаквани потенциални спестявания на енергия (kWh/година) при внедряване на система за рекуперация на отпадна топлина.

[ ] Потенциални предизвикателства/препятствия при внедряването на рекуперация на отпадна топлина.

--- СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

---

[ ] Текуща версия на програмата за PLC

[ ] Система за автоматизация на сгради (САС) – има ли? (Да, Не, Несигурен)

[ ] Описание на логиката и целта на автоматизацията.

[ ] Кои автоматизирани процеси се използват? (Изберете всички приложими.) (Управление на осветлението, График на ОВК, Последователност на производствената линия, Мониторинг на процесите

, Други (Посочете в дълъг текст)

)

[ ] Брой програмируеми логически контролери (ПЛК)

[ ] Има ли централизирана система за запис на данни? (Да, Не, Несигурен)

[ ] Опишете каквото и да е планирано обслужване или надграждане, извършено на системите за управление през последната година.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/energy-efficiency-audit-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)