СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОБЕКТА И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ---
[ ] Обща площ на сградата
[ ] Брой служители (средна смяна)
[ ] Дата на последна енергийна проверка (ако има такава)

[ ] Кратко описание на производствените процеси

[ ] Годишен разход на електроенергия (за последните 12 месеца)
[ ] Годишни обеми на потребление на природен газ (последни 12 месеца)
[ ] Пиков товар (kW) – Последни 12 месеца

[ ] Основен(и) източник(и) на енергия (Електричество, Естествен газ
, Пропан
, Отодвиващо гориво, Други (Моля, уточнете в дълъг текст)
)
[ ] Скорошни сметки за комунални услуги (ток и газ)

--- ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Общ капацитет на климатичната система (тонове или kW)
[ ] Тип на ОВК (Отбележете всички приложими)
 (Охладителна кула, Охладител, Топ-монтирани климатични агрегати, Променлив въздушен обем (ПВО), Постоянен обем, Сплит системи, Други (Посочете в ДЛЪГ_ТЕКСТ)
)
[ ] Описание на система за управление на ОВК (например, ДДД, пневматична, ръчна)

[ ] Температура на подавания въздух (по Фаренхайт или Целзий)
[ ] Зададена температура на въздуха за връщане (°F или °C)
[ ] Статус на икономизатор (действащ или недействащ)
 (Оперативен, Недействащ)
[ ] Опишете какъв график за поддръжка има за отоплителните, вентилационни и климатични инсталации.
[ ] Качете последни данни за работата на ОВК системата (напр. сметки за енергия, дневници за поддръжка).
[ ] Приблизителна възраст на ОВК система (години)

--- ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Общ брой мачове/срещи
[ ] Налични типове тела (Отбележете всички приложими)
 (LED, T8 Флуоресцентна, T5 Флуоресцентна, Халогенидна лампа, нажежен
, Натриева лампа с високо налягане)
[ ] Средна консумирана мощност на осветително тяло (W)

[ ] Работно време на ден (Осветление)
[ ] Наличие на системи за управление на осветлението? (например, сензори за движение, използване на естествена светлина) (Да, Не., Частичен)
[ ] Описание на внедряването на управление на осветлението (ако е приложимо)

[ ] Схема или план на осветителната система (по избор)

[ ] Приблизителна годишна консумация на електроенергия за осветление (kWh)

[ ] Осветлението се управлява ли от система за управление на осветлението? (Да, Не., Несигурен)

--- КОМПРЕСИРАНИ ВЪЗДУШНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Общ капацитет на компресираната въздушна система (CFM)

[ ] Налягане на системата (PSI-a)

[ ] Видове въздухокомпресори
 (Ротационен винтов компресор, взаимодействащ
, Центробежен, Друг)
[ ] Ориентировъчен процент на въздухопропускливост (визуална проверка)

[ ] Описание на използвани методи за откриване на течове.
[ ] Приложения на сгъстения въздух (Изберете всички приложими)
 (Промишлено оборудване, Пневматични инструменти
, ОВК, Друг)
[ ] Схема на системата за сгъстен въздух (ако има такава)

[ ] Обем на резервоар за въздух (галони)

[ ] График за поддръжка на компресори и оборудване за въздухообработка

--- СИСТЕМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ И ДВИГАТЕЛИ
 ---
[ ] Номинално напрежение на мотора (V)
[ ] Табелка с мощността (HP)
[ ] Ефективност на мотора (%) - Съгласно табелата с данни
[ ] Коефициент на полезен товар на двигателя (%)

[ ] Тип на двигателя (напр. ODP, TEFC, висока ефективност)
 (ОДП, TEFC, Премиум ефективност
, Други – Моля, уточнете в по-дълъг текст., Неизвестен)
[ ] Подробни наблюдения за състоянието и работата на двигателя (напр. шум, вибрации, прегряване)

[ ] Тип задвижване (Отбележете всички приложими)
 (Няма.
, Честотен инвертор, Стартер с механично задвижване, Други - Моля, посочете в дълъг текст.)
[ ] Ефективност на честотния регулатор (VFD) (%) - Съгласно документация или тестове
[ ] Последна дата на техническо обслужване

--- ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ
 ---
[ ] Опишете основните производствени процеси, които се извършват в този район.
[ ] Какъв е общият годишен обем на производство (единици)?
[ ] Какъв е средният времеви цикъл за единица (в минути)?
[ ] Какви топлинни обработки се използват (ако има такива)? (Няма., Отгряване, Втвърдяване, Термообработка, Друг)
[ ] Кои от следните машини за обработка присъстват?
 (ЦПУ машини, Инжекционно формоване, Заваръчни уреди, Пещи, Боксове за боядисване
, Сушилни, Друг)
[ ] Приблизително работно време (часове/седмица) на основното процесно оборудване.
[ ] Качете спецификациите на оборудването (ако има такива).
[ ] Опишете всички забелязани проблеми или отклонения в оборудването за процесите.

--- ОГРАДНА КОНСТРУКЦИЯ ---
[ ] Стойност на R на стена (съществуваща)
[ ] Стойност на изолацията на покрива (съществуваща)

[ ] Тип на строителството на стени (Метални облицовки, Тухла, Бетон, Изолирани Метални Панели (ИМП)
, Друг)
[ ] Забележки за състоянието на прозорците (напр. с пукнатина, запечатан)

[ ] Налични видове остъкляване (Единичен прозорец, Двоен стъклопакет, Нискоемѝсионо покритие
, Оцветен, Няма.)
[ ] Видове врати (Валиращ се стоманена конструкция, Изолиран метал, Дърво, Друг)
[ ] Пропуск на въздух (кубични фута в минута - CFM)

--- ОТОПЛЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ВОДА ---
[ ] Общ разход на вода (Галони/Ден)
[ ] Консумация на енергия за отопление на вода (kWh/месец)
[ ] Тип бойлер (Електрически, Газ, Пара, Друг)
[ ] Капацитет на бойлера (галони)

[ ] Настройка на температурата на бойлера (°F)
 (Под 49 градуса по Целзий, 49-54°C, 130-140°F еквивалент на 54-60°C, Над 60°C)
[ ] Описание на процесите за използване на вода (напр. почистване, охлаждане, производство)
[ ] Предприети ли са мерки за пестене на вода? (специализирани смесители с нисък дебит, Рециклиране/Повторна употреба на вода, Програма за откриване и отстраняване на течове
, Обучение на персонала
, Няма.)
[ ] Подробности относно системите за рециклиране или повторна употреба на вода, ако има такива.

--- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТПАДНА ТОПЛИНА ---
[ ] Опишете текущите източници на отпадна топлина (напр. отработени газове, охлаждаща вода, топлина от процеси).
[ ] Приблизителна температура на основния поток на отпадна топлина (°C или °F).
[ ] Очакван дебит на основния поток от отпадна топлина (напр. kg/h, gallons/min).
[ ] Настоящо използване на отпадна топлина (ако има такова). (Няма., Отопление на помещения, Топла вода за бита, Топлина за технологичен процес, Други (Посочете в поле с разширен текст)
)
[ ] Ако по-горе е избрана опцията „Друго“, моля, уточнете настоящото приложение.

[ ] Потенциални приложения за рекупериране на отпадна топлина (отбележете всички приложими). (Предварително загряване на входящите материали, Топлинен процес, Отопление на помещенията, Отопление на битова гореща вода, Производство на електроенергия, Адсорбционно охлаждане
, Нито едно.)
[ ] Очаквани потенциални спестявания на енергия (kWh/година) при внедряване на система за рекуперация на отпадна топлина.
[ ] Потенциални предизвикателства/препятствия при внедряването на рекуперация на отпадна топлина.

--- СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
 ---
[ ] Текуща версия на програмата за PLC
[ ] Система за автоматизация на сгради (САС) – има ли? (Да, Не, Несигурен)
[ ] Описание на логиката и целта на автоматизацията.
[ ] Кои автоматизирани процеси се използват? (Изберете всички приложими.) (Управление на осветлението, График на ОВК, Последователност на производствената линия, Мониторинг на процесите
, Други (Посочете в дълъг текст)
)
[ ] Брой програмируеми логически контролери (ПЛК)

[ ] Има ли централизирана система за запис на данни? (Да, Не, Несигурен)
[ ] Опишете каквото и да е планирано обслужване или надграждане, извършено на системите за управление през последната година.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/energy-efficiency-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)