## 6a391e2ea3c73f1a3e3e2c1c
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Einrichtung – Überblick und Datenerfassung (STEP)
Gesamte Fläche des Gebäudes (NUMBER)
Anzahl der Mitarbeiter (durchschnittliche Schicht) (NUMBER)
Datum der letzten Energieprüfung (falls zutreffend) (DATE)
Kurzbeschreibung der Herstellungsprozesse (TEXT)
Jahresverbrauch in kWh (letzte 12 Monate) / (NUMBER)
Jährlicher Erdgasverbrauch (letzte 12 Monate) (NUMBER)
Spitzenlast (kW) – Letzte 12 Monate (NUMBER)
Primäre Energiequelle(n) (SELECTION options: Elektrizität, Erdgas, Propan, Schweröl, Andere (in Langtext angeben) / )
Aktuelle Strom- und Gasrechnungen (UPLOAD)

Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (STEP)
Gesamte HLK-Systemkapazität (Tonnen oder kW) (NUMBER)
HVAC-Systemtyp (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (SELECTION options: Kühlturm, Kältemittel, Dach-Gebläse-Einheiten, Variable Luftvolumen (VAV), Konstantes Volumen, Split-Systeme, Andere (in LANGTEXT angeben) / )
Beschreibung der HLK-Steuerung (z. B. DDC, pneumatisch, manuell) (TEXT)
Zulauf Lufttemperatur Sollwert (°F oder °C) (NUMBER)
Rücklufte-Temperatur-Sollwert (°F oder °C) (NUMBER)
Wirtschaftlichkeitsstatus (betriebsbereit oder nicht betriebsbereit) / (SELECTION options: betrieblich, Außer Betrieb / )
Beschreiben Sie den Wartungsplan für HLK-Anlagen. (TEXT)
Laden Sie aktuelle Daten zur Leistung Ihrer HLK-Anlage hoch (z. B. Energieabrechnungen, Wartungsprotokolle). (UPLOAD)
Ungefähres Alter der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (Jahre) (NUMBER)

Beleuchtungssysteme (STEP)
Gesamtzahl der Leuchten (NUMBER)
Vorhandene Armaturen (Alle zutreffenden ankreuzen) (SELECTION options: LED, T8-Leuchtstoffröhre, T5 Leuchtstoff, Metallhalogenid, glühend, Drucknatrium)
Durchschnittliche Leuchtenwattzahl (W) (NUMBER)
Betriebsstunden pro Tag (Beleuchtung) (NUMBER)
Lichtsteuerung vorhanden? (z. B. Bewegungsmelder, Tageslichtnutzung) (SELECTION options: Ja., Nein., Teilweise)
Beschreibung der Lichtsteuerungsimplementierung (falls zutreffend) (TEXT)
Beleuchtungsplan oder Schaltplan (optional) (UPLOAD)
Geschätzter jährlicher Energieverbrauch für Beleuchtung (kWh) (NUMBER)
Werden die Leuchten von einem Beleuchtungssystem gesteuert? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)

Druckluftsysteme (STEP)
Gesamtkapazität des Verdichtluftsystems (CFM) (NUMBER)
Systemdruck (PSIG) (NUMBER)
Kompressortypen (SELECTION options: Kolbenzahnkompressor, wechselseitig, Zentrifugal, Andere)
Geschätzter %-Anteil an Luftverlusten (Visuelle Inspektion) (NUMBER)
Beschreibung der verwendeten Leckerkennungsmethoden (TEXT)
Verwendungszwecke der Druckluft (Mehrfachauswahl möglich) (SELECTION options: Prozessausrüstung, Druckluftwerkzeuge, HLK, Andere)
Druckluftsystem-Schema (falls verfügbar) (UPLOAD)
Volumen des Druckluftbehälters (Gallonen) (NUMBER)
Wartungsplan für Verdichter und Luftaufbereitungstechnik (TEXT)

Antriebstechnik & -systeme (STEP)
Motornennspannung (V) (NUMBER)
Motornennleistung (PS) (NUMBER)
Wirkungsgrad (%) – gemäß Typenschild (NUMBER)
Motor Auslastungsfaktor (%) (NUMBER)
Motortyp (z.B. ODP, TEFC, Premium Efficiency) (SELECTION options: ODP, TEFC, Premium-Effizienz, Andere – in ausführlichem Text angeben, Unbekannt)
Detaillierte Beobachtungen zum Zustand und der Leistung des Motors (z. B. Geräusche, Vibrationen, Überhitzung) (TEXT)
Antriebsart (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (SELECTION options: Keine., Frequenzumrichter, Anlasser, Andere – in ausführlichem Text angeben)
VFD-Wirkungsgrad (%) – gemäß Dokumentation oder Tests (NUMBER)
Letztes Datum der Wartung (DATE)

Prozessausrüstung (STEP)
Beschreiben Sie die hauptsächlich in diesem Gebiet durchgeführten Fertigungsprozesse. (TEXT)
Wie hoch ist das gesamte jährliche Produktionsvolumen (Stück)? (NUMBER)
Wie ist die durchschnittliche Zykluszeit für eine Einheit (in Minuten)? (NUMBER)
Welche Wärmebehandlungsverfahren werden eingesetzt (falls zutreffend)? (SELECTION options: Keine., Glühen, Härtung, Temperung, Andere)
Welche der folgenden Prozessanlagen sind vorhanden? (SELECTION options: CNC-Maschinen, Spritzguss, Schweißausrüstung, Öfen, Lackierkabinen, Trockner, Andere)
Geschätzte Betriebszeit (Stunden/Woche) der Hauptprozessausrüstung. (NUMBER)
Laden Sie Geräte-Spezifikationen hoch (falls vorhanden). (UPLOAD)
Beschreiben Sie festgestellte Probleme oder Anomalien an Prozessanlagen. (TEXT)

Gebäudehülle (STEP)
Wand-R-Wert (Bestehend) (NUMBER)
Dach-Wärmedämmwert (vorhanden) (NUMBER)
Mauerwerkstyp (SELECTION options: Metallfassade, Ziegel, Beton, Isolierte Metallverkleidungen (IMV), Andere)
Hinweise zum Zustand der Fenster (z. B. gesprungen, versiegelt) (TEXT)
Vorhandene Fenstertypen (SELECTION options: Fensterfläche, Doppelverglasung, Low-E-Beschichtung, Getönt, Kein.)
Türtyp(en) (SELECTION options: Walzstahl, Isolierter Metall, Holz, Andere)
Luftleckage (Kubikfuß pro Minute – CFM) / (NUMBER)

Warmwasserbereitung und -verbrauch (STEP)
Gesamtwasserverbrauch (Gallonen/Tag) (NUMBER)
Warmwasserverbrauch (kWh/Monat) / (NUMBER)
Warmwasserbereiter-Typ (SELECTION options: Elektrisch, Gas, Dampf, Andere)
Warmwasserspeicher-Volumen (Gallonen) (NUMBER)
Warmwasserbereiter-Temperatur (°F) (SELECTION options: Unter 49 °C, 49-54 °C, 130–140 °F, Über 60°C)
Beschreibung der Wassernutzungsprozesse (z. B. Reinigung, Kühlung, Produktion) (TEXT)
Sind Wassersparmaßnahmen bereits eingeführt worden? (SELECTION options: Sparwasch-Armaturen, Wasserkreislauf/Wiederverwendung von Wasser, Leckageerkennungs- und -reparaturprogramm, Mitarbeiterschulung, Kein.)
Information über Wasserkreislaufsysteme oder -nutzung, falls zutreffend. (TEXT)

Wärmerückgewinnung (STEP)
Beschreiben Sie aktuelle Abwärmequellen (z. B. Abgase, Kühlwasser, Prozesswärme). (TEXT)
Geschätzte Temperatur des primären Abwärmestroms (°C oder °F). (NUMBER)
Geschätzte Durchflussrate des primären Abwärmestroms (z. B. kg/h, Gallonen/min). (NUMBER)
Aktuelle Nutzung von Abwärme (falls vorhanden). (SELECTION options: Kein., Raumheizung, Warmwasserinstallation, Prozesswärme, Andere (in Langtext angeben))
Falls "Sonstiges" oben ausgewählt wurde, geben Sie bitte die aktuelle Verwendung an. (TEXT)
Mögliche Anwendungen für die Wärmerückgewinnung (alle zutreffenden Optionen ankreuzen). (SELECTION options: Vorwärmung eingehender Materialien, Prozesswärmebehandlung, Raumheizung, Warmwasserheizung, Stromerzeugung, Absorptionskälteanlagen, Keine.)
Geschätzte potenzielle Energieeinsparung (kWh/Jahr) bei Umsetzung der Wärme rückgewinnung. (NUMBER)
Mögliche Herausforderungen/Hindernisse bei der Implementierung der Abwärmenutzung. (TEXT)

Steuerungstechnik & Automatisierung (STEP)
Aktuelle SPS-Programmversion (NUMBER)
Gebäudeautomationssystem (BAS) vorhanden? (SELECTION options: Ja., Nein, unsicher)
Beschreibung der Automatisierungslogik und -zweck (TEXT)
Welche automatisierten Prozesse werden eingesetzt? (Mehrere Optionen auswählen) (SELECTION options: Lichtsteuerung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Planung, Produktionsliniensequenzierung, Prozessüberwachung, Andere (in Langtext angeben) / )
Anzahl programmierbarer Steuerungen (SPS) (NUMBER)
Gibt es ein zentralisiertes Datenspeichersystem? (SELECTION options: Ja, Nein., unsicher)
Beschreiben Sie alle im letzten Jahr durchgeführten Wartungsarbeiten oder Aktualisierungen an den Steuerungssystemen. (TEXT)