ENERGIEEFFIZIENZ-PRÜFLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EINRICHTUNG – ÜBERBLICK UND DATENERFASSUNG ---
[ ] Gesamte Fläche des Gebäudes
[ ] Anzahl der Mitarbeiter (durchschnittliche Schicht)
[ ] Datum der letzten Energieprüfung (falls zutreffend)
[ ] Kurzbeschreibung der Herstellungsprozesse
[ ] Jahresverbrauch in kWh (letzte 12 Monate)

[ ] Jährlicher Erdgasverbrauch (letzte 12 Monate)
[ ] Spitzenlast (kW) – Letzte 12 Monate
[ ] Primäre Energiequelle(n) (Elektrizität, Erdgas, Propan, Schweröl, Andere (in Langtext angeben)
)
[ ] Aktuelle Strom- und Gasrechnungen

--- HEIZUNGS-, LÜFTUNGS- UND KLIMATECHNIK ---
[ ] Gesamte HLK-Systemkapazität (Tonnen oder kW)
[ ] HVAC-Systemtyp (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Kühlturm, Kältemittel, Dach-Gebläse-Einheiten, Variable Luftvolumen (VAV), Konstantes Volumen, Split-Systeme, Andere (in LANGTEXT angeben)
)
[ ] Beschreibung der HLK-Steuerung (z. B. DDC, pneumatisch, manuell)
[ ] Zulauf Lufttemperatur Sollwert (°F oder °C)
[ ] Rücklufte-Temperatur-Sollwert (°F oder °C)
[ ] Wirtschaftlichkeitsstatus (betriebsbereit oder nicht betriebsbereit)
 (betrieblich, Außer Betrieb
)
[ ] Beschreiben Sie den Wartungsplan für HLK-Anlagen.
[ ] Laden Sie aktuelle Daten zur Leistung Ihrer HLK-Anlage hoch (z. B. Energieabrechnungen, Wartungsprotokolle).
[ ] Ungefähres Alter der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (Jahre)

--- BELEUCHTUNGSSYSTEME ---
[ ] Gesamtzahl der Leuchten
[ ] Vorhandene Armaturen (Alle zutreffenden ankreuzen) (LED, T8-Leuchtstoffröhre, T5 Leuchtstoff, Metallhalogenid, glühend, Drucknatrium)
[ ] Durchschnittliche Leuchtenwattzahl (W)
[ ] Betriebsstunden pro Tag (Beleuchtung)
[ ] Lichtsteuerung vorhanden? (z. B. Bewegungsmelder, Tageslichtnutzung) (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Beschreibung der Lichtsteuerungsimplementierung (falls zutreffend)
[ ] Beleuchtungsplan oder Schaltplan (optional)
[ ] Geschätzter jährlicher Energieverbrauch für Beleuchtung (kWh)
[ ] Werden die Leuchten von einem Beleuchtungssystem gesteuert? (Ja., Nein., unsicher)

--- DRUCKLUFTSYSTEME ---
[ ] Gesamtkapazität des Verdichtluftsystems (CFM)
[ ] Systemdruck (PSIG)
[ ] Kompressortypen (Kolbenzahnkompressor, wechselseitig, Zentrifugal, Andere)
[ ] Geschätzter %-Anteil an Luftverlusten (Visuelle Inspektion)
[ ] Beschreibung der verwendeten Leckerkennungsmethoden
[ ] Verwendungszwecke der Druckluft (Mehrfachauswahl möglich) (Prozessausrüstung, Druckluftwerkzeuge, HLK, Andere)
[ ] Druckluftsystem-Schema (falls verfügbar)
[ ] Volumen des Druckluftbehälters (Gallonen)
[ ] Wartungsplan für Verdichter und Luftaufbereitungstechnik

--- ANTRIEBSTECHNIK & -SYSTEME ---
[ ] Motornennspannung (V)
[ ] Motornennleistung (PS)
[ ] Wirkungsgrad (%) – gemäß Typenschild
[ ] Motor Auslastungsfaktor (%)
[ ] Motortyp (z.B. ODP, TEFC, Premium Efficiency) (ODP, TEFC, Premium-Effizienz, Andere – in ausführlichem Text angeben, Unbekannt)
[ ] Detaillierte Beobachtungen zum Zustand und der Leistung des Motors (z. B. Geräusche, Vibrationen, Überhitzung)
[ ] Antriebsart (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (Keine., Frequenzumrichter, Anlasser, Andere – in ausführlichem Text angeben)
[ ] VFD-Wirkungsgrad (%) – gemäß Dokumentation oder Tests
[ ] Letztes Datum der Wartung

--- PROZESSAUSRÜSTUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die hauptsächlich in diesem Gebiet durchgeführten Fertigungsprozesse.
[ ] Wie hoch ist das gesamte jährliche Produktionsvolumen (Stück)?
[ ] Wie ist die durchschnittliche Zykluszeit für eine Einheit (in Minuten)?
[ ] Welche Wärmebehandlungsverfahren werden eingesetzt (falls zutreffend)? (Keine., Glühen, Härtung, Temperung, Andere)
[ ] Welche der folgenden Prozessanlagen sind vorhanden? (CNC-Maschinen, Spritzguss, Schweißausrüstung, Öfen, Lackierkabinen, Trockner, Andere)
[ ] Geschätzte Betriebszeit (Stunden/Woche) der Hauptprozessausrüstung.
[ ] Laden Sie Geräte-Spezifikationen hoch (falls vorhanden).
[ ] Beschreiben Sie festgestellte Probleme oder Anomalien an Prozessanlagen.

--- GEBÄUDEHÜLLE ---
[ ] Wand-R-Wert (Bestehend)
[ ] Dach-Wärmedämmwert (vorhanden)
[ ] Mauerwerkstyp (Metallfassade, Ziegel, Beton, Isolierte Metallverkleidungen (IMV), Andere)
[ ] Hinweise zum Zustand der Fenster (z. B. gesprungen, versiegelt)
[ ] Vorhandene Fenstertypen (Fensterfläche, Doppelverglasung, Low-E-Beschichtung, Getönt, Kein.)
[ ] Türtyp(en) (Walzstahl, Isolierter Metall, Holz, Andere)
[ ] Luftleckage (Kubikfuß pro Minute – CFM)

--- WARMWASSERBEREITUNG UND -VERBRAUCH ---
[ ] Gesamtwasserverbrauch (Gallonen/Tag)
[ ] Warmwasserverbrauch (kWh/Monat)

[ ] Warmwasserbereiter-Typ (Elektrisch, Gas, Dampf, Andere)
[ ] Warmwasserspeicher-Volumen (Gallonen)
[ ] Warmwasserbereiter-Temperatur (°F) (Unter 49 °C, 49-54 °C, 130–140 °F, Über 60°C)
[ ] Beschreibung der Wassernutzungsprozesse (z. B. Reinigung, Kühlung, Produktion)
[ ] Sind Wassersparmaßnahmen bereits eingeführt worden? (Sparwasch-Armaturen, Wasserkreislauf/Wiederverwendung von Wasser, Leckageerkennungs- und -reparaturprogramm, Mitarbeiterschulung, Kein.)
[ ] Information über Wasserkreislaufsysteme oder -nutzung, falls zutreffend.

--- WÄRMERÜCKGEWINNUNG ---
[ ] Beschreiben Sie aktuelle Abwärmequellen (z. B. Abgase, Kühlwasser, Prozesswärme).
[ ] Geschätzte Temperatur des primären Abwärmestroms (°C oder °F).
[ ] Geschätzte Durchflussrate des primären Abwärmestroms (z. B. kg/h, Gallonen/min).
[ ] Aktuelle Nutzung von Abwärme (falls vorhanden). (Kein., Raumheizung, Warmwasserinstallation, Prozesswärme, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Falls "Sonstiges" oben ausgewählt wurde, geben Sie bitte die aktuelle Verwendung an.
[ ] Mögliche Anwendungen für die Wärmerückgewinnung (alle zutreffenden Optionen ankreuzen). (Vorwärmung eingehender Materialien, Prozesswärmebehandlung, Raumheizung, Warmwasserheizung, Stromerzeugung, Absorptionskälteanlagen, Keine.)
[ ] Geschätzte potenzielle Energieeinsparung (kWh/Jahr) bei Umsetzung der Wärme rückgewinnung.
[ ] Mögliche Herausforderungen/Hindernisse bei der Implementierung der Abwärmenutzung.

--- STEUERUNGSTECHNIK & AUTOMATISIERUNG ---
[ ] Aktuelle SPS-Programmversion
[ ] Gebäudeautomationssystem (BAS) vorhanden? (Ja., Nein, unsicher)
[ ] Beschreibung der Automatisierungslogik und -zweck
[ ] Welche automatisierten Prozesse werden eingesetzt? (Mehrere Optionen auswählen) (Lichtsteuerung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Planung, Produktionsliniensequenzierung, Prozessüberwachung, Andere (in Langtext angeben)
)
[ ] Anzahl programmierbarer Steuerungen (SPS)
[ ] Gibt es ein zentralisiertes Datenspeichersystem? (Ja, Nein., unsicher)
[ ] Beschreiben Sie alle im letzten Jahr durchgeführten Wartungsarbeiten oder Aktualisierungen an den Steuerungssystemen.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/energy-efficiency-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)