LISTE DE CONTRÔLE DE L'AUDIT ÉNERGÉTIQUE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- APERÇU DES INSTALLATIONS ET COLLECTE DE DONNÉES ---

[ ] Surface totale du bâtiment

[ ] Nombre d'employés (poste moyen)

[ ] Date du dernier audit énergétique (si applicable)

[ ] Brève description des procédés de fabrication

[ ] Consommation annuelle en kWh (derniers 12 mois)

[ ] Consommation annuelle de gaz naturel (derniers 12 mois)

[ ] Demande maximale (kW) – Les 12 derniers mois

[ ] Source(s) d'énergie primaire (électricité, Gaz naturel, propane, Fioul

, Autre (Préciser dans un champ de texte long)

)

[ ] Factures récentes (électricité et gaz)

--- SYSTÈMES CVC ---

[ ] Capacité totale du système CVC (en tonnes ou kW)

[ ] Type de système CVC (Cochez toutes les cases pertinentes)

(Tour de refroidissement, Rafraîchisseur, Unités de toiture, Débit d'air variable (DAV), Volume constant, Systèmes split, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)

)

[ ] Description du système de contrôle du CVC (par exemple, CA, pneumatique, manuel)

[ ] Température de consigne de l'air soufflé (°F ou °C)

[ ] Point de consigne de température de retour (°F ou °C)

[ ] Statut de l'économiseur (Fonctionnel ou Non fonctionnel)

(Opérationnel

, Hors service)

[ ] Décrivez tout planning de maintenance pour les équipements CVC.

[ ] Téléchargez les données récentes concernant les performances du système CVC (par exemple, factures d'énergie, registres de maintenance).

[ ] Âge approximatif du système de chauffage, ventilation et climatisation (en années)

--- SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE ---

[ ] Nombre total de matchs

[ ] Types d'appareils présents (Cocher les cases correspondantes)

(DEL

, Tube fluorescent T8, T5 Fluorescent, Halogénure métallique, incandescent, Sodium Haute Pression)

[ ] Puissance moyenne par luminaire (W)

[ ] Heures d'éclairage par jour

[ ] Systèmes de contrôle de l'éclairage présents ? (par exemple, détecteurs de présence, valorisation de la lumière naturelle) (Oui., Non., Partiel)

[ ] Description de la mise en œuvre du contrôle de l'éclairage (le cas échéant)

[ ] Schéma ou plan d'éclairage (facultatif)

[ ] Consommation annuelle estimée d'énergie pour l'éclairage (kWh)

[ ] L'éclairage est-il géré par un système de gestion de l'éclairage ?

(Oui, Non., Incertain.

)

--- SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ ---

[ ] Capacité totale du système d'air comprimé (pieds cubes par minute)

[ ] Pression du système (PSIG)

[ ] Types de compresseurs d'air (Vis sans fin, réciproque, Centrifuge, Autre)

[ ] Pourcentage estimé des fuites d'air (inspection visuelle)

[ ] Description des méthodes de détection des fuites

[ ] Utilisations de l'air comprimé (Cocher toutes les réponses pertinentes)

(Équipement de process, Outils pneumatiques, CVC, Autre)

[ ] Schéma du système d'air comprimé (si disponible)

[ ] Volume du réservoir d'accumulateur (gallons)

[ ] Calendrier de maintenance des compresseurs et équipements de traitement de l'air

--- SYSTÈMES ET ENTRAÎNEMENTS MOTEURS ---

[ ] Tension nominale du moteur (V)

[ ] Puissance nominale (ch)

[ ] Rendement moteur (%) – Selon la plaque signalétique

[ ] Facteur de charge du moteur (%)

[ ] Type de moteur (p. ex., ODP, TEFC, rendement élevé) (ODP, TEFC, Efficacité supérieure, Autre - Préciser dans un champ de texte long.

, Inconnu(e)

)

[ ] Observations détaillées sur l'état et les performances du moteur (par exemple, bruit, vibrations, surchauffe).

[ ] Type de transmission (Cocher toutes les options qui s'appliquent)

(Rien., Variateur de fréquence, Démarreur mécanique, Autre - Préciser dans un champ de texte long.

)

[ ] Rendement du variateur de fréquence (VFD) (%) – conformément à la documentation ou aux tests.

[ ] Date du dernier entretien moteur

--- ÉQUIPEMENT DE PROCÉDÉ

---

[ ] Décrivez les principaux procédés de fabrication utilisés dans cette région.

[ ] Quel est le volume total de production annuel (en unités) ?

[ ] Quel est le temps de cycle moyen par unité (en minutes) ?

[ ] Quels types de traitements thermiques sont utilisés (le cas échéant) ? (Rien., Recuit, Durcissement, Acrimonie, Autre)

[ ] Lequel des équipements de production suivants est présent ?

(Machines à commande numérique par ordinateur, Moulage par injection

, Équipement de soudure, Fours, Cabines de peinture, Sèche-linge, Autre)

[ ] Durée de fonctionnement estimée (heures/semaine) des principaux équipements de production.

[ ] Veuillez joindre les fiches techniques des équipements (si disponibles).

[ ] Décrivez tout problème ou anomalie observé(e)(s) concernant les équipements de production.

--- ENVELOPPE DU BÂTIMENT ---

[ ] Valeur R de l'Isolation Murale (Existante)

[ ] Valeur R de la toiture (existante)

[ ] Type de construction des murs (Bardage métallique

, Brique

, Béton, Panneaux métalliques isolants (PMI)

, Autre)

[ ] Observations sur l'état des fenêtres (par exemple, fissurée, scellée)

[ ] Types de vitrage disponibles (Fenêtre unique, Double vitrage, Revêtement à faible émissivité, Teinté, Rien.)

[ ] Types de portes (Acier enroulé, Métal isolé, Bois, Autre)

[ ] Fuite d'air (pieds cubes par minute - CFM)

--- CHAUFFAGE ET UTILISATION DE L'EAU ---

[ ] Consommation totale d'eau (gallons/jour)

[ ] Consommation d'énergie pour le chauffage de l'eau (kWh/mois)

[ ] Type de chauffe-eau (Électrique, Gaz, Vapeur, Autre)

[ ] Capacité du chauffe-eau (en gallons)

[ ] Réglage de la température du chauffe-eau (°F) (En dessous de 49°C, 120 à 130 °F, 130 à 140 °F, Au-dessus de 60°C)

[ ] Description des processus d'utilisation de l'eau (par exemple, nettoyage, refroidissement, production)

[ ] Mesures de conservation de l'eau en place ? (robinetterie à faible débit, Recyclage/Réutilisation de l'eau, Programme de détection et de réparation des fuites, Formation du personnel, Rien.)

[ ] Détails concernant les systèmes de recyclage ou de réutilisation de l'eau, le cas échéant.

--- RÉCUPÉRATION DES PERTES THERMIQUES ---

[ ] Décrivez les sources actuelles de chaleur perdue (par exemple, les gaz d'échappement, l'eau de refroidissement, la chaleur de procédé).

[ ] Température estimée du flux de chaleur résiduelle primaire (°C ou °F).

[ ] Débit estimé du flux de chaleur résiduelle principal (par exemple, kg/h, gallons/min).

[ ] Utilisation actuelle de la chaleur résiduelle (le cas échéant). (Rien., Chauffage spatial

, Eau chaude sanitaire, Chaleur de procédé, Autre (Préciser dans un champ de texte long)

)

[ ] Si "Autre" a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser l'utilisation actuelle.

[ ] Applications potentielles de la récupération de la chaleur résiduelle (cochez toutes les réponses pertinentes). (Préchauffage des matières premières, Chauffage industriel, Chauffage des locaux, Chauffage sanitaire de l'eau, Production d'électricité

, Refroidissement par absorption, Rien.)

[ ] Économies potentielles d'énergie estimées (kWh/an) en cas de mise en œuvre de la récupération de chaleur résiduelle.

[ ] Défis/obstacles potentiels à la mise en œuvre de la récupération de la chaleur résiduelle.

--- SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET D'AUTOMATISATION ---

[ ] Version actuelle du programme PLC

[ ] Système de gestion technique du bâtiment (SGTB) présent ? (Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Description de la logique et du but de l'automatisation

[ ] Quels processus automatisés sont utilisés ? (Sélectionnez toutes les options qui s'appliquent.) (Contrôle de l'éclairage, Planification du CVC, Séquençage de la chaîne de production, Surveillance des processus, Autre (Préciser dans un champ de texte long)

)

[ ] Nombre de contrôleurs logiques programmables (CLP)

[ ] Existe-t-il un système centralisé d'enregistrement des données ? (Oui., Non., Incertain(e))

[ ] Décrivez les opérations de maintenance ou les mises à niveau des systèmes de contrôle réalisées au cours de l'année écoulée.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/energy-efficiency-audit-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)